## PRESUPUESTO OBRA DEF INI (hidden)
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | valor unitario A 2018 | Valor Total
1 | PRELIMINARES
1.1. | LOCALIZACIÓN,TRAZADO Y REPLANTEO DE VÍAS (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS) | M2 | 3161.55 | 4018.17 | 12703645.3635
1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO SARDINEL INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | ML | 891.7 | 3382.4749 | 3016152.8683
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM) | M3 | 1691.36 | 37078.4364 | 62712984.1895
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2000 | M2 | 3843.54 | 8632.8837 | 33180833.8163
2.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 449.27 | 62356.8469 | 28015060.6068
2.4 | SOBREACARREO DE MATERIAL FACTOR EXPANSIÓN 20% | M3-KM | 7352.86 | 1547.5106 | 11378628.7903
3 | DEMOLICIONES
3.1 | DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 107 | 275007.676 | 29425821.332
3.2 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 221.31 | 228418.5403 | 50551307.1538
4 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
4.1 | SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) | M3 | 668.44 | 92541.546 | 61858471.0082
4.2 | LOSA DE CONCRETO MR-42 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSREFENCIA/AMARRE), VIBRADO,TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA | M3 | 632.31 | 957594.8199 | 605496780.571
4.3 | CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E=0.10 M) | ML | 1057 | 10071.1825 | 10645239.9025
4.4 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KGICM2, G60) | KG | 816.4 | 5407.0144 | 4414286.5562
5 | SARDINELES
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 772.9 | 79419.6452 | 61383443.7751
5.2 | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 | ML | 87 | 59708.9759 | 5194680.9033
5.3 | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 | ML | 82 | 66632.5919 | 5463872.5358
5.4 | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-105 | ML | 82 | 71248.3359 | 5842363.5438
5.5 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) E=0.10 MTS | M2 | 1373.75 | 77110.7429 | 105930883.0589
5.6 | DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS | ML | 297 | 9984.6373 | 2965437.2781
5.7 | RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM | M3 | 316.9 | 45741.1988 | 14495385.8997
5.8 | LOSETA A-50; 0.4X0.06 TIPO IDU | M2 | 379.08 | 117075.0496 | 44380809.8024
6 | MOBILIARIO URBANO
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M-120 | UN | 3 | 535821.9392 | 1607465.8176
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA M-30 | UN | 4 | 905780.0026 | 3623120.0104
7 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
7.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES (ML) INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | M | 12 | 4064.5335 | 48774.402
7.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIALES 5 KM) | M3 | 17.28 | 28484.7041 | 492215.6868
7.3 | ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 5.76 | 61656.2429 | 355139.9591
7.4 | RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM | M3 | 4.32 | 45741.1988 | 197601.9788
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 36" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN) | M | 12 | 702947.9325 | 8435375.19
7.6 | SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO M ELAB. OBRA, E=0,02 M, SEC 1.0*1.0 REJILLA ENPERFIL U 3X1.1/2X1/42 | UND | 6 | 1666969.7638 | 10001818.5828
7.7 | PLACA CUBIERTA-POZO INSPECCIÓN D=1,20 M (CONCRETO UN FC=28 MPA ERFORZ ELAB. OBRA, E=0.20 M INC. AROTAPA/BASE | UN | 7 | 769438.343 | 5386068.401
7.8 | REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO PVC DE 1/2" | UN | 22 | 24849.8057 | 546695.7254
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1189750364.7094
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 25% | 273642583.8832
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 35692510.9413
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 59487518.2355
TOTAL AIU |  |  |  | 31% | 368822613.0599
GRAN TOTAOL DE LA OBRA VIA CON AUI ( SIN IVA) |  |  |  |  | 1558572977.7693
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 11302628.4647
GRAN TOTAL OBRA DE LA VIA CON AIU E IVA |  |  |  |  | 1569875606.234
ESTRUCTURACION DE LOS COMPONENTES TRANSVESALES AL CONTRATO
COMPONENTE SOCIAL |  |  |  | EN REVISIÓN | 24000000
PMT
COMPONENTE AMBIENTAL SGSST - SGA - PAGA |  |  |  | EN REVISIÓN | 45000000

## PRESUPU OBRA REVISAR 1 (hidden)
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | valor unitario A 2018 | Valor Total
1 | PRELIMINARES
1.1. | LOCALIZACIÓN,TRAZADO Y REPLANTEO DE VÍAS (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS) | M2 | 3161.55 | 4018.17 | 12703645.3635
1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO SARDINEL INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | ML | 891.7 | 3382.4749 | 3016152.8683
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM) | M3 | 1691.36 | 37078.4364 | 62712984.1895
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2000 | M2 | 3843.54 | 8632.8837 | 33180833.8163
2.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 449.27 | 62356.8469 | 28015060.6068
2.4 | SOBREACARREO DE MATERIAL FACTOR EXPANSIÓN 20% | M3-KM | 7352.86 | 1547.5106 | 11378628.7903
3 | DEMOLICIONES
3.1 | DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 107 | 275007.676 | 29425821.332
3.2 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 221.31 | 228418.5403 | 50551307.1538
4 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
4.1 | SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) | M3 | 668.44 | 92541.546 | 61858471.0082
4.2 | LOSA DE CONCRETO MR-42 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSREFENCIA/AMARRE), VIBRADO,TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA | M3 | 632.31 | 957594.8199 | 605496780.571
4.3 | CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E=0.10 M) | ML | 1057 | 10071.1825 | 10645239.9025
4.4 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KGICM2, G60) | KG | 816.4 | 5407.0144 | 4414286.5562
5 | SARDINELES
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 772.9 | 79419.6452 | 61383443.7751
5.2 | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 | ML | 87 | 59708.9759 | 5194680.9033
5.3 | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 | ML | 82 | 66632.5919 | 5463872.5358
5.4 | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-105 | ML | 82 | 71248.3359 | 5842363.5438
5.5 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) E=0.10 MTS | M2 | 1373.75 | 77110.7429 | 105930883.0589
5.6 | DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS | ML | 297 | 9984.6373 | 2965437.2781
5.7 | RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM | M3 | 316.9 | 45741.1988 | 14495385.8997
5.8 | LOSETA A-50; 0.4X0.06 TIPO IDU | M2 | 379.08 | 117075.0496 | 44380809.8024
6 | MOBILIARIO URBANO
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M-120 | UN | 3 | 535821.9392 | 1607465.8176
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA M-30 | UN | 4 | 905780.0026 | 3623120.0104
7 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
7.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES (ML) INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | M | 12 | 4064.5335 | 48774.402
7.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIALES 5 KM) | M3 | 17.28 | 28484.7041 | 492215.6868
7.3 | ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 5.76 | 61656.2429 | 355139.9591
7.4 | RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM | M3 | 4.32 | 45741.1988 | 197601.9788
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 36" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN) | M | 12 | 702947.9325 | 8435375.19
7.6 | SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO M ELAB. OBRA, E=0,02 M, SEC 1.0*1.0 REJILLA ENPERFIL U 3X1.1/2X1/42 | UND | 6 | 1666969.7638 | 10001818.5828
7.7 | PLACA CUBIERTA-POZO INSPECCIÓN D=1,20 M (CONCRETO UN FC=28 MPA ERFORZ ELAB. OBRA, E=0.20 M INC. AROTAPA/BASE | UN | 7 | 769438.343 | 5386068.401
7.8 | REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO PVC DE 1/2" | UN | 22 | 24849.8057 | 546695.7254
COMPONENTE SOCIAL
| PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO | MES | 3 | 1000000 | 3000000
| ALQUILER DE VIDEO BEAM | DIA | 3 | 102586 | 307758
| AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. | UND | 100 | 2083 | 208300
| EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (Piezas en papel bond, tamaño carta, tipo fotocopia). | UND | 500 | 413 | 206500
| AVISO PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO DE 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 1 | 254324 | 254324
| DOTACION DEL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO INCLUYE (COMPUTADOR, IMPRESORA, ESCRITORIO, DIEZ (10) SILLAS PARA REUNIONES Y UNA MESA) | GLB | 1 | 7000000 | 7000000
| COMUNICACIONES - LINEA TELEFONICA E INTERNET | GLB | 1 | 600000 | 600000
| CAMARAFOTOGRAFICA Y FILMADORA | GLB | 1 | 800000 | 800000
| ACTAS DE VECINDAD | UND | 100 | 6000 | 600000
| PAPELERIA | GLB | 1 | 623118 | 623118
COMPONENTE AMBIENTAL
INFORMACION Y DIVULGACIÓN
| VOLANTES SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD | GLB | 1 | 350000 | 350000
GESTION AMBIENTAL
KIT DE SENALIZACION AMBIENTAL
| EL KIT INCLUYE: SEÑAL DE 15 X 15 cm PARA MATERIAL RECICLABLE, SEÑAL DE 15 X 15 cm PARA MATERIAL ORGANICO Y SEÑAL DE 15 X 15 cm PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS | GLB | 1 | 950000 | 950000
| EL KIT PARA DESPERDICIOS SOLIDOS, INCLUYE TRES (3) CANECAS PARA 65 LITROS, COMPUESTA DE DOS PIEZAS (TAPA Y CONTENEDOR) RESISTENTE A LA INTERPERIE, DE FACIL LIMPIEZA Y CARGUE, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, REDONDA - BOLSA PARA LA BASURA COLOR NEGRA (24 MENSUALES), ROJO (4 MENSUALES) Y VERDE (4 MENSUALES) DE MATERIAL PLASTICO DE ALTA DENSIDAD, CALIBRE 2", DE 65 X 85 cm. | GLB | 1 | 1500000 | 1500000
| CONSTA DE UNA CANECA PARA LAVADO DE HERRAMIENTA CON CAPACIDAD DE 55 GALONES, REDONDA CON TAPA, MATERIAL, POLIETILENO, IRROMPIBLE, ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A CARGA ESTATICA, RESITENTE A LA EXPOSICIÓN A LA IMTEMPERIE, COLOR DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD CON LA QUE SE CUENTE. | GLB | 1 | 1200000 | 1200000
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
| MANGUERA PARA AGUA (m DE LONGITUD) | GLB | 1 | 250000 | 250000
CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES
| CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES COMO BASES, SUB BASES, ARENA, CON PLASTICO CALIBRE 6 DE 3 METROS DE ANCHO X 10 M DE LONGITUD PARA 30 M2 POR FRENTE DE OBRA | GLB | 1 | 450000 | 450000
CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS
| CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS CON TELA VERDE PARA CERRAMIENTO DE 2,10 m DE ANCHO X 15 m DE LONGITUD PARA 30 m2 POR FRENTE DE OBRA | GLB | 1 | 350000 | 350000
KIT DE ASEO EDIFICACIONES
| SUMINISTRO DE BRIGADA DE ASEO NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PGIO, INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL | GLB | 1 | 970000 | 970000
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
| BALIZA O DELINEADOR TUBULAR | GLB | 1 | 505000 | 505000
| LARGUEROS DE MADERAS PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL | GLB | 1 | 250000 | 250000
| CINTA DE SEÑALIZACION NARANJA(CALIBRE 5 ROLLO POR 80 m) | GLB | 1 | 360000 | 360000
| MALLA PLASTICA NARANJA,1,20 m DE ANCHO (POLIETILENO E ALTA DENSIDAD, ROLLO POR 50 m) | GLB | 1 | 3000000 | 3000000
| LONA PATRA VEHICULO (VOLQUETA O CAMION) DE 1,50 m x 0,8 m, IMPRESIÓN INJEKT RESISTENTE A LA INTERPERIE. | GLB | 1 | 2500000 | 2500000
| CHALECOS PARA DIRECTOR, INGENIEROS, RESIDENTES, INSPECTOR | GLB | 1 | 2100000 | 2100000
| EL KIT INCLUYE: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS POR PERSONA - PERSONAL OPERATIVO DE LOS FRENTES DE OBRA( INCLUYE CASCO, GUANTES DE CARNAZA O GUANTES DE CAUCHO) | GLB | 1 | 1500000 | 1500000
| EL KIT INCLUYE: EXTINTOR DE 10 lbs (SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO DE 22 cm X 15 cm DE EXTINTOR), CAMILLA RIGIDA, CONOS REFLECTIVOS Y BOTIQUIN CON ELELMENTOS NECESARIOS. | GLB | 1 | 1100000 | 1100000
| EL KIT INCLUYE: CARETA PARA SOLDAR FABRICADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO CON PORTAVIDRIO LEVANTABLE, GUANTES LARGOS, OVEROL ESPECIAL. | GLB | 1 | 950000 | 950000
| EL KIT INCLUYE: SENAL DE 15 cm X 15 cm - USO DE EPP - SUSTANCIAS PELIGROSAS, RUTA DE EVACUACION, PUNTO DE ENCUENTRO Y DE BAÑOS | GLB | 1 | 1050000 | 1050000
| ESTOS EXAMENES DE INGRESO Y EGRESO INCLUYEN: AGUDEZA VISUAL, TALLA Y PESO, TENSIÓN ARTERIAL,SEROLOGIA PARA TODO EL PERSONAL | GLB | 1 | 2500000 | 2500000
| ALQUILER DE BAÑO, EL CUAL DEBE SER DE ACUERDO CON LA NORMA (POR CADA 15 PERSONAS 1 BAÑO) | GLB | 1 | 2400000 | 2400000
| BARRICADA CON FRANJAS REFLECTIVAS | GLB | 1 | 15000000 | 15000000
TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS
| CONOS DE 0,90 CON DOS FRANJAS REFLECTIVAS TIPO IV DIAMANTE. | GLB | 1 | 4500000 | 4500000
PMT
CERRAMIENTO
| TELA VERDE DE CERRAMIENTO | m2 | 200 | 644 | 128800
SENALIZACIÓN DE OBRA
| SR - 30 | UND | 1 | 130900 | 130900
| SPO - 01 TRABAJOS EN LA VIA | UND | 1 | 130900 | 130900
| SR - 30 | UND | 6 | 130900 | 785400
| SPO - 02 MAQUINARIA EN LA VIA | UND | 5 | 130900 | 654500
| SPO - 03 AUXILIAR DE TRANSITO | UND | 2 | 130900 | 261800
| CONOS H=1 m | UND | 3 | 43257 | 129771
BARRICADA
| BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO INGENIERIA, MEDIDAS 2,4 m X1,50 m - 3 BANDEJAS DE 20 cm x 2,40 m, TABLERO DE DESVIO DE 60 cm. | UND | 4 | 220150 | 880600
AUXILIAR DE TRANSITO
| TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL) | MES | 3 | 1639393 | 4918179
TRAMITES PMT
| TRAMITES Y LICENCIAS | GLB | 1 | 2379150 | 2379150
GESTION FORESTAL
Capacitación Ambiental
| Folletos (incluye distribución) | UND | 600 | 2000 | 1200000
| Charlas y capacitaciones en temas ambientales, Fauna y Vegetación (mensual) | UND | 6 | 200000 | 1200000
Control de erosión, estabilidad de taludes y ladera
Empradización (1000 m2)
| - Paquetes de semilla (1 Kilos) | UND | 10 | 60000 | 600000
| - Mano de obra | m2 | 1000 | 2000 | 2000000
| - Fertilizantes triple 15, 50 kg. | bt | 5 | 180000 | 900000
Manejo de la Vegetación
Reforestacion de zonas inestables a lo largo del derecho de vía en zonas inestables geomorfológicamente (10.400 Un)
| - Trazado | m2 | 1500 | 1000 | 1500000
| - Plateo | UND | 5200 | 500 | 2600000
| - Ahoyado | UND | 5200 | 2000 | 10400000
| - Repique | UND | 5200 | 100 | 520000
| - Abonamiento | UND | 5200 | 2000 | 10400000
| - Siembra | UND | 5200 | 2000 | 10400000
| - Arboles incluyen transporte | UND | 5200 | 3200 | 16640000
| - Cerca en madera incluye alambre de púa | ml | 451.7 | 9894 | 4469119.8
Mantenimiento árboles (una vez a los 3 meses)
| Fungicidas (aplicación 1 vez) | lt | 4 | 50000 | 200000
| Control de malezas ( 3 personas, 1 vez) | dia | 4 | 90000 | 360000
| Fertilización( aplicación 1 vez) | bt | 3 | 180000 | 540000
Adecuación, Funcionamiento de los sitios de acopio temporal
| Madera y lona para cerramiento | m2 | 200 | 4000 | 800000
| Canecas plasticas | UND | 6 | 100000 | 600000
| Señales | UND | 9 | 100000 | 900000
Manejo Integral de agua y Residuos Liquidos
| Polisombra | rollo | 2 | 250000 | 500000
Manejo Integral de residuos y Manejo y disposición de residuos sólidos
| Canecas de recolección en el campamento (30 gal) | un | 3 | 100000 | 300000
| Elementos de aseo | GLB | 1 | 225400 | 225400
| Plastico para cubrimiento de escombros | rollo | 3 | 500000 | 1500000
| Paquete de bolsas plásticas x 6 unidades | paquete | 3 | 6000 | 18000
| Cinta de señalización | rollo | 2 | 40000 | 80000
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1326337884.5094
COMPONENTE SOCIAL |  |  |  |  | 13600000
PMT |  |  |  |  | 10400000
COMPONENTE AMBIENTAL SGSST - SGA - PAGA |  |  |  |  | 43735000
FORESTAL |  |  |  |  | 68852519.8
MOBILIARIO |  |  |  |  | 8000000
TOTAL COSTO DIRECTO + COMPONENTES |  |  |  |  | 1334337884.5094
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 25% | 333584471.1273
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 13343378.8451
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 66716894.2255
TOTAL AIU |  |  |  | 31% | 413644744.1979
GRAN TOTAOL DE LA OBRA VIA CON AUI ( SIN IVA) |  |  |  |  | 1747982628.7073
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 12676209.9028
GRAN TOTAL OBRA DE LA VIA CON AIU E IVA |  |  |  |  | 1760658838.6101
ESTRUCTURACION DE LOS COMPONENTES TRANSVESALES AL CONTRATO
COMPONENTE SOCIAL |  |  |  | EN REVISIÓN | 24000000 | 13000000
PMT | [5 empty] | 11000000
COMPONENTE AMBIENTAL SGSST - SGA - PAGA |  |  |  | EN REVISIÓN | 45000000 | 44000000
FORESTAL |  |  |  |  | #REF! | #REF!
MOBILIARIO |  |  |  | EN REVISION | 8000000
#REF!

## FORMULARIO P3
PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. ECOPETROL ZOMAC FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 00XX DE 2018
OBJETO: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 17 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DEL META VINCULADOS AL CONTRIBUYENTE ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.
ANEXO No. 7.3 - FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA - PROYECTO 3
Ítem | Especificación |  | Descripción | Unidad | Cantidad | VALOR UNITARIO | Valor Total
| INVIAS 2013 | PARTICULAR
1 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 |  | 210.1.1P | EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM) | M3 | 1691.36
1.2 | 223.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2000 | M2 | 3843.54
1.3 |  | 210.2P | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 449.27
1.4 |  | 900.2P | SOBREACARREO DE MATERIAL FACTOR EXPANSIÓN 20% | M3-KM | 7218.06
2 |  |  | DEMOLICIONES
2.1 | 201.7 |  | DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 107
2.2 |  | 201.8P | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 221.31
3 |  |  | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3.1 | 320.1 |  | SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) | M3 | 668.44
3.2 | 500.1 |  | LOSA DE CONCRETO MR-42 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSREFENCIA/AMARRE), VIBRADO,TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA | M3 | 709
3.3 |  | 500.2P | CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E=0.10 M) | ML | 1057
3.4 | 640.1 |  | ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KGICM2, G60) | KG | 816.4
4 |  |  | SARDINELES
4.1 |  | 672.1P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO INCLUYE LA SUPERFICIE DE CONFORMACION | ML | 772.9
4.2 |  | 672.2P | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 INCLUYE LA SUPERFICIE DE CONFORMACION | ML | 87
4.3 |  | 672.3P | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 INCLUYE LA SUPERFICIE DE CONFORMACION | ML | 82
4.1 |  | 674.4P | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-105 INCLUYE LA SUPERFICIE DE CONFORMACION | ML | 82
4.2 |  | 630.4P | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) E=0.10 MTS | M2 | 1500
4.3 |  | 642.1P | DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS | ML | 297
4.1 | 610.3 |  | RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM | M3 | 316.2
4.2 |  | 630.5P | LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU | M2 | 450.54
5 |  |  | MOBILIARIO URBANO
5.1 |  | 642.2P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M-120 | UN | 3
5.2 |  | 642.3P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA M-30 | UN | 4
6 |  |  | ALCANTARILLADO PLUVIAL
6.1 |  | 210.2P | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIALES 5 KM) | M3 | 17.28
6.2 | 610.7 |  | ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 5.76
6.3 | 610.3 |  | RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM | M3 | 4.32
6.4 |  | 663.1P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 36" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN) | M | 12
6.5 |  | 631.1P | SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO M ELAB. OBRA, E=0,02 M, SEC 1.0*1.0 REJILLA ENPERFIL U 3X1.1/2X1/42 | UND | 6
6.6 |  | 631.2P | PLACA CUBIERTA-POZO INSPECCIÓN D=1,20 M (CONCRETO UN FC=28 MPA ERFORZ ELAB. OBRA, E=0.20 M INC. AROTAPA/BASE | UND | 7
6.7 |  | 663.2P | REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO PVC DE 1/2" | UND | 22
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS
UTILIDADES
TOTAL AIU
GRAN TOTAOL DE LA OBRA VIA CON AUI ( SIN IVA)
IVA SOBRE LA UTILIDAD
GRAN TOTAL OBRA DE LA VIA CON AIU E IVA
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES incluido IVA | [5 empty] | NO MODIFICABLE | 25000000
COMPONENTE SOCIAL | [5 empty] | NO MODIFICABLE | 5025224
COMPONENTE PMT | [5 empty] | NO MODIFICABLE | 8020850
COMPONENTE AMBIENTAL SGSST - SGA - PAGA | [5 empty] | NO MODIFICABLE | 26762100
TOTAL COSTO COMPONENTES | [5 empty] | NO MODIFICABLE
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA
ESTRUCTURACION DE LOS COMPONENTES TRANSVESALES AL CONTRATO
COMPONENTE SOCIAL | [6 empty] | 24000000
PMT
COMPONENTE AMBIENTAL SGSST - SGA - PAGA | [6 empty] | 45000000
FORESTAL | [6 empty] | #REF!
MOBILIARIO | [6 empty] | 8000000
#REF!