## Hoja1
Anexo No. 4 Oferta Económica FCP
Nombre |  | Vram GB | Vcores | Sistema Operativo | Valor Mensual del Servicio
Servidor de Aplicaciones (SIIPO y PORTAL) |  | 48 | 10 | Red Hat Enterprise Linux 7.4
Servidor de Base de Datos (SIIPO, PORTAL Y SSeRR) |  | 96 | 6 | Red Hat Enterprise Linux 7.4
Servidor de Aplicaciones Sistema de Seguimiento a la Respuesta Rápida (SSeRR) |  | 10 | 1 | Windows server 2012 R2 - 64 bits
Servidor ESB, ALFRESCO |  | 12 | 4 | Red Hat Enterprise Linux 7.4
QA de Aplicaciones (SIIPO-PORTAL) |  | 8 | 2 | CentOS 7x
QA de Base de datos |  | 8 | 2 | CentOS 7x
QA ESB y ALFRESCO |  | 6 | 2 | CentOS 7x
Servidor para servicios corporativos (Este servicio se debe proveer en las instalaciones del FCP) con redundancia para asegurar la continuidad de los servicios |  | 2x64 | 2x4 | Windows server 2012 R2 - 64 bits
Nombre |  | Almacenamiento |  | Observaciones | Valor Mensual del Servicio
Espacio requerido en Disco para cada servidor |  | 2 TB
Espacio Requerido en SAN (en Datacenter) |  | 8 TB |  | Data, índices y logs, archivos de usuario
Servicio | Componente | Especificaciones Generales | Cantidad | Valor Unitario Mensual | Valor Mensual del Servicio
BASES DE DATOS | Licenciamiento Oracle | Marca: Oracle Tipo licencia: Oracle Database Standard Edition Two (11G). La oferta debe incluir los servicios necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha de las licencias requeridas de Oracle Database Standard Edition. | Global |  | 0
BACKUP | Rotación y retención | Durante procesos de adición masiva a las bases de datos o aquellos solicitados por la supervisión Backup de archive logs Backup export diario de la base de datos. Full backup semanal de la base de datos. Rotación de dos semanas Backup mensual de la base de datos Backup Semanal de sistema operativo y aplicaciones. Backup adicional de sistema operativo y aplicaciones después de cambios o modificaciones. En conjunto con la supervisión del contrato se realizarán revisiones periódicas y ajustes requeridos al esquema de backup | Global |  | 0
| Backup equipos de oficina y servidores corporativos | Al inicio de la operación, el esquema de backup puede ser: diario de forma diferencial diario y un backup full semanal. Este esquema debe ser revisado y acordado con la supervisión del contrato al comienzo de la operación | Global |  | 0
CONECTIVIDAD | Conexión Nacional e Internacional a Internet. | • Conexión al NAP Colombia Mínimo 10 Mbps. Nivel de reúso 1:1, con redundancia equivalente al canal principal en el Datacenter. | Global |  | 0
| Conexión a internet. | • Un canal de internet dedicado de 40 Mbps, con redundancia equivalente al canal principal, para la conexión a internet en la sede de EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 71 – 73)
| Conexión dedicada desde la red LAN del EL CONSORCIO FCP hasta las instalaciones del Data Center | • Un canal MPLS dedicado de 30 Mbps, con redundancia equivalente al canal principal, entre el Datacenter y EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 71 – 73)
| Conexión dedicada desde EL CONSORCIO FCP hasta las instalaciones de la FIDUPREVISORA | • Un canal MPLS dedicado de 10 Mbps, con redundancia equivalente al canal principal para la conexión entre FIDUPREVISORA (Calle 72 # 10 - 03) y EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 71 – 73)
| Conexión dedicada desde EL CONSORCIO FCP hasta la Dirección Ejecutiva del FCP | Un canal MPLS dedicado de 20Mbps, con redundancia equivalente al canal principal, para la conexión entre la Dirección Ejecutiva del FCP (Edificio World Trade Center, Calle 100 # 8A-55 Torre C Oficina 815) y EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 71 – 73)
| IP Públicas | •Dos (2) pool de mínimo cinco (5) direcciones IP públicas cada uno
Comunicaciones unificadas LAN – WLAN | Comunicaciones unificadas | Mensajería instantánea y presencia | Global para 54 usuarios |  | 0
Comunicaciones de voz sobre IP
Colaboración que incluya Correo de voz, Agendamiento de reuniones y chat.
Sistema de Gestión del servicio
Terminales IP para los usuarios.
| LAN - WLAN | Servicios de conectividad LAN (Switches) y WLAN (Access Point). Actualmente se tienen las siguientes capacidades: Sede Dirección Ejecutiva: 1 Switche x 24 puertos y 3 AP Sede Consorcio FCP: 4 Switches x 24 puertos y 2 AP Se debe incluir Firewall según la solución ofrecida por el proveedor | Global |  | 0
Servicio UPS | Servicio UPS | • Servicio flexible, debe prestarse de tal manera que se brinde redundancia para la alimentación de servidores y equipos activos del rack • Capacidad mínima/máxima estimada para servidores y equipos activos del rack: 3KVA/6 KVA en la sede del Consorcio FCP 2018 y 1KVA/3/KVA en la sede de la Dirección Ejecutiva. • Capacidad mínima/máxima estimada para áreas de trabajo: 10KVA/14 KVA en la sede del Consorcio FCP 2018 y 2KVA/6KVA en la sede de la Dirección Ejecutiva. • Se deben incluir las PDU necesarias • El servicio debe incluir todos los elementos necesarios para su instalación y correcta operación en el cuarto de equipos • En las dos sedes en donde se prestará el servicio, se dispone de las instalaciones eléctricas de acometida y de circuitos eléctricos regulados y no regulados, sin embargo, si durante la visita técnica o verificación de diseños se estima que se deben intervenir los tableros o acometida, esto debe incluirse en la oferta del servicio | Global |  | 0
Servicio Equipos de Oficina | Equipos de Oficina | Equipos de escritorio Windows | 47 |  | 0
|  | Portátil Windows | 8 |  | 0
|  | Licenciamiento de PC o portátil de propiedad del PA-FCP (sistema operativo, antivirus, Office 365) e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales | 13 |  | 0
|  | Impresora B/N | 4 |  | 0
|  | Impresora Color | 2 |  | 0
Servicio Presentación Audiovisual en sala de juntas | SOLUCIÓN AUDIOVISUAL PARA SALAS DE JUNTAS | Sala de juntas 20 personas | 1 |  | 0
|  | Sala de juntas 16 personas | 1 |  | 0
|  | Sala de juntas 10 personas | 1 |  | 0
|  | Sala de juntas 8 personas | 1 |  | 0
|  | Servicio de televisión comercial según anexo técnico | Global |  | 0
Otros ítmes adicionales que el proveedor considere incluir para la prestación de los servicios |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS |  |  |  |  | 0
VALOR IVA |  |  | 19% |  | 0
VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO (9 meses) |  |  |  |  | 0
Precios de otros ítems que pueden ser requeridos por el PA-FCP durante la ejecución del contrato
|  | Ítem | Cantidad | Valor mensual incluido IVA
|  | Usuario adicional Telefonía IP Gama alta | 1
|  | Usuario adicional Telefonía IP Gama media | 1
|  | Usuario adicional sólo cuenta de correo | 1
|  | Licenciamiento de PC o portátil de propiedad del PA-FCP (sistema operativo, antivirus, Office 365) e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales | 1
|  | Portátil de iguales características, sin monitor, teclado y mouse | 1
|  | Unidad de rack para hosting | 1
|  | Vcore adicional en datacenter | 1
|  | RAM en datacenter | 1 GB
|  | Almacenamiento en SAN | 1 TB
|  | Disco duro en servidor corporativo | 500 GB
|  | Disco duro en servidor corporativo | 1 TB
|  | RAM en servidor corporativo | 1 GB
|  | Valor impresión hoja tamaño carta adicional al volúmen especificado | 1
|  | Valor impresión hoja tamaño oficio adicional al volúmen especificado | 1
NOTA 1: La cantidad de vcore de esta tabla está calculada con base en procesadores INTEL XEON E5 v3 de 2.3 GHz. El oferente deberá garantizar la equivalencia con base en la infraestructura que provisione
NOTA 2: Los servicios ofrecidos deben ser prestados cumpliendo con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico TIC