## Hoja1
CARTA DE COMPROMISO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
NOMBRE CONTRATISTA: |  | NIT: |  | FECHA:
DE UBICACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Terreno sin riesgo de humedad subterránea o problemas de inundación, que ofrezca estabilidad. (adjuntar soportes)
Prever suficiente espacio para albergar la documentación, con condiciones de seguridad ambientales y de ventilación.
DE ESTRUCTURA
Resistencia de placas y pisos para carga mínima de 1200 kg/m2 (adjuntar soportes)
Pisos, muros, techos y puertas hechos con material ignifugo de alta resistencia mecánica y mínimo desgaste a la abrasión. (adjuntar soportes)
ÁREAS DE DEPÓSITO
Debe garantizar el desplazamiento, seguridad y adecuada manipulación de la documentación.
Debe contar con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos documentales. (adjuntar soportes)
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
Debe contar con zonas separadas de: trabajo archivístico, consulta, recepción, organización, prestación de servicio, almacenamiento, depósito y custodia de los documentos. (adjuntar soportes)
ESTANTERÍAS
Estanterías sin bordes ni aristas que dañen los documentos.
Láminas metálicas, sólidas, resistentes y estables con anticorrosivo.
Peso mínimo por bandeja de 100 kg/m lineal.
Estantes anclados con sistemas de fijación.
Balda superior con altura que facilite la manipulación y acceso a la documentación.
Balda inferior debe estar por lo menos a 10cm del piso.
Espacio entre muros y estantes de 20cm
Espacio entre estantes de 70 cms y corredor central de 120 cms.
Contar con mobiliarios para otros tipos de soporte y tamaños
CONDICIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN.
Humedad relativa entre 45% y 60% y temperatura de 15 a 20°C
Se debe garantizar una ventilación constante
Se debe contar con los instrumentos que permitan medir la temperatura, la humedad y los cambios que se dan en el ambiente.
Se debe garantizar una iluminación fluorescente de baja intensidad, con filtros ultravioleta.
SEGURIDAD
Se debe contar con extintores de CO2, solkaflan o multipróposito y extractores de agua. (adjuntar soportes)
Se debe contar con sistema de alarmas contra incendio y robo (adjuntar soportes)
Debe tener señalización para salidas de emergencia en caso de desastre, rutas de evacuación y rescate de unidades documentales.
Debe garantizar la limpieza permanente y adecuada de las instalaciones, de la estantería y de las unidades de conservación. (adjuntar soportes)
SOFTWARE EN AMBIENTE WEB
Debe garantizar la administracion y parametrizacion.
El software debe ser de propiedad del oferente y estar debidamente licenciado, no puede ser libre (adjuntar soportes)
Cuando el Oferente haya creado su propio software, debera, presentar el registro ante la direccion nacional de derechos de autor
El oferente que presente software propietario, debera allegar los documentos que certifique que el software es propietario y esta debidamente licenciado (contratos de compra, contratos de uso, facturas de compra o certificaciones del fabricante.
Los funcionarios de la Fiduprevisora S.A deben tener acceso a la consulta de imágenes digitalizadas.
Garantizar el acceso a seis (6) funcionarios concurrentes.
Datos de quien realiza la verificación:
Nombre:
Cargo:
Área: