## PRESUPUESTO
ANEXO NO 8.1: ANÁLISIS DE LA OFERTA ECONÓMICO
"CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS CRISTALES LA YE Y CAYUMBITA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER"
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto | ml | 33560.32
1.2 | Desmonte y limpieza del area a intervenir | m2 | 226.99
SUBTOTAL
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | Excavacion a mano en material comun | m3 | 13424.128
2.2 | Relleno en material comun proveniente de excavaciones | m3 | 11262.2237
2.3 | Encamado tuberia con arena apisonada | m3 | 805.4477
SUBTOTAL
3 | BOMBEO E IMPULSION (YA SE REALIZO LA EJECUCIÓN DEL POZO PERFORADO)
3.1 | Suministro e Instalación Electrobomba Sumergible tipo lapicero trifasica de 7,5 HP, D=2" para caudal de 2 L/s. Incluye (tablero de control con arranque por variador de velocidad de 15 HP y resistencia de linea). Incluye una bomba de repuesto. | und | 1
3.2 | Instalación de Tuberia Altamira 2" para implusión del pozo (Incluye Kit de adaptadores acero inoxidable 2") | ml | 45
3.3 | Instalación de Tuberia PVC 2,5" RDE 21 para impulsión (Inc. Accesorios para su instalacion, Cheques, valvulas, niples, manometros, glicerina, adaptadores, transductor, entre otros) | ml | 2011.7
SUBTOTAL
4 | INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION
4.1 | Instalacion tuberia PEAD - 100 RDE 17 PN 10 acueducto 2" | ml | 12149.09
4.2 | Instalacion tuberia PEAD - 100 RDE 17 PN 10 acueducto 1 1/2" | ml | 19399.53
4.3 | Instalacion de codos de 90º Ø = 1 1/2" PEAD | und | 74
4.4 | Instalacion de codos de 45º Ø = 1 1/2" PEAD | und | 105
4.5 | Instalacion de codos de 22.5º Ø = 1 1/2" PEAD | und | 206
4.6 | Instalacion de codos de 22.5º Ø = 2" PEAD | und | 62
4.7 | Instalacion de union acople universal Ø = 1 1/2" PEAD | und | 272
4.8 | Instalacion de union acople universal Ø = 2" PEAD | und | 45
4.9 | Instalacion de Tee Ø = 2" x 1 1/2" PEAD | und | 51
4.1 | Instalacion de Tee Ø = 1 1/2" x 1 1/2" PEAD | und | 52
4.11 | Instalacion de Tee Ø = 2" x 2" PEAD | und | 46
4.12 | Instalacion de Cruz Ø = 2" x 1 1/2" PEAD | und | 15
4.13 | Instalacion Valvula ventosa Tipo PEAD D = 2" | und | 14
4.14 | Instalacion Valvula ventosa Tipo PEAD D = 1 1/2" | und | 16
4.15 | Instalacion Valvula Purga Tipo PEAD D=2" | und | 11
4.16 | Instalacion Valvula Purga Tipo PEAD D=1 1/2" | und | 14
4.17 | Instalacion Valvula de corte PEAD D = 2" | und | 3
4.18 | Instalacion Valvula reductora de presiones PEAD D=2" | und | 2
4.19 | Concreto de 2500 PSI para Atraques y anclajes de accesorios | m3 | 24.6
4.2 | Instalacion de cajas prefabricadas para válvulas | und | 60
4.21 | Instalacion de cajas prefabricadas para domiciliarias | und | 103
SUBTOTAL
5 | PASO ELEVADO
5.1 | Cruces Especial Aereos de 15 a 25 mts en Cable suspension (Incluye Pilotes, Zapatas y Muertos en concreto de 3.000 PSI.) | ml | 100
SUBTOTAL
6 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DE DISTRIBUCION
6.1 | PRELIMINARES
6,1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO GENERAL | M2 | 48.36
SUBTOTAL
6.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
6,2,1 | EXCAVACIÓNES EN MATERIAL COMUN | M3 | 143.99
6,2,2 | RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 37.598
SUBTOTAL
6.3 | CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO
6,3,1 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 9.672
6,3,2 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PLACA FONDO Y MUROS TANQUE | M3 | 25.708
6,3,3 | CONCRETO SIMPLE 3500 PSI PLACA TAPA TANQUE e=0,20M | M3 | 9.672
6,3,4 | ACERO DE REFUERZO | KG | 5112.6728
6,3,5 | CINTA PVC 0-20 JUNTA PLACA FONDO-MURO | ML | 29
SUBTOTAL
6.4 | ACCESORIOS ACOPLES TANQUE
6,4,1 | PASAMUROS EN HG GRADO 40 D=3" X L=0,30M SALIDA | UND | 1
6,4,2 | CUELLO DE GANZO EN HG GRADO 40 D=3" X L=0,25M VENTILACION | UND | 2
6,4,3 | FILTRO COLADERA SALIDA EN ACERO INOXIDABLE D=3" X L=0,25M | UND | 1
6,4,4 | PASAMUROS EN HG GRADO 40 D=3" X L=0,30M DESAGUE | UND | 1
6,4,5 | VALVULA REGISTRO SALIDA D=3" | UND | 1
6,4,6 | VALVULA REGISTRO DESAGUE D=3" | UND | 1
6,4,7 | TUBERIA PVC PRESION 3" CON ACCESORIOS | ML | 6
6,4,8 | TUBERIA PVC SANITARIA 3" DESAGUES CON ACCESORIOS | ML | 6
6,4,9 | CAJA INSPECCION EN LADRILLO Y TAPA EN CONCRETO DE 1,0X1,0X0,80M | UND | 1
6,4,10 | TAPA EN ACERO 0,90X0,90M TAPA TANQUE CON MANIJA | UND | 1
SUBTOTAL
SUB-SUBTOTAL
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | POZO
7,1,1 | ESTRUCTURA DE PASO CIRCUITO MONOFASICO TRIFILAR | UND | 1
7,1,2 | ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN BAJA TENSION CIRCUITO SECUNDARIO MONOFASICO TRIFILAR | UND | 1
7,1,3 | ACOMETIDA AEREA CON CAJA DE MEDIDOR SOBRE MURO | UND | 1
7,1,4 | ACOMETIDA AEREA EN BAJA TENSION DESDE PUNTO DE APOYO HASTA EQUIPO DE MEDIDA | UND | 1
7,1,5 | ACOMETIDA TM-TGBT | UND | 1
7,1,6 | ACOMETIDA TGBT-TB | UND | 1
7,1,7 | TABLEROS | UND | 1
7,1,8 | PUNTOS DE LUZ Y TOMAS | UND | 1
SUBTOTAL
7.2 | PLANTA DE TRATAMIENTO
7,2,1 | ESTRUCTURA DE PASO CIRCUITO MONOFASICO TRIFILAR | UND | 1
7,2,2 | ESTRUCTURA DE RETENCION EN BAJA TENSION CIRCUITO SECUNDARIO MONOFASICO TRIFILAR | UND | 1
7,2,3 | ACOMETIDA AEREA CON CAJA DE MEDIDOR SOBRE MURO | UND | 1
7,2,4 | ACOMETIDA AEREA EN BAJA TENSION DESDE PUNTO DE APOYO HASTA EQUIPO DE MEDIDA | UND | 1
7,2,5 | ACOMETIDA TM-TGBT | UND | 1
7,2,6 | TABLEROS | UND | 1
7,2,7 | PUNTOS DE LUZ Y TOMAS | UND | 1
SUBTOTAL
SUB-SUBTOTAL
8 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (4 L/S)
8.1 | PLACA DE APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO
8,1,1 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO 6.5 m x 2.5 m x 0.25 m DE 4000 PSI | M3 | 4.8
8,1,2 | ACERO DE REFUERZO PDR-60 | KG | 424
SUBTOTAL
8.2 | PLANTA CONVENCIONAL MODULAR PARA Q= 4L/S
8,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD PARA 4 L/S, COMPRENDE LOS SIGUIENTES PROCESOS: CÁMARA DE AFORO Y MEZCLA RÁPIDA, FLOCULADOR HIDRÁULICO RECTANGULAR, SEDIMENTADOR RECTANGULAR DE ALTA TASA MÓDULOS EN ABS, FILTRO CON UNIDAD DE RETRO LAVADO INCORPORADA, DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS, KIT DE MEDICIÓN DE CLORO Y pH, MANUAL DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN. | UND | 1
8,2,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DE CLORACIÓN 1.4 m X 1.4 m X 1.2 m | UND | 1
8,2,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA CONSUMO INTERNO | UND | 1
8,2,4 | SUMIN. E INSTAL DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN ALTERNO (HIPOCLORITO DE CALCIO) | UND | 1
8,2,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESPIRADEROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO | UND | 4
SUBTOTAL
8.3 | SUMIN. E INSTAL. DE SISTEMA DE BYPASS PARA AGUA TRATADA
8,3,1 | VÁLVULA DE CORTINA EN PVC DE 3" | UND | 2
8,3,2 | TUBERÍA EN PVC DE 3" RDE 21 | ML | 36
8,3,3 | CODO DE 90° EN HD DE 3" PARA PVC E.E | UND | 2
8,3,4 | FILTRO Y DE 3" | UND | 1
8,3,5 | VÁLVULA DE CHEQUE DE 3" | UND | 1
8,3,6 | UNIÓN RÁPIDA PVC DE 3" | UND | 10
8,3,7 | TEE EN HD DE 3" X 3" | UND | 2
8,3,8 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y CASETA DE CLORACIÓN DE 3.40 m X 3.65 m | UND | 1
8,3,9 | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE 3.0 m x 3.0 m | UND | 1
SUBTOTAL
8.4 | TANQUE CONCENTRADOR DE LODOS
8,4,1 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO 2,0 x 2,0 x 0.20 | UND | 1
8,4,2 | SUMIN. E INSTAL. TANQUE CONCENTRADOR | UND | 1
8,4,3 | SUMIN. E INSTAL. DE SISTEMA BOMBEO DE LODO Y EVACUACIÓN AGUA CLARIFICADA | UND | 1
SUBTOTAL
8.5 | LECHOS DE SECADO DE LODOS (2 UNID 4 M LARGO X 2 ANCHO)
8,5,1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
8,5,1,1 | EXCAVACIONES EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO | M3 | 13.09
8,5,1,2 | ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO | M3 | 13.09
8,5,2 | CONCRETOS
8,5,2,1 | CONCRETO DE 1,500 PSI PARA SOLADOS | M3 | 0.79
8,5,2,2 | CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE FONDO. | M3 | 8.74
8,5,2,3 | ACERO DE REFUERZO (Fy=37000 PSI y Fy=60000 PSI) | KG | 310
8,5,3 | MAMPOSTERÍA; ENCHAPES ; FRISOS Y PINTURAS
8,5,3,1 | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TEMOSA | M2 | 14.8
8,5,3,2 | FRISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PUENTE DE ADHERENCIA) | M2 | 14.8
8,5,4 | TUBERÍAS
8,5,4,1 | SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC 4" SANITARIA | ML | 28
8,5,4,2 | PUNTOS DE SALIDA DE 4" | UND | 6
8,5,4,3 | VÁLVULA DE CORTINA DE Ø 4" | UND | 2
8,5,5 | LECHO FILTRANTE
8,5,5,1 | ARENA GRUESA Y LIMPIA | M3 | 3.6
8,5,5,2 | GRAVA DE RIO REDONDEADA | M3 | 2.4
8,5,6 | POZO SEPTICO
8,5,6,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO DE 500 L CON FILTRO ANAEROBIO DE 500 L | UND | 2
SUBTOTAL
8.6 | SISTEMA DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO A TANQUE DE DISTRIBUCION
8,6,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D= 2" ACERO SIN COSTURAS SCH 40 | ML | 16
8,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA D= 2" POLIETILENO DE ALTA DENSIDA PEAD “PN 12.5 Presión Nominal (PN) de Trabajo a 23ºC : 12.5 Bar - 181 Psi (RDE 14)” referencia 2904523 Diametro exterior 63 mm | ML | 11
8,6,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO D= 2" x 90º Acero sin costura SCH 40 | UND | 2
8,6,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO D= 2" x 90° POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD PN 100/ PN 16 referencia 2903209 diametro 63 mm | UND | 2
8,6,5 | VÁLVULA MARIPOSA 2” TIPO WAFER CON ACTUADOR TIPO CAJA DE ENGRANAJE, PRESIÓN 650 PSI (NORMA ANSI). | UND | 2
8,6,6 | JUNTA FLEXIBLE DE CAUCHO 2” EN ACERO SCH 40. EXTREMOS BRIDADOS, PRESIÓN 650 PSI (NORMA ANSI). | UND | 2
8,6,7 | VÁLVULA DE CHEQUE 2” TIPO WAFER DE DISCO PIVOTADO CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EXTERNO TIPO RESORTE SA-01, PRESIÓN 650 PSI (NORMA ANSI). | UND | 2
8,6,8 | MONTAJE MECÁNICO | UND | 1
8,6,9 | VALVULA DE PIE DE 2 " EN BRONCE CON CANASTILLA | UND | 2
SUBTOTAL
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO (LABORATORIO)
8,7,1 | ESPECTOFOTOMETRO DR890 HACH | UND | 1
8,7,2 | TURBIDIMETRO 2100Q HACH | UND | 1
8,7,3 | EQUIPO DE JARRAS DE CUATRO (4) PUESTOS MARCA ORBECOAMERICANO | UND | 1
8,7,4 | pHMETRO METTLER TOLEDO | UND | 1
8,7,5 | UPS 1 KVA | UND | 1
8,7,6 | REACTIVOS QUÍMICOS DETERMINACIÓN DE ALUMINIO Y CLORO RESIDUAL | UND | 1
8,7,7 | MATERIAL DE LABORATORIO (PIPETAS, VASOS DE PRECIPITADO, ETC) | UND | 1
SUBTOTAL
8.8 | PUESTA EN MARCHA
8,8,1 | Capacitación del personal de operación y entrega del manual de operación | UND | 1
8,8,2 | Puesta en marcha. | UND | 1
SUBTOTAL
SUB-SUBTOTAL
9 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
9.1 | Acometidas Domiciliarias (incluye Medidor con cheque incorporado de 1/2", caja en concreto y demas) | UND | 103
9.2 | Retiro de Material sobrante de excavaciones | M3 | 28
SUB- SUBTOTAL
10 | CERRAMIENTO PERIMETRAL
10.1 | Replanteo y localización de cerramiento perimetral | ML | 81
10.2 | Excavacion a mano en material comun | m3 | 8.1
10.3 | Concreto Ciclopeó 30x40 Cimentación | ML | 81
10.4 | Cerramiento en Malla Eslabonada 2"x2" Calibre 10 Modulo de 1,30mx2,40m; Tubo tipo pesado Ø=2" Long=3m; Angulo de 1 ½"x3/16"; Muro en mamposteria Bloque de cemento frisado dos caras 0,10x0,20x0,40m; Concreto de 2500 psi para viga de amarre de 0,20x0,20m y columnetas de 0,12x0,20x0,60m; instalacion de alambre de puas cal. 12 en tres hilos en la parte superior; Incluye zapatas de porton. | ML | 76
10.5 | Acero de refuerzo PDR-60, para columnas del cerramiento perimetral y vigas de amarre. | KG | 571.51
10.6 | Suministro e Instalación de portón metálico en tubería de 2"; Alto= 2,5m | m2 | 12.5
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTO OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS CRISTALES LA YE Y CAYUMBITA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER"
SUMINISTRO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
11 | SUMINISTRO EN BOMBEO E IMPULSION (YA SE REALIZO LA EJECUCIÓN DEL POZO PERFORADO)
11.1 | Suministro de Tuberia Altamira 2" para implusión del pozo (Incluye Kit de adaptadores acero inoxidable 2") | ml | 45
11.2 | Suministro de Tuberia PVC 2,5" RDE 21 para impulsión (Inc. Accesorios para su instalacion, Cheques, valvulas, niples, manometros, glicerina, adaptadores, transductor, entre otros) | ml | 2011.7
SUBTOTAL
12 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCIÓN
12.1 | Suministro tuberia PEAD - 100 RDE 17 PN 10 acueducto 2" | ml | 12149.09
12.2 | Suministro tuberia PEAD - 100 RDE 17 PN 10 acueducto 1 1/2" | ml | 19399.53
12.3 | Suministro de codos de 90º Ø = 1 1/2" PEAD | und | 74
12.4 | Suministro de codos de 45º Ø = 1 1/2" PEAD | und | 105
12.5 | Suministro de codos de 22.5º Ø = 1 1/2" PEAD | und | 206
12.6 | Suministro de codos de 22.5º Ø = 2" PEAD | und | 62
12.7 | Suministro de union acople universal Ø = 1 1/2" PEAD | und | 272
12.8 | Suministro de union acople universal Ø = 2" PEAD | und | 45
12.9 | Suministro de Tee Ø = 2" x 1 1/2" PEAD | und | 51
12.1 | Suministro de Tee Ø = 1 1/2" x 1 1/2" PEAD | und | 52
12.11 | Suministro de Tee Ø = 2" x 2" PEAD | und | 46
12.12 | Suministro de Cruz Ø = 2" x 1 1/2" PEAD | und | 15
12.13 | Suministro Valvula ventosa Tipo PEAD D = 2" | und | 14
12.14 | Suministro Valvula ventosa Tipo PEAD D = 1 1/2" | und | 16
12.15 | Suministro Valvula Purga Tipo PEAD D=2" | und | 11
12.16 | Suministro Valvula Purga Tipo PEAD D=1 1/2" | und | 14
12.17 | Suministro Valvula de corte PEAD D = 2" | und | 3
12.18 | Suministro Valvula reductora de presiones PEAD D=2" | und | 2
12.2 | Suministro de cajas prefabricadas para válvulas | und | 30
12.21 | Suministro de cajas prefabricadas para domiciliarias | und | 103
SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTO DEL SUMINISTRO
COSTO DIRECTO OBRA
ADMINISTRACIÓN OBRA
IMPREVISTOS OBRA
UTILIDADES OBRA
IVA SOBRE LA UTILIDAD
COSTO TOTAL DE LA OBRA (DIRECTO + INDIRECTOS)
COSTO DIRECTO SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO
IVA
COSTO TOTAL DEL SUMINISTRO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO