## Anexo No. 11
ANEXO No. 11. OFERTA ECONÓMICA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
P12: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DESAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.
FUENTE: OPI
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO INDIVIDUAL
ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  |  | MATERIAL | M. OBRA | EQUIPO & HERRAMIENTAS | TRANSPORTE
1 | Replanteo de Obra y actividades preliminares | un | 224
1.1 | Replanteo de Obra | visita | 224
2 | Sistema Solar Fotovoltaico Individual Tipo 1 | un | 223
2.1 | Suministro, transporte e instalación Inversor onda pura 1250 VA/1000 W, 24Vdc/120Vac | un | 223
2.2 | Suministro, transporte e instalación Controlador de Carga MPPT 40A - 145/24-12 V | un | 223
2.3 | Suministro, transporte e instalación de Batería estacionaria LiFePO4 de 120 Ah - 25.6 Vdc, 3650 ciclos al 80% de descarga | un | 223
2.4 | Suministro, transporte e instalación Gabinete y Protecciones Tipo 1 | un | 223
2.5 | Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte para juego de (2) Modulos Solares Fotovoltaicos | un | 223
2.6 | Suministro, transporte e instalación de Juego de (2) Modulos Solares Fotovoltaicos monocristalinos de 370 Wp, incluye caja de conexiones y diodos de protección. | un | 223
3 | Sistema Solar Fotovoltaico Individual Tipo 2 | un | 1
3.1 | Suministro, transporte e instalación Inversor onda pura 1875 VA/1500 W, 24Vdc/120Vac | un | 1
3.2 | Suministro, transporte e instalación Controlador de Carga MPPT 50A - 145/24-12 V | un | 1
3.3 | Suministro, transporte e instalación de Batería estacionaria LiFePO4 de 200 Ah - 25.6 Vdc, 3650 ciclos al 80% de descarga | un | 1
3.4 | Suministro, transporte e instalación Gabinete y Protecciones Tipo 2 | un | 1
3.5 | Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte para juego de (3) Modulos Solares Fotovoltaicos | un | 1
3.6 | Suministro, transporte e instalación de Juego de (3) Modulos Solares Fotovoltaicos monocristalinos de 370 Wp, incluye caja de conexiones y diodos de protección. | un | 1
4 | Sistema de Medida | un | 224
4.1 | Suministro, transporte e instalación de medidor monofásico prepago | un | 224
4.2 | Suministro de software para gestión de usuarios y capacitación de uso. | un | 1
4.3 | Suministro de datáfono para recarga y gestión de usuarios. | un | 2
5 | Sistema de Puesta a Tierra | un | 224
5.1 | Suministro, transporte e instalación Sistema de Puesta a Tierra | un | 224
6 | Instalaciones Internas | un | 224
6.1 | Suministro, transporte e instalación de Cable THHN/THWN 3 x N° 8 AWG, canalizado en tubería EMT 1" sobrepuesta para acometida interna desde gabinete a tablero de distribución | ml | 672
6.2 | Suministro, transporte e instalación instalaciones eléctricas internas Tipo 1 | un | 223
6.3 | Suministro, transporte e instalación instalaciones eléctricas internas Tipo 2 | un | 1
SUBTOTALES SSFV
COSTOS DIRECTOS
Administración
Imprevistos
Utilidad
IVA sobre Utilidad | [7 empty] | 19%
COSTOS INDIRECTOS CONTRATISTA
Capacitación
COSTO TOTAL PROYECTO
*OPI: Obras Por Impuestos