## RESUMEN
OFRECIMIENTO ECONOMICO
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL Y VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2021
ANEXO 8 - OFRECIMIENTO ECONOMICO (RESUMEN)
PRESUPUESTO POR MUNICIPIO | VALOR TOTAL
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO | 18335895
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL | 5531100
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DEL GUAMUEZ | 1694842
PRESUPUESTO TOTAL | 25561837
NOTA: LOS PROPONENTES NO PODRAN MODIFICAR EL ITEM SEÑALADO COMO NO MODIFICABLE (NO SE PUEDEN CAMBIAR LOS VALORES ECONÓMICOS) SO PENA DE RECHAZO.
NOTA: EL ITEM NO MODIFICABLE SE SEÑALA DE ESTA MANERA PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA, SIN EMBARGO, DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ CANCELADO COMO GASTO REEMBOLSABLE, ES DECIR, SE PAGARÁ EL VALOR EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y SOPORTADO (FACTURAS) Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.

## 8.1_O
OFRECIMIENTO ECONOMICO
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.
ANEXO No. 8.1- OFRECIMIENTO ECONOMICO
No. | ESPECIFICACIONES | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
PARTICULAR
I. REPLANTEO DE OBRA Y ACTIVIDADES PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1 | 1.1 | Replanteo de Obra | Visita | 551 |  | 0 | 2050823 | 1130003473 | -1130003473 | 2145094.697 | -2145094.697
II. SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL TIPO 1. | [5 empty] | 0
2 | 2.1. | Suministro, transporte e instalación Inversor onda pura 1250 VA/1000 W, 24Vdc/120Vac | UN | 542 |  | 0 | 137559 | 74556978 | -74556978 | 151400.7576 | -151400.7576
3 | 2.2 | Suministro, transporte e instalación Controlador de Carga MPPT 40A - 145/24-12 V | UN | 542 |  | 0 | 32699 | 17722858 | -17722858 | 34345.4545 | -34345.4545
4 | 2.3 | Suministro, transporte e instalación de Batería estacionaria LiFePO4 de 120 Ah - 25.6 Vdc, 3650 ciclos al 80% de descarga | UN | 542 |  | 0 | 2620 | 1420040 | -1420040 | 3111.3636 | -3111.3636
5 | 2.4 | Suministro, transporte e instalación Gabinete y Protecciones Tipo 1 | UN | 542 |  | 0 | 8540 | 4628680 | -4628680 | 8922.7273 | -8922.7273
6 | 2.5 | Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte para juego de (2) Modulos Solares Fotovoltaicos | UN | 542 |  | 0 | 4947 | 2681274 | -2681274 | 5221.9697 | -5221.9697
7 | 2.6 | Suministro, transporte e instalación de Juego de (2) Modulos Solares Fotovoltaicos monocristalinos de 370 Wp, incluye caja de conexiones y diodos de protección. | UN | 542 |  | 0 | 8852 | 4797784 | -4797784 | 9272.7273 | -9272.7273
III. SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL TIPO 2. | [5 empty] | 0
8 | 3.1 | Suministro, transporte e instalación Inversor onda pura 1875 VA/1500 W, 24Vdc/120Vac | UN | 9 |  | 0 | 31077 | 279693 | -279693 | 32333.3333 | -32333.3333
9 | 3.2 | Suministro, transporte e instalación Controlador de Carga MPPT 50A - 145/24-12 V | UN | 9 |  | 0 | 7079 | 63711 | -63711 | 7378.7879 | -7378.7879
10 | 3.3 | Suministro, transporte e instalación de Batería estacionaria LiFePO4 de 200 Ah - 25.6 Vdc, 3650 ciclos al 80% de descarga | UN | 9 |  | 0 | 8646 | 77814 | -77814 | 9142.4242 | -9142.4242
11 | 3.4 | Suministro, transporte e instalación Gabinete y Protecciones Tipo 2 | UN | 9 |  | 0 | 11707 | 105363 | -105363 | 13336.3636 | -13336.3636
12 | 3.5 | Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte para juego de (3) Modulos Solares Fotovoltaicos | UN | 9 |  | 0
13 | 3.6 | Suministro, transporte e instalación de Juego de (3) Modulos Solares Fotovoltaicos monocristalinos de 370 Wp, incluye caja de conexiones y diodos de protección. | UN | 9 |  | 0
IV. SISTEMA DE MEDIA. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 4.1 | Suministro, transporte e instalación de medidor monofásico prepago | UN | 551 |  | 0 | 481 | 265031 | -265031 | 500.7576 | -500.7576
15 | 4.2 | Suministro de software para gestión de usuarios y capacitación de uso. | UN | 1 |  | 0 | 55271 | 55271 | -55271 | 75685.6061 | -75685.6061
16 | 4.3 | Suministro de datáfono para recarga y gestión de usuarios. | UN | 2 |  | 0 | 50177 | 100354 | -100354 | 46784.8485 | -46784.8485
V. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 210-13 | Suministro, transporte e instalación Sistema de Puesta a Tierra | UN | 551 |  | 0 | 5195 | 2862445 | -2862445 | 5440.9091 | -5440.9091
VI. INSTALACIONES INTERNAS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 210-13 | Suministro, transporte e instalación de Cable THHN/THWN 3 x N° 8 AWG, canalizado en tubería EMT 1" sobrepuesta para acometida interna desde gabinete a tablero de distribución | ML | 1653 |  | 0 | 1283 | 2120799 | -2120799 | 1380.303 | -1380.303
19 | 661-13 | Suministro, transporte e instalación instalaciones eléctricas internas Tipo 1 | UN | 542 |  | 0 | 17213 | 9329446 | -9329446 | 17927.2727 | -17927.2727
20 | 630-13 | Suministro, transporte e instalación instalaciones eléctricas internas Tipo 2 | UN | 9 |  | 0 | 6828 | 61452 | -61452 | 7128.0303 | -7128.0303
SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU) | [5 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 20.66% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
IVA / UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
SUBTOTAL AIU | [5 empty] | 0
SUBTOTAL CON AIU (SIN IVA) | [5 empty] | 0
TOTAL OBRA (CON AIU E IVA) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 24206014177.23 | -24206014177.23
CAPACITACIONES - NO MODIFICABLE ** | [5 empty] | 18335895
PRESUPUESTO TOTAL | [5 empty] | 18335895
** LAS CAPACITACIONES SERAN CANCELADAS POR REEMBOLSABLES.

## 8.2_SM
OFRECIMIENTO ECONOMICO
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO, DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.
ANEXO No. 8.2 - OFRECIMIENTO ECONOMICO
No. | ESPECIFICACIONES | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
PARTICULAR
I. REPLANTEO DE OBRA Y ACTIVIDADES PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1 | 1.1 | Replanteo de Obra | Visita | 163 |  | 0 | 2050823 | 334284149 | -334284149 | 2145094.697 | -2145094.697
II. SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL TIPO 1. | [5 empty] | 0
2 | 2.1. | Suministro, transporte e instalación Inversor onda pura 1250 VA/1000 W, 24Vdc/120Vac | UN | 163 |  | 0 | 137559 | 22422117 | -22422117 | 151400.7576 | -151400.7576
3 | 2.2 | Suministro, transporte e instalación Controlador de Carga MPPT 40A - 145/24-12 V | UN | 163 |  | 0 | 32699 | 5329937 | -5329937 | 34345.4545 | -34345.4545
4 | 2.3 | Suministro, transporte e instalación de Batería estacionaria LiFePO4 de 120 Ah - 25.6 Vdc, 3650 ciclos al 80% de descarga | UN | 163 |  | 0 | 2620 | 427060 | -427060 | 3111.3636 | -3111.3636
5 | 2.4 | Suministro, transporte e instalación Gabinete y Protecciones Tipo 1 | UN | 163 |  | 0 | 8540 | 1392020 | -1392020 | 8922.7273 | -8922.7273
6 | 2.5 | Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte para juego de (2) Modulos Solares Fotovoltaicos | UN | 163 |  | 0 | 4947 | 806361 | -806361 | 5221.9697 | -5221.9697
7 | 2.6 | Suministro, transporte e instalación de Juego de (2) Modulos Solares Fotovoltaicos monocristalinos de 370 Wp, incluye caja de conexiones y diodos de protección. | UN | 163 |  | 0 | 8852 | 1442876 | -1442876 | 9272.7273 | -9272.7273
IV. SISTEMA DE MEDIA. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 4.1 | Suministro, transporte e instalación de medidor monofásico prepago | UN | 163 |  | 0 | 481 | 78403 | -78403 | 500.7576 | -500.7576
15 | 4.2 | Suministro de software para gestión de usuarios y capacitación de uso. | UN | 1 |  | 0 | 55271 | 55271 | -55271 | 75685.6061 | -75685.6061
16 | 4.3 | Suministro de datáfono para recarga y gestión de usuarios. | UN | 2 |  | 0 | 50177 | 100354 | -100354 | 46784.8485 | -46784.8485
V. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 210-13 | Suministro, transporte e instalación Sistema de Puesta a Tierra | UN | 163 |  | 0 | 5195 | 846785 | -846785 | 5440.9091 | -5440.9091
VI. INSTALACIONES INTERNAS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 210-13 | Suministro, transporte e instalación de Cable THHN/THWN 3 x N° 8 AWG, canalizado en tubería EMT 1" sobrepuesta para acometida interna desde gabinete a tablero de distribución | ML | 489 |  | 0 | 1283 | 627387 | -627387 | 1380.303 | -1380.303
19 | 661-13 | Suministro, transporte e instalación instalaciones eléctricas internas Tipo 1 | UN | 163 |  | 0 | 17213 | 2805719 | -2805719 | 17927.2727 | -17927.2727
20 | 630-13 | Suministro, transporte e instalación instalaciones eléctricas internas Tipo 2 | UN | 0 |  | 0 | 6828 | 0 | 0 | 7128.0303 | -7128.0303
SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU) | [5 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 23.58% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
IVA / UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
SUBTOTAL AIU | [5 empty] | 0
SUBTOTAL CON AIU (SIN IVA) | [5 empty] | 0
TOTAL OBRA (CON AIU E IVA) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 24206014177.23 | -24206014177.23
CAPACITACIONES - NO MODIFICABLE ** | [5 empty] | 5531100
PRESUPUESTO TOTAL | [5 empty] | 5531100
** LAS CAPACITACIONES SERAN CANCELADAS POR REEMBOLSABLES.

## 8.3_VG
OFRECIMIENTO ECONOMICO
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.
ANEXO No. 8.3 - OFRECIMIENTO ECONOMICO
No. | ESPECIFICACIONES | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
PARTICULAR
I. REPLANTEO DE OBRA Y ACTIVIDADES PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1 | 1.1 | Replanteo de Obra | Visita | 52 |  | 0 | 2050823 | 106642796 | -106642796 | 2145094.697 | -2145094.697
II. SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL TIPO 1. | [5 empty] | 0
2 | 2.1. | Suministro, transporte e instalación Inversor onda pura 1250 VA/1000 W, 24Vdc/120Vac | UN | 51 |  | 0 | 137559 | 7015509 | -7015509 | 151400.7576 | -151400.7576
3 | 2.2 | Suministro, transporte e instalación Controlador de Carga MPPT 40A - 145/24-12 V | UN | 51 |  | 0 | 32699 | 1667649 | -1667649 | 34345.4545 | -34345.4545
4 | 2.3 | Suministro, transporte e instalación de Batería estacionaria LiFePO4 de 120 Ah - 25.6 Vdc, 3650 ciclos al 80% de descarga | UN | 51 |  | 0 | 2620 | 133620 | -133620 | 3111.3636 | -3111.3636
5 | 2.4 | Suministro, transporte e instalación Gabinete y Protecciones Tipo 1 | UN | 51 |  | 0 | 8540 | 435540 | -435540 | 8922.7273 | -8922.7273
6 | 2.5 | Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte para juego de (2) Modulos Solares Fotovoltaicos | UN | 51 |  | 0 | 4947 | 252297 | -252297 | 5221.9697 | -5221.9697
7 | 2.6 | Suministro, transporte e instalación de Juego de (2) Modulos Solares Fotovoltaicos monocristalinos de 370 Wp, incluye caja de conexiones y diodos de protección. | UN | 51 |  | 0 | 8852 | 451452 | -451452 | 9272.7273 | -9272.7273
III. SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL TIPO 2. | [5 empty] | 0
8 | 3.1 | Suministro, transporte e instalación Inversor onda pura 1875 VA/1500 W, 24Vdc/120Vac | UN | 1 |  | 0 | 31077 | 31077 | -31077 | 32333.3333 | -32333.3333
9 | 3.2 | Suministro, transporte e instalación Controlador de Carga MPPT 50A - 145/24-12 V | UN | 1 |  | 0 | 7079 | 7079 | -7079 | 7378.7879 | -7378.7879
10 | 3.3 | Suministro, transporte e instalación de Batería estacionaria LiFePO4 de 200 Ah - 25.6 Vdc, 3650 ciclos al 80% de descarga | UN | 1 |  | 0 | 8646 | 8646 | -8646 | 9142.4242 | -9142.4242
11 | 3.4 | Suministro, transporte e instalación Gabinete y Protecciones Tipo 2 | UN | 1 |  | 0 | 11707 | 11707 | -11707 | 13336.3636 | -13336.3636
12 | 3.5 | Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte para juego de (3) Modulos Solares Fotovoltaicos | UN | 1 |  | 0
13 | 3.6 | Suministro, transporte e instalación de Juego de (3) Modulos Solares Fotovoltaicos monocristalinos de 370 Wp, incluye caja de conexiones y diodos de protección. | UN | 1 |  | 0
IV. SISTEMA DE MEDIA. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 4.1 | Suministro, transporte e instalación de medidor monofásico prepago | UN | 52 |  | 0 | 481 | 25012 | -25012 | 500.7576 | -500.7576
15 | 4.2 | Suministro de software para gestión de usuarios y capacitación de uso. | UN | 1 |  | 0 | 55271 | 55271 | -55271 | 75685.6061 | -75685.6061
16 | 4.3 | Suministro de datáfono para recarga y gestión de usuarios. | UN | 2 |  | 0 | 50177 | 100354 | -100354 | 46784.8485 | -46784.8485
V. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 210-13 | Suministro, transporte e instalación Sistema de Puesta a Tierra | UN | 52 |  | 0 | 5195 | 270140 | -270140 | 5440.9091 | -5440.9091
VI. INSTALACIONES INTERNAS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 210-13 | Suministro, transporte e instalación de Cable THHN/THWN 3 x N° 8 AWG, canalizado en tubería EMT 1" sobrepuesta para acometida interna desde gabinete a tablero de distribución | ML | 156 |  | 0 | 1283 | 200148 | -200148 | 1380.303 | -1380.303
19 | 661-13 | Suministro, transporte e instalación instalaciones eléctricas internas Tipo 1 | UN | 51 |  | 0 | 17213 | 877863 | -877863 | 17927.2727 | -17927.2727
20 | 630-13 | Suministro, transporte e instalación instalaciones eléctricas internas Tipo 2 | UN | 1 |  | 0 | 6828 | 6828 | -6828 | 7128.0303 | -7128.0303
SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU) | [5 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 27.41% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0
IVA / UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
SUBTOTAL AIU | [5 empty] | 0
SUBTOTAL CON AIU (SIN IVA) | [5 empty] | 0
TOTAL OBRA (CON AIU E IVA) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 24206014177.23 | -24206014177.23
CAPACITACIONES - NO MODIFICABLE ** |  |  |  |  | 0.2% | 1694842
PRESUPUESTO TOTAL | [5 empty] | 1694842
** LAS CAPACITACIONES SERAN CANCELADAS POR REEMBOLSABLES.