## Servicios FIjos
ANEXO No. 17 OFERTA ECONÓMICA
TABLA No. 01 SERVICIOS FIJOS
Servicio | Componente | Especificaciones Generales | Cantidad | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Valor Mensual del Servicio SIN IVA
SERVIDORES | Servidor para servicios corporativos | 80 GB VRam, 20 VCores, Sistema Operativo Windows serVer 2012 R2 - 64 bits Espacio requerido en Disco 4 TB, Servicios requeridos en los servidores corporativos Directorio Activo — autenticación Impresión, DHCP DNS, correo electrónico. Se deben incluir las configuraciones y sopone requeridos para el correcto funcionamiento del DA y todos los servicios indicados | 1
BACKUP | Backup equipos de oficina y servidores corporativos | AI inicio de la operación, el esquema de backup puede ser: diario de fama diferencial diario y un backup full semanal. Este esquema debe ser revisado y acordado con la supervisión del contrato al comienzo de la operación, se debe hacer backup a los equipos solicitado en el capitulo equipos de oficina y adicional 14 equipos de propiedad del FCP, a la fecha los equipos de oficina tienen aproximadamente 8 TB de información. | Global | Cumplir los ANS
CANALES DE COMUNICACIÓN | Conexión a internet. | Un canal de internet dedicado de 80 Mbps, con redundancia equivalente al canal principal, para la conexión a internet en la sede de EL CONSORCIO FCP (Calle 72 # 12 — 65) | Global | Suministrar los canales de datos MPLS y de acceso a internet dedicados detallados en el presente pliego, tanto principal como de Backup en configuración Activo/Pasivo Cumplir con los ANS de disponibilidad 99.7% Monitorear la correcta prestación del servicio El servicio se prestará utilizando como medio físico la fibra óptica
| Conexión dedicada desde EL CONSORCIO FCP hasta las instalaciones de la FIDUPREVISORA | Un canal MPLS dedicado de 10 Mbps, con redundancia equivalente al canal principal para la conexión entre FIDUPREVISORA (Calle 72 # 10 - 03) y EL CONSORCIO FCP (Carrera 72 # 12 - 65)
| Conexión a internet. Dirección Ejecutiva del FCP | Un canal de internet dedicado de 80 Mbps, con redundancia equivalente al canal principal, para la conexión a internet en la sede de la Dirección Ejecutiva del FCP (Edificio World Trade Center, Calle 100 # 8A-55 Torre C Oficina 815)
| IP Públicas | •Dos (2) pool de mínimo cinco (5) direcciones IP públicas cada uno
COMUNICACIONE S UNIFICADAS — LAN - WLAN | Comunicaciones unificadas | Mensajería instantánea y presencia Comunicaciones de voz sobre IP Colaboración que incluya Correo de voz, Agendamiento de reuniones y chat. Sistema de Gestión del servicio Terminales IP para los usuarios. | Hasta 15 usuarios | SWITCHES Y ACCESS POINTS Los switches y Access Points se pueden monitorear y administrar de manera centralizada El fabricante debe ser reconocido en el mercado colombiano. El fabricante debe contar con servicio de soporte local Es deseable que los Access Points y switches sean del mismo fabricante La gestión de los equipos se hace mediante un software del mismo fabricante El proponente deberá colocar una solución de protección de red con características de Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad informática perimetral que include filtro de paquetes, control de aplicaciones, administración de ancho de banda (QoS), VPN IPSec y SSL, IPS, prevención contra amenazas de virus, spyware, bien como controles de transmisión de datos y acceso a internet Debe soportar controles por zona de seguridad. Debe realizar controles de políticas por puerto y protocolo Deberá permitir establecer políticas de ruteo que permitan que la decisión de ruteo sea basada en campos del paquete (MATCH) como IP-Source/Puerto (TCP o UDP) IP-Destino/Puerto (TCP o UDP) y/o QoS (priority). La decisión de ruteo debe tomar la acción de seleccionar el gateway a utilizar (next-hop). Sebe permitir QoS basado en políticas para marcación de paquetes (diffserv marking). Cumplir con los ANS de disponibilidad 99.6%
| LAN - WLAN | Servicios de conectividad LAN (Switches) y WLAN (Access Point). Actualmente se tienen las siguientes capacidades: Sede Dirección Ejecutiva: 4 Switches x 24 puertos y 3 AP Sede Consorcio FCP: 4 Switches x 24 puertos y 2 AP Se debe incluir Firewall según la solución ofrecida por el proveedor | Global
SERVICIO DE UPS (ENERGÍA REGULADA) | Servicio UPS | Servicio flexible, debe prestarse de tal manera que se brinde redundancia para la alimentación de servidores y equipos activos del rack Capacidad mínima/máxima estimada para servidores y equipos activos del rack: 6KVA/10KVA en la sede del Consorcio FCP 2019 y 6 KVA/10KVA en la sede de la Dirección Ejecutiva. Capacidad mínima/máxima estimada para áreas de trabajo: 10KVA/14 KVA en la sede del Consorcio FCP 2019 y 10 KVA/14KVA en la sede de la Dirección Ejecutiva. Se deben incluir las PDU necesarias El servicio debe incluir todos los elementos necesarios para su instalación y correcta operación en el cuarto de equipos En las dos sedes en donde se prestará el servicio, se dispone de las instalaciones eléctricas de acometida y de circuitos eléctricos regulados y no regulados, sin embargo, si durante la visita técnica o verificación de diseños se estima que se deben intervenir los tableros o acometida, esto debe incluirse en la oferta del servicio. | Global | Suministrar, configurar, monitorear y soportar la totalidad de los equipos y componentes necesarios para la prestación del servicio Monitoreo permanente del servicio Cumplir con los ANS de disponibilidad 99.6%
SERVICIO DE EQUIPOS DE OFICINA (EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS) | Equipos de Oficina | Equipos de escritorio Windows Tecnología: INTEL Procesador: Core i5 3.2 GHZ o superior de décimo tercera generación o superior Memoria: 12 GB, Disco duro de estado solido: 500 GB Puertos: USB - HDMI o Display Port- (SVGA), USB Tipo C - LAN Monitor: 23,8 pulgadas o superior ecualizable, Mouse: Ergonómico, 3 botones Teclado: español, ergonómico Sistema Operativo: Windows Ofimática: Office 365 con power Bi professional Antivirus: Symantec/Kaspersky/Mcafee/Forticlient Seguridad: Software de encriptación para envío de archivos. | Hasta 36 | Los equipos con los que se preste este servicio deben ser nuevos o con factura de compra del año inmediatamente anterior a la fecha de firma de contrato. Se debe incluir para los equipos de oficina seguro por todo riesgo para los portátiles. Todos los equipos que conformen el servicio deberán contar con el software debidamente licenciado, bajo alguna de las modalidades aceptadas por su fabricante. Brindar soporte necesario para la correcta prestación del servicio, el cual deberá ser en una modalidad de 10x5. Remplazar de manera inmediata aquellos equipos que se determine por parte de la supervisión que no son aptos para la prestación del servicio, sin ningún costo adicional. Los equipos que conforman el servicio deben ser de marca reconocida en el mercado. Incluir en el servicio los insumos para las impresoras (no se debe incluir el papel). El servicio de impresión y copiado debe realizar el control de impresión, copia y escáner, retención de trabajos de impresión en servidor y permita la liberación con clave de usuario, realizar la autenticación de usuario mediante el servidor, incluya políticas de impresión, maneje cuotas de impresión, envíos automáticos de informes y reportes de consumo en periodos configurables. Cumplir con los ANS de Tiempo de Categorización de Solicitudes 95% Cumplir con los ANS de Gestión de incidentes 95% Cumplir con los ANS de Gestión de Requerimiento 95%.
|  | Portátil Windows Tecnología: INTEL Procesador: Core i5, 3.2 GHz o superior de décimo tercera generación o superior, Memoria RAM: 12 GB Disco duro de estado solido: 500 GB Puertos: USB - HDMI o Display Port- (SVGA), USB Tipo C - LAN/WLAN Pantalla LED, 1920x1024, 14 pulgadas Accesorios para portátiles Mouse Ergonómico, 3 botones (inalámbrico) Monitor LED, 27 pulgadas (1920 x 1080) ecualizable, Teclado Español, ergonómico Sistema Operativo: Windows Ofimática: Office 365 con power Bi profesional Antivirus: Symantec/Kaspersky/Mcafee/ Forticlient Seguridad: Software de encriptación para envío de archivos | Hasta 55
|  | Bases Para Monitores Equipos de Escritorio Se requieren bases graduables en altura para los equipos de escritorio de la Dirección Ejecutiva | Hasta 8
|  | Licenciamiento de PC o portátil de propiedad del PA-FCP (Antivirus, Office 365) e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales | Hasta 14
|  | Licencias de correo Office 365 e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales | Hasta 50
|  | Impresoras tipo laser blanco y negro. Incluye: Impresión, fotocopiado, scanner Volumen total estimado de impresión mensual: 10.000 (TOTAL) Conexión a la red LAN | Hasta 2
|  | Impresora Color Incluye: Impresión, copia, scanner Trabajo tipo oficina mediano Volumen total estimado de impresión mensual: 2.500 (TOTAL) Conexión a la red LAN | Hasta 3
|  | Licencias de Microsoft Project (en máquina) e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales. Una solución de gestión de proyectos en línea para ayudarlo a mantener sus proyectos, recursos y equipos organizados y encaminados. Planifique proyectos, realice un seguimiento del estado y colabore con otros desde prácticamente cualquier lugar. | Hasta 3
|  | Licencia Adobe Premier que se adapte a las características de los equipos de cómputo requeridos. Inclusión en el soporte según las condiciones contractuales. Cct New Vip Comercial Adobe Premiere Pro Cc For Teams All Licencia Nueva Cct Multiple Platforms Multi Latin American Languages | Hasta 1
SERVICIO DE PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL PARA SALA DE JUNTAS | SOLUCIÓN AUDIOVISUAL PARA SALAS DE JUNTAS | Sala de juntas 20 personas | Hasta 1 | Los equipos que conforman el servicio deben ser de marca reconocida en el mercado. El servicio se debe prestar con los equipos con los que se preste este servicio deben ser con factura de compra del año inmediatamente anterior o del año en curso a la fecha de firma de contrato. Incluir en el servicio todos los componentes de hardware y software para la correcta prestación de los servicios audiovisuales, incluyendo el servicio de televisión TDT. Resolución mínima de visualización 3840 x 2160 Tamaño de los televisores uno (1) de 86 pulgadas y los demás de 65 pulgadas. Proveer conectividad para diferentes formatos como VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, MiniDisplay Port, Thunderbolt, USB, USB Tipo C. Conectividad LAN y Wifi. Incluir pantalla plana de presentación audiovisual de dimensiones adecuadas para una sensación visual óptima. Incluir implementación de software para reserva de salas. Se requiere servicio de televisión comercial Descripción técnica del servicio de este documento. En la sala principal de la Dirección Ejecutiva y en la sala principal del Consorcio, debe instalarse un sistema de audio/video que permita de manera transparente el establecimiento de sesiones de videoconferencia (origen o destino) con diferentes servicios de teleconferencia, teniendo como mínimo: Vídeo, Skype empresarial y personal, Teamviwer, Webex, Zoom. Se debe entregar adicional dos (2) sistemas de video conferencia portables
|  | Sala de juntas 16 personas | Hasta 1
|  | Sala de juntas 10 personas | Hasta 1
|  | Sala de juntas 8 personas | Hasta 2
VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS SIN IVA (sumatoria de los servicios de la Tabla No. 01 - Columna "F")
VALOR IVA
VALOR TOTAL SENSUAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO * 12 meses

## Servicios por Demanda
ANEXO No. 17 OFERTA ECONÓMICA
TABLA No.02 SERVICIOS POR DEMANDA Precios de otros ítems que pueden ser requeridos por el PA-FCP durante la ejecución del contrato
ítem | Cantidad | (CAMPO A DILIGENCIAR) Valor mensual INCLUIDO IVA | Valor máximo permitido INCLUIDO IVA
Usuario adicional Telefonía IP Gama alta | 1
Usuario adicional Telefonía IP Gama media | 1
Switches adicional x 24 puertos | 1
Access Point en iguales caracteristicas | 1
UPS 10 KVA | 1
UPS 6 KVA | 1
Usuario adicional Licencia E1 | 1
Servidor Access | 1
Usuario adicional Licencia E3 | 1
Usuario adicional Power BI professional | 1
Servidor de Aplicaciones(Vram 20, Vcore 6,Almacenamiento 2TB) | 1
Servidor de Base de Datos(Vram 22, Vcore 4,Almacenamiento 2TB) | 1
Servidor servicios corporativos 1 (Vram 64, Vcore 4,Almacenamiento 2TB) | 1
Licenciamiento suite Adobe creative cloud para sistema operativo Mac y Windows | 1
Licenciamiento de PC a portátil de propiedad del PA-FCP (Antivirus, Office 365) e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales | 1
Equipos de escritorio de iguales características | 1
Portátil de iguales características, con monitor, teclado y mouse | 1
Unidad de rack para hosting | 1
Sistema de Video Conferencia Portátil con conexión bluetooth | 1
Valor impresión hoja tamaño carta adicional al volumen especificado | 1
Valor impresión hoja tamaño oficio adicional al volumen especificado | 1
Impresoras tipo laser blanco y negro de iguales características | 1
Traslado de canales de conectividad a una nueva sedes | 1
Integración de servicios de conectividad con una nueva sede | 1
NOTA 1: La cantidad de vcore de esta tabla está calculada con base en procesadores INTEL XEON E5 v3 de 2.3 GHz. El oferente deberá garantizar la equivalencia con base en la infraestructura que provisione.