## Anexo No. 11
MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE
ANEXO No. 11 OFERTA ECONÓMICA
ITEMS | ACTIVIDAD | [5 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | SUB TOTAL
CAPITULO 1
CENTRO EDUCATIVO DEL CAÑITO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | Desmonte de cubierta en lamina de asbesto cemento | [5 empty] | 67.89 | m2
1.1.2 | Desmonte de instalaciones electricas | [5 empty] | 1 | glb
1.1.3 | Demolicion de anden | [5 empty] | 14.6 | m2
1.1.4 | Demolicion de piso | [5 empty] | 49 | m2
1.1.5 | Desmonte de cielo raso existente | [5 empty] | 49 | m2
1.1.6 | Retiro a sitio autorizado de los residuos de construcción y demolición -rcd - suceptibles de aprovechamiento a 24,64km | [5 empty] | 8 | m3
1.2 | RESANE Y PINTURA
1.2.1 | Resane,estuco y pintura de muro interior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 62.5 | m2
1.2.2 | Resane,estuco y pintura de muro exterior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 90.76 | m2
1.3 | PISOS Y ZOCALOS
1.3.1 | Afinado de piso | [5 empty] | 49 | m2
1.3.2 | Zocalo en ceramica h=7cm anden interno | [5 empty] | 28 | ml
1.3.3 | Piso en ceramica 40 x 40 cm interno | [5 empty] | 49 | m2
1.3.4 | Anden en concreto de 3000 psi reforzado e=0,10m | [5 empty] | 33.2 | m2
1.4 | CUBIERTA
1.4.1 | Cubierta en lamina termoacustica (incluye elementos de fijación) | [5 empty] | 67.89 | m2
1.4.2 | Caballete en lamina upvc | [5 empty] | 7.3 | ml
1.4.3 | Mantenimiento de cerchas metálicas. | [5 empty] | 2 | ml
1.4.4 | Cielo raso en yeso carton | [5 empty] | 49 | m2
1.5 | CARPINTERIA METALICA
1.5.1 | Mantenimiento de Rejas para ventanas y puertas incluye pintura | [5 empty] | 9.5 | m2
1.5.2 | Mantenimiento de ventanas (Incluye instalación de seguridad) | [5 empty] | 4 | und
1.5.3 | Suministro de Vidrio 4mm | [5 empty] | 1.5 | m2
1.5.4 | Mantenimiento de puerta principal | [5 empty] | 1 | und
1.7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.7.1 | Gabinete principal de alimentadores (tg) - capacidad barraje 200 amperios, incluye totalizadores. | [5 empty] | 1 | gl
1.7.2 | Tablero de distribución de 18 circuitos, bifásico, con espacio para totalizador, empotrado en muro y accesorios de fijación. incluye protecciones monofásicas. TD1 | [5 empty] | 1 | und
1.7.3 | Conductor en cobre 4*8 hf fr ls pe desde gabinete principal hasta tablero general td1 en tubería pvc 1 1/2 | [5 empty] | 43 | ml
1.7.4 | Conductor en cobre en 3*10 hf fr ls pe desde tablero principal td1 hasta bypass ups y ups a tablero regulado tr1 | [5 empty] | 10 | ml
1.7.5 | Salida alumbrado para luminaria panel led 40w120x30 en tuberia pvc sch 40 3/4" y cable libre de halogeno y retardante a la llama hf ls fr pe 1x#12f+1x#12n + 1x#12t | [5 empty] | 9 | und
1.7.6 | Salida alumbrado de emergencia en tubería pvc 3/4" y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 1x#12f+1x#12n + 1x#12t. | [5 empty] | 1 | und
1.7.7 | Salida toma corriente normal en tubería pvc 3/4" y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 1x#12f+1x#12n + 1x#12t. | [5 empty] | 9 | und
1.7.8 | Salida toma corriente regulado en tubería pvc 3/4" y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 1x#12f+1x#12n + 1x#12t. | [5 empty] | 11 | und
1.7.9 | Salida toma corriente especial bifasico en conductor 2*10+12 a 220 v en muro | [5 empty] | 2 | und
1.7.10 | Salida para interruptor doble en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 1 | und
1.7.11 | Tubo pvc 3/4" (incluye instalación y obra civil) | [5 empty] | 25 | ml
1.7.12 | Luminaria led panel rc 40w dl 100-277v p23347 de 40 w 120x30 cm sylvania o similar. (certificado retilap) | [5 empty] | 9 | und
1.7.13 | Luminaria de emergencia autonomia 1 hora (certificado retilap) | [5 empty] | 1 | und
1.7.14 | Tomacorriente doble con polo a tierra 15 amp. - 120 v | [5 empty] | 10 | und
1.7.15 | Tomacorriente doble tipo regulado | [5 empty] | 11 | und
1.7.16 | Tomacorriente especial bifasico 30 amp. 220V | [5 empty] | 2 | und
1.7.17 | Interruptor doble | [5 empty] | 1 | und
1.7.18 | Aire acondicionado 24000 btus | [5 empty] | 2 | und
1.7.19 | Punto desague aire acondicionado | [5 empty] | 2 | und
1.7.20 | Sistema de puesta a tierra subestación (malla 2x2 y 2 electrodos verticales) | [5 empty] | 1 | und
1.7.21 | Gabinete bypass para ups | [5 empty] | 1 | und
1.7.22 | Gabinete de Regulada de 12 circuitos con sus protecciones incluidas 1x20A. TR1 | [5 empty] | 1 | und
1.8 | INSTALACIONES DE CONECTIVIDAD
1.8.1 | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | 3 | UN
1.8.2 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1,5m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | 4 | UN
1.8.3 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | 4 | UN
1.8.4 | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | 1 | UN
1.8.5 | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | 1 | UN
1.8.6 | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | 1 | UN
1.8.7 | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | 1 | M
1.8.8 | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | 1 | UN
1.8.9 | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | 3 | UN
1.8.10 | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | 1 | UN
1.8.11 | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | 3 | UN
1.8.12 | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | 21 | UN
1.8.13 | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | 2 | UN
1.8.14 | Suministro e Instlación de UPS 6kVA Bifásica Tensión de Entrada y Salida 208VAC. Autonomía 5min | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | 1 | UN
CAPITULO 2
I.E DE MACAJAN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE.
2.1 | PRELIMINARES
2.1.1 | Desmonte de instalaciones electricas | [5 empty] | 1 | und
2.1.2 | Desmonte de cielo raso existente | [5 empty] | 57.812 | m2
2.1.3 | Retiro a sitio autorizado de los residuos de construcción y demolición -rcd - suceptibles de aprovechamiento a 13,5km | [5 empty] | 8 | m3
2.2 | CUBIERTA
2.2.1 | Cielo raso en yeso carton | [5 empty] | 57.812 | m2
2.3 | CARPINTERIA METALICA
2.3.1 | Mantenimiento de Rejas para ventanas y puertas (incluye pintura) | [5 empty] | 7.2 | m2
2.3.2 | Mantenimiento de ventanas (Incluye instalación película de seguridad) | [5 empty] | 3 | und
2.3.3 | Suministro de Vidrio 4mm | [5 empty] | 1.2 | m2
2.3.4 | Mantenimiento de puerta metálica principal (incluye pintura) | [5 empty] | 1 | und
2.3.5 | Suministro e instalacion de reja para puerta incluye chapa yale | [5 empty] | 2.12 | m2
2.3.6 | Suministro e instalación de protector en varilla de 1/2" con perímetro en platinas de 1/2" X 1/8" Incluye pintura y anticorrosivo (Reja de seguridad en cubierta) | [5 empty] | 43.508 | m2
2.4 | PINTURAS Y ACABADOS
2.4.1 | Resane,estuco y pintura de muro interior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 71.034 | m2
2.4.2 | Resane,estuco y pintura de muro exterior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 80.164 | m2
2.5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.5.1 | Tablero de distribución de 18 circuitos, bifásico, con espacio para totalizador, empotrado en muro y accesorios de fijación. incluye protecciones monofásicas. TD1 | [5 empty] | 1 | und
2.5.2 | Conductor en cobre 3*10 hf fr ls pe desde tablero principal td1 hasta bypass ups y ups a tablero regulado tr1 en tubería pvc de 1 1/2 | [5 empty] | 10 | ml
2.5.3 | Salida alumbrado para luminaria panel led 40w120x30 en tuberia pvc sch 40 3/4 y cable libre de halogeno y retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 12 | und
2.5.4 | Salida alumbrado de emergencia en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12. | [5 empty] | 1 | und
2.5.5 | Salida toma corriente normal en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 11 | und
2.5.6 | Salida toma corriente regulado en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 12 | und
2.5.7 | Salida toma corriente especial bifasico en conductor 2x#10f+1x#12t 30 amp. 220 v en muro | [5 empty] | 2 | und
2.5.8 | Salida para interruptor doble en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 1 | und
2.5.9 | Tubo pvc 3/4 (incluye instalación y obra civil) | [5 empty] | 25 | ml
2.5.10 | Luminaria led panel rc 40w dl 100-277v p23347 de 40 w 120x30 cm sylvania o similar . (certificado retilap) | [5 empty] | 12 | und
2.5.11 | Luminaria de emergencia autonomia 1 hora (certificado retilap) | [5 empty] | 1 | und
2.5.12 | Tomacorriente doble con polo a tierra 15amp.-v120 | [5 empty] | 11 | und
2.5.13 | Tomacorriente doble tipo regulado | [5 empty] | 12 | und
2.5.14 | Tomacorriente especial bifasico 30 amp. 220V | [5 empty] | 2 | und
2.5.15 | Interruptor doble | [5 empty] | 1 | und
2.5.16 | Aire acondicionado 24000 btus | [5 empty] | 2 | und
2.5.17 | Punto desague aire acondicionado | [5 empty] | 2 | und
2.5.18 | Sistema de puesta a tierra subestación (malla 2x2 y 2 electrodos verticales) | [5 empty] | 1 | und
2.5.19 | Gabinete bypass para ups | [5 empty] | 1 | und
2.5.20 | Gabinete de Regulada de 12 circuitos con sus protecciones incluidas 1x20A. TR1 | [5 empty] | 1 | und
2,6 | INSTALACIONES DE CONECTIVIDAD
2.6.1 | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | 3 | UN
2.6.2 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1,5m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | 4 | UN
2.6.3 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | 4 | UN
2.6.4 | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | 1 | UN
2.6.5 | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | 1 | UN
2.6.6 | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | 1 | UN
2.6.7 | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | 1 | M
2.6.8 | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | 1 | UN
2.6.9 | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | 3 | UN
2.6.10 | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | 1 | UN
2.6.11 | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | 3 | UN
2.6.12 | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | 21 | UN
2.6.13 | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | 2 | UN
2.6.14 | Suministro e Instlación de UPS 6kVA Bifásica Tensión de Entrada y Salida 208VAC. Autonomía 5min | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | 1 | UN
CAPITULO 3
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE.
3.1 | PRELIMINARES
3.1.1 | Desmonte de cubierta en lamina de asbesto cemento | [5 empty] | 41 | m2
3.1.2 | Desmonte de instalaciones electricas | [5 empty] | 1 | glb
3.1.3 | Desmonte de cielo raso existente | [5 empty] | 41 | m2
3.1.4 | Demolicion de piso incluye anden | [5 empty] | 55.5 | m2
3.1.5 | Reparación de grietas en muro incluye demolición o rutiado, z en acero de 1/4 cada 20 cm, mortero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | [5 empty] | 20 | ml
3.1.6 | Retiro a sitio autorizado de los residuos de construcción y demolición -rcd - suceptibles de aprovechamiento a 4,91km | [5 empty] | 8 | m3
3.2 | PISOS Y ZOCALOS
3.2.1 | Contra piso en concreto 3000 psi (incluye refuerzo) e=0,10m | [5 empty] | 41 | m2
3.2.2 | Afinado de piso | [5 empty] | 41 | m2
3.2.3 | Piso en ceramica 40 x 40 cm | [5 empty] | 41 | m2
3.2.4 | Zocalo en ceramica h=7cm | [5 empty] | 29 | ml
3.2.5 | Anden en concreto 3000 psi (incluye refuerzo) e=0,10m | [5 empty] | 15 | m2
3.3 | CUBIERTA
3.3.1 | Cubierta en lamina termoacustica (incluye elementos de fijacion) | [5 empty] | 42 | m2
3.3.2 | Cielo raso en yeso carton | [5 empty] | 41 | m2
3.4 | CARPINTERIA METALICA
3.4.1 | Mantenimiento de protectores para ventanas y puertas | [5 empty] | 8 | m2
3.4.2 | Suministro e instalacion de puerta (1m*2m) metalica y protector | [5 empty] | 1 | und
3.4.3 | Mantenimiento de ventanas | [5 empty] | 2 | und
3.4.4 | Suministro e instalación de protector en varilla cuadrada 1/2" con perimetro en platinas de 1 1/2" x 1/8" incluye pintura y anticorrosivo. (reja de cubierta) | [5 empty] | 41 | m2
3.5 | RESANE Y PINTURA
3.5.1 | Resane,estuco y pintura de muro interior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 58.5 | m2
3.5.2 | Resane,estuco y pintura de muro exterior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 111.6 | m2
3.6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.6.1 | Gabinete principal de alimentadores (tg) - capacidad barraje 200 amperios, incluye totalizadores. | [5 empty] | 1 | gl
3.6.2 | Tablero de distribución de 18 circuitos, bifásico, con espacio para totalizador, empotrado en muro y accesorios de fijación. incluye protecciones monofásicas. TD1 | [5 empty] | 1 | und
3.6.3 | Conductor en cobre en 4*8 hf fr ls pe desde gabinete principal hasta tablero general td1 en tubería pvc 1 1/2 | [5 empty] | 47 | ml
3.6.4 | Conductor en cobre en 3*10 hf fr ls pe desde tablero principal td1 hasta bypass ups y ups a tablero regulado tr1 | [5 empty] | 10 | ml
3.6.5 | Salida alumbrado para luminaria panel led 40w120x30 en tuberia pvc sch 40 3/4 y cable libre de halogeno y retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 10 | und
3.6.6 | Salida alumbrado de emergencia en tubería pvc 3/4" y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 1x#12f+1x#12n + 1x#12t. | [5 empty] | 1 | und
3.6.7 | Salida toma corriente normal en tubería pvc 3/4" y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 1x#12f+1x#12n + 1x#12t. | [5 empty] | 10 | und
3.6.8 | Salida toma corriente regulado en tubería pvc 3/4" y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 1x#12f+1x#12n + 1x#12t. | [5 empty] | 11 | und
3.6.9 | Salida toma corriente especial bifasico en conductor 3*10+12 30 amp. 220 v en muro | [5 empty] | 2 | und
3.6.10 | Salida para interruptor doble en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 1 | und
3.6.11 | Tubo pvc 3/4 (incluye instalación y obra civil) | [5 empty] | 25 | ml
3.6.12 | Luminaria led panel rc 40w dl 100-277v p23347 de 40 w 120x30 cm sylvania o similar . (certificado retilap) | [5 empty] | 10 | und
3.6.13 | Luminaria de emergencia autonomia 1 hora (certificado retilap) | [5 empty] | 1 | und
3.6.14 | Tomacorriente doble con polo a tierra 15 amp. - 120 v | [5 empty] | 10 | und
3.6.15 | Tomacorriente doble tipo regulado | [5 empty] | 11 | und
3.6.16 | Tomacorriente especial bifasico 30 amp. 220V | [5 empty] | 2 | und
3.6.17 | Interruptor doble | [5 empty] | 1 | und
3.6.18 | Aire acondicionado 24000 btus | [5 empty] | 2 | und
3.6.19 | Punto desague aire acondicionado | [5 empty] | 2 | und
3.6.20 | Sistema de puesta a tierra subestación (malla 2x2 y 2 electrodos verticales) | [5 empty] | 1 | und
3.6.21 | Gabinete bypass para ups | [5 empty] | 1 | und
3.6.22 | Gabinete de Regulada de 12 circuitos con sus protecciones incluidas 1x20A. TR1 | [5 empty] | 1 | und
3.7 | INSTALACIONES DE CONECTIVIDAD
3.7.1 | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | [5 empty] | 3 | UN
3.7.2 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1,5m de longitud, para administración. | [5 empty] | 4 | UN
3.7.3 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | [5 empty] | 4 | UN
3.7.4 | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | [5 empty] | 1 | UN
3.7.5 | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | [5 empty] | 1 | UN
3.7.6 | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | [5 empty] | 1 | UN
3.7.7 | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | [5 empty] | 1 | M
3.7.8 | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | [5 empty] | 1 | UN
3.7.9 | Certificación por punto de datos Cat 6A | [5 empty] | 3 | UN
3.7.10 | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | [5 empty] | 1 | UN
3.7.11 | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | [5 empty] | 3 | UN
3.7.12 | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | [5 empty] | 21 | UN
3.7.13 | Suministro e Instalación de Acces Point | [5 empty] | 2 | UN
3.7.14 | Suministro e Instlación de UPS 6kVA Bifásica Tensión de Entrada y Salida 208VAC. Autonomía 5min | [5 empty] | 1 | UN
CAPITULO 4
I.E. CARACOL , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE.
4.1 | PRELIMINARES
4.1.1 | Desmonte de cubierta en lamina de asbesto cemento | [5 empty] | 77 | m2
4.1.2 | Desmonte de instalaciones electricas | [5 empty] | 1 | glb
4.1.3 | Desmonte de cielo raso existente | [5 empty] | 58 | m2
4.1.4 | Demolicion de piso interno | [5 empty] | 58 | m2
4.1.5 | Demolicion muro de mueble almacenamiento | [5 empty] | 3.6 | m2
4.1.6 | Demolicion de placa mueble de almacenamiento | [5 empty] | 2.6 | m2
4.1.7 | Demolicion de tablero en concreto | [5 empty] | 3.36 | m2
4.1.8 | Demolicion de anden | [5 empty] | 25.5 | m2
4.1.9 | Retiro a sitio autorizado de los residuos de construcción y demolición -rcd - suceptibles de aprovechamiento a 11,33km | [5 empty] | 8 | m3
4.2 | CUBIERTA
4.2.1 | Cubierta en lamina termoacustica (incluye ementos de fijacion) | [5 empty] | 77 | m2
4.2.2 | Caballete en lamina upvc | [5 empty] | 8.3 | ml
4.2.3 | Mantenimiento de cerchas metalicas(incluye desmonte e instalacion). | [5 empty] | 2 | und
4.2.4 | Cielo raso en yeso carton | [5 empty] | 58 | m2
4.3 | CARPINTERIA METALICA
4.3.1 | Mantenimiento de protectores para ventanas y puertas | [5 empty] | 17.03 | m2
4.3.2 | Mantenimiento de puerta metalica incluye pintura | [5 empty] | 1 | und
4.3.3 | Mantenimiento de ventana en aluminio | [5 empty] | 4 | und
4.4 | ESTRUCTURA, PISOS
4.4.1 | Anden en concreto de 3000 psi reforzado pulido con dilataciones | [5 empty] | 25.5 | m2
4.4.2 | Afinado de piso | [5 empty] | 58 | m2
4.4.3 | Enchape de piso interno 40x40 | [5 empty] | 58 | m2
4.5 | PINTURAS Y ACABADOS
4.5.1 | Resane,estuco y pintura de muro interior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 83.5 | m2
4.5.2 | Resane,estuco y pintura de muro exterior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 91.81 | m2
4.6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
4.6.1 | Gabinete principal de alimentadores (tg) - capacidad barraje 200 amperios, incluye totalizadores. | [5 empty] | 1 | gl
4.6.2 | Tablero de distribución de 18 circuitos, bifásico, con espacio para totalizador, empotrado en muro y accesorios de fijación. incluye protecciones monofásicas. TD1 | [5 empty] | 1 | und
4.6.3 | Conductor en cobre 4*8 hf fr ls pe desde gabinete principal hasta tablero general td1 en tubería pvc 1 1/2 | [5 empty] | 39 | ml
4.6.4 | Conductor en cobre en 3*10 hf fr ls pe desde tablero principal td1 hasta bypass ups y ups a tablero regulado tr1 | [5 empty] | 10 | ml
4.6.5 | Salida alumbrado para luminaria panel led 40w120x30 en tuberia pvc sch 40 3/4 y cable libre de halogeno y retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 9 | und
4.6.6 | Salida alumbrado de emergencia en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12. | [5 empty] | 1 | und
4.6.7 | Salida toma corriente normal en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 9 | und
4.6.8 | Salida toma corriente regulado en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 10 | und
4.6.9 | Salida toma corriente especial bifasico en conductor 2x#10f+1x#12t 30 amp. 220 v en muro | [5 empty] | 2 | und
4.6.10 | Salida para interruptor doble en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 1 | und
4.6.11 | Tubo pvc 3/4 (incluye instalación y obra civil) | [5 empty] | 25 | ml
4.6.12 | Luminaria led panel rc 40w dl 100-277v p23347 de 40 w 120x30 cm sylvania o similar . (certificado retilap) | [5 empty] | 9 | und
4.6.13 | Luminaria de emergencia autonomia 1 hora (certificado retilap) | [5 empty] | 1 | und
4.6.14 | Tomacorriente doble con polo a tierra 15 amp. - 120 v | [5 empty] | 9 | und
4.6.15 | Tomacorriente doble tipo regulado | [5 empty] | 10 | und
4.6.16 | Tomacorriente especial bifasico 30 amp. 220V | [5 empty] | 2 | und
4.6.17 | Interruptor doble | [5 empty] | 1 | und
4.6.18 | Caja octogonal pvc | [5 empty] | 2 | und
4.6.19 | Aire acondicionado 24000 btus | [5 empty] | 2 | und
4.6.20 | Punto desague aire acondicionado | [5 empty] | 2 | und
4.6.21 | Sistema de puesta a tierra subestación (malla 2x2 y 2 electrodos verticales) | [5 empty] | 1 | und
4.6.22 | Gabinete bypass para ups | [5 empty] | 1 | und
4.6.23 | Gabinete de Regulada de 12 circuitos con sus protecciones incluidas 1x20A. TR1 | [5 empty] | 1 | und
4.7 | INSTALACIONES DE CONECTIVIDAD
4.7.1 | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | [5 empty] | 3 | UN
4.7.2 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1,5m de longitud, para administración. | [5 empty] | 4 | UN
4.7.3 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | [5 empty] | 4 | UN
4.7.4 | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | [5 empty] | 1 | UN
4.7.5 | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | [5 empty] | 1 | UN
4.7.6 | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | [5 empty] | 1 | UN
4.7.7 | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | [5 empty] | 1 | M
4.7.8 | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | [5 empty] | 1 | UN
4.7.9 | Certificación por punto de datos Cat 6A | [5 empty] | 3 | UN
4.7.10 | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | [5 empty] | 1 | UN
4.7.11 | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | [5 empty] | 3 | UN
4.7.12 | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | [5 empty] | 21 | UN
4.7.13 | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | 2 | UN
4.7.14 | Suministro e Instlación de UPS 6kVA Bifásica Tensión de Entrada y Salida 208VAC. Autonomía 5min | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | 1 | UN
CAPITULO 5
I. E. A INMACULADA CONCEPCION VARSOVIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE.
5.1 | PRELIMINARES
5.1.1 | Desmonte de instalaciones electricas | [5 empty] | 1 | und
5.1.2 | Desmonte de cielo raso existente | [5 empty] | 53 | m2
5.1.3 | Demolición de mesón en concrerto existente (incluye muros de apoyo) | [5 empty] | 17.344 | m2
5.1.4 | Demolición de piso interno | [5 empty] | 53 | m2
5.1.5 | Retiro a sitio autorizado de los residuos de construcción y demolición -rcd - suceptibles de aprovechamiento a 10km | [5 empty] | 8 | m3
5.2 | CUBIERTA
5.2.1 | Mantenimiento de cerchas metalicas. | [5 empty] | 2 | und
5.2.2 | Cielo raso en yeso carton | [5 empty] | 53 | m2
5.3 | PISOS Y ZOCALOS
5.3.1 | Afinado de piso | [5 empty] | 53 | m2
5.3.2 | Enchape ceramico 40x40 | [5 empty] | 53 | m2
5.3.3 | Zocalo interno 7cm | [5 empty] | 28 | ml
5.4 | CARPINTERIA METALICA
5.4.1 | Mantenimiento de Rejas para ventanas y puertas (incluye pintura) | [5 empty] | 17.4 | m2
5.4.2 | Mantenimiento de ventanas (Incluye instalación película de seguridad) | [5 empty] | 4 | und
5.4.3 | Mantenimiento de puerta metálica principal (incluye pintura) | [5 empty] | 1 | und
5.5 | PINTURAS Y ACABADOS
5.5.1 | Resane,estuco y pintura de muro interior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 57.0496 | m2
5.5.2 | Resane,estuco y pintura de muro exterior incluye preparacion de superficie | [5 empty] | 64.724 | m2
5.5.3 | Sellado de vano en muro | [5 empty] | 1 | m2
5.6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.6.1 | Gabinete principal de alimentadores (tg) - capacidad barraje 200 amperios, incluye totalizadores. | [5 empty] | 1 | gl
5.6.2 | Tablero de distribución de 18 circuitos, bifásico, con espacio para totalizador, empotrado en muro y accesorios de fijación. incluye protecciones monofásicas. TD1 | [5 empty] | 1 | und
5.6.3 | Conductor en cobre en 4*8 hf fr ls pe desde gabinete principal hasta tablero general td1 en tubería pvc 1 1/2 | [5 empty] | 41 | ml
5.6.4 | Conductor en cobre en 3*10 hf fr ls pe desde tablero principal td1 hasta bypass ups y ups a tablero regulado tr1 | [5 empty] | 10 | ml
5.6.5 | Salida alumbrado para luminaria panel led 40w120x30 en tuberia pvc sch 40 3/4 y cable libre de halogeno y retardante a la llama hf ls fr pe3*12 | [5 empty] | 9 | und
5.6.6 | Salida alumbrado de emergencia en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 1 | und
5.6.7 | Salida toma corriente normal en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 9 | und
5.6.8 | Salida toma corriente regulado en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 11 | und
5.6.9 | Salida toma corriente especial bifasico 30a-220v en conductor 2*10+12 muro | [5 empty] | 2 | und
5.6.10 | Salida para interruptor doble en tubería pvc 3/4 y cable libre de halógeno retardante a la llama hf ls fr pe 3*12 | [5 empty] | 1 | und
5.6.11 | Tubo pvc 3/4 (incluye instalación y obra civil) | [5 empty] | 25 | ml
5.6.12 | Luminaria led panel rc 40w dl 100-277v p23347 de 40 w 120x30 cm sylvania o similar. (certificado retilap) | [5 empty] | 9 | und
5.6.13 | Luminaria de emergencia autonomia 1 hora (certificado retilap) | [5 empty] | 1 | und
5.6.14 | Tomacorriente doble con polo a tierra 15 amp. - 120 v | [5 empty] | 9 | und
5.6.15 | Tomacorriente doble tipo regulado | [5 empty] | 11 | und
5.6.16 | Tomacorriente especial bifasico 30 amp. 220V | [5 empty] | 2 | und
5.6.17 | Interruptor doble | [5 empty] | 1 | und
5.6.18 | Caja octogonal pvc | [5 empty] | 5 | und
5.6.19 | Aire acondicionado 24000 btus | [5 empty] | 2 | und
5.6.20 | Punto desague aire acondicionado | [5 empty] | 2 | und
5.6.21 | Sistema de puesta a tierra subestación (malla 2x2 y 2 electrodos verticales) | [5 empty] | 1 | und
5.6.22 | Gabinete bypass para ups | [5 empty] | 1 | und
5.6.23 | Gabinete de Regulada de 12 circuitos con sus protecciones incluidas 1x20A. TR1 | [5 empty] | 1 | und
5.7 | INSTALACIONES DE CONECTIVIDAD
5.7.1 | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | Suministro e instalación de Salida Sencilla de datos. No incluye cable. | 3 | UN
5.7.2 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1,5m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 1m de longitud, para administración. | 4 | UN
5.7.3 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A, F/UTP y clasificación LSZH, de 3m de longitud, para puestos de trabajo. | 4 | UN
5.7.4 | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | Suministro e instalación de Rack cerrado 24 U. | 1 | UN
5.7.5 | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | Suministro e instalación de Patch panel 16 puertos cat 6A. | 1 | UN
5.7.6 | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | Suministro e instalación de Organizador Hortizontal delantero | 1 | UN
5.7.7 | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | Suministro e instalación de Cable Cat 6A con apantallamiento U/UTP y clasificación LSZH. | 1 | M
5.7.8 | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | Suministro e instalación de Switch 16 puertos 10/100/1000 Administrable | 1 | UN
5.7.9 | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | Certificación por punto de datos Cat 6A | 3 | UN
5.7.10 | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | Suministro e instalación de salida para cable HDMI más VGA, incluye tubería y cables. | 1 | UN
5.7.11 | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | Suministro E instalacion De Troquel para canaleta metalica | 3 | UN
5.7.12 | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | Suministro E Instalación De Canaleta Metalica 100x40x2400mm Con Pintura Ectrostatica | 21 | UN
5.7.13 | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | Suministro e Instalación de Acces Point | 2 | UN
5.7.14 | Suministro e Instlación de UPS 6kVA Bifásica Tensión de Entrada y Salida 208VAC. Autonomía 5min | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | Suministro e Instlación de UPS 30kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass para mantenimiento, y banco de baterías con 5min de respaldo | 1 | UN
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION:
IMPREVISTOS:
UTILIDADES:
IVA:
TOTAL
Expresar casilla en porcentaje
Nota 1: | El Proyecto no dispone de concesiones de agua ni permisos de vertimiento para aguas domesticas o industriales, por tal razón el Oferente deberá tener en cuenta en la estructuración de sus Precios Unitarios el suministro del agua para uso doméstico e industrial y la implementación de los equipos o mecanismos para el tratamiento de agua. El Oferente deberá suministrar e incluir en sus Precios Unitarios el suministro de electricidad. El Contratista contará con sus recursos sin afectar la disponibilidad de estos en cada una de las escuelas involucradas en el Proyecto.
Nota 2: | El Plan de Gestión de Obra debe ser calculado por el oferente de acuerdo a su propuesta y experiencia y el mismo debe incluirse dentro del cáluclo del AIU.