## Coordillera nariñense
MUNICIPIOS: CUMBITARA, EL ROSARIO Y LEIVA LA ENTREGA DE LOS ITEMS SE DEBE HACER EN: HOSPITALES DE CUMBITARA, EL ROSARIO Y LEIVA
ITEM | SERVICIO | TIPO DE DOTACIÓN | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO 4X4, GASOLINA. CON DOTACIÓN COMPLETA DE EQUIPOS, ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019, CON DOCUMENTOS Y TRASLADO AL SITIO DE OPERACIÓN. | CANTIDAD
1 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | MODELO | Modelo 2023 o mejor. | 3
2 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DIMENSIONES | Largo: 5080mm Ancho: 1770mm Altura: 1970mm. Distancia entre ejes: 3180mm Altura al piso: 249mm. Tanque de combustible: 24 Gal | 3
3 | URGENCIAS | VEHÍCULOS |  | Tanque de combustible: 24 Gal | 3
4 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | PESO | Peso vacío: 1890kg. Peso bruto vehicular: 3200 kg Capacidad de carga: 1310kg | 3
5 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | MOTOR | Cilindraje: 3956cc Combustible: Gasolina Potencia máxima 231HP @5200rpm Torque máximo: 360HP@3800rpm, Tecnología: motor VVT-i | 3
6 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | TRANSMISIÓN | Transmisión manual de 5 velocidades + reversa | 3
7 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | TRACCIÓN | Sistema de tracción 4x4 part time | 3
8 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | SUSPENSIÓN | Delantera: Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos, trasera: Eje rígido con ballestas semielípcticas y amortiguadores telescópicos, barra estabilizadora: frontal | 3
9 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | SEGURIDAD ACTIVA | Faros delanteros: Multireflectores halógenos, Frenos delanteros: Discos ventilados, Frenos traseros: Campana | 3
10 | URGENCIAS | VEHÍCULOS |  | Tecnología frenos: abs | 3
11 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | SEGURIDAD PASIVA | Cinturones de seguridad delanteros: 2 de 3 puntos retráctiles + 1 de 2 puntos fijo | 3
12 | URGENCIAS | VEHÍCULOS |  | Airbags: Dos (2) Frontales | 3
13 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | CARROCERÍA | En el aviso de la parte anterior externa de la carrocería, la palabra “ambulancia”, tiene un largo del 90% del frente del vehículo y está escrita en sentido inverso. En los costados, en la parte posterior, frontal y techo de la ambulancia lleva número de Móvil y PBX. En los costados, en la parte posterior, frontal y techo de la ambulancia, lleva el nombre del municipio sede del prestador de servicios de salud. En los costados, en la parte posterior, frontal y techo de la ambulancia, lleva el nombre o logotipo del prestador de servicios de salud a la cual pertenece. En los costados, en la parte posterior, frontal y techo de la ambulancia, lleva la sigla TAB. En los costados, puerta posterior y en el techo de la ambulancia, tiene la “estrella de la vida”, de color azul reflectivo, o el emblema protector de la misión medica conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan del Ministerio de Salud y la Protección Social. En los laterales, parte posterior y frontal de la carrocería incluida el techo está la leyenda “ambulancia”, fabricada en material reflectivo. Leyenda de “este es un espacio libre de humo de tabaco” u otro similar”, ubicada en el compartimiento del paciente. Leyenda de “use el cinturón de seguridad”, ubicada en el compartimiento del paciente. | 3
14 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | CARROCERÍA - LUCES | Dispositivo de señalización óptica que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible a 180º y de fácil observación con la luz del día, que se encuentra ubicado en la parte posterior de la carrocería del vehículo. Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible a 180º y de fácil observación con la luz del día. Dos luces de delimitación: laterales, blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo. Dos luces de delimitación: laterales, rojas intermitentes, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo. Un Faro rojo en la parte posterior Un Juego de Exploradoras Antiniebla Un Juego de Farolas delanteras Un Juego de Stops Traseros Un pito de reserva Una Exploradora trasera Una Lámpara Luz placa de 12 voltios. | 3
15 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | CARROCERÍA - SISTEMA ELÉCTRICO | Cable conductor con polo a tierra y recubierto con caucho de +/- 10 metros de longitud, con los extremos adaptados para alimentación eléctrica. Cuenta con iluminación interior para toda el área de manejo del paciente. Dos baterías con una capacidad total de 150 amperios. Dos tomacorrientes tipo “encendedor de cigarrillo” identificados en el compartimiento del paciente. El sistema generador de energía eléctrica a partir del motor, tipo alternador, con potencia suficiente o varios de ellos, para lograr que todos los equipos biomédicos funcionen de manera simultánea. Lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo. Tres tomacorrientes dobles Un Convertidor de corriente de 12 voltios corriente continua a 120 voltios +/-15% de corriente alterna, con dos tomacorrientes identificados el compartimiento del paciente. Un tomacorriente en el exterior de la carrocería debidamente protegido. | 3
16 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | CARROCERÍA DE VEHÍCULO | AIRE ACONDICONADO: Instalación de evaporador trasero con rejillas y sus respectivas mangueras. Nota: Este vehículo cuenta con su aire original de fábrica que viene instalado en la parte delantera. Acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior que cuenta con una apertura útil de 1.10 metros de altura y 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de “abierta”, con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Estas medidas podrían tener variaciones del 10%. Barra pasamanos en el compartimiento del paciente, fijada al techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo este en movimiento. Cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional. Compartimiento aislado para los cilindros de oxigeno medicinal con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente. En el compartimiento del paciente, el vehículo cuenta con ventanas de vidrio de seguridad, visibilidad únicamente de adentro hacia afuera y dispositivo de martillo para fracturarlas, en caso de necesidad. La ambulancia consta de dos compartimientos, uno para el conductor y otro para el paciente con comunicación visual y auditiva entre sí. Las dimensiones interiores del compartimiento del paciente son +/- de 2.20m de longitud, 1.50m de ancho y 1.35 de alto. Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia. Piso antideslizante, su unión con las paredes es hermética y se encuentra adherido al vehículo. Revestimientos interiores del compartimiento del paciente sin elementos afilados o cortantes, material lavable, con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes. Silla del acompañante y silla del personal auxiliador, de material lavable que cuenta con cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda. | 3
17 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DOTACIÓN | Alcohol 700 ml | 3
Apósitos de algodón
Apósitos de gasa
Aspirador nasal manual
Atril porta suero de 2 ganchos
Balde
Bata desechable para paciente
Caja de guantes desechables por 50 unidades
Caja de tapabocas
Camilla rodante de altura variable de 2 posiciones, en aluminio
Camilla secundaria para inmovilización espinal larga con correas para asegurar el paciente
Cánula nasal de oxígeno para adulto
Cánula nasal de oxigeno pediátrico
catéter 14 g
catéter 16 g
catéter 18 g
catéter 20 g
catéter 22 g
catéter 24 g
17 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DOTACIÓN | Cepillo de mano | 3
chaleco de extracción vehicular con correas para asegurar el paciente
Chalecos reflectivos
Cilindro de oxigeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de 3 m3
Cilindro de oxigeno medicinal portátil con capacidad total de almacenamiento de 0.5 m3,
Cinta de esparadrapo de 2" por 5 yardas
Cinta de microporo color piel
Dos contenedores para la clasificación y segregación de los residuos (Roja y Verde).
Desfibrilador externo automático, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y
pediátricos, con fecha de vencimiento vigente.
Dextrosa en agua destilada al 10% 500cc
Dextrosas en agua destilada al 5% 500cc
Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno para adultos con su respectiva caja vanity de 12" AMBU PEDIATRICO
Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno para adultos con su respectiva caja vanity de 14" AMBU ADULTO
Dos Torniquetes para el control de hemorragias.
Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños (1 adulto y 1 pediátrico)).
Equipos de macrogoteo
Equipos de microgoteo
Escoba
Extintor para fuego ABC DE 2.26 KG
Flujometro de pared
Fonendoscopio adulto
Fonendoscopio pediátrico
Gafas de bioprotección
Ganchos de cordón umbilical
Glucómetro
Dos Inmovilizador lateral de cabeza
Inmovilizadores cervicales graduables adulto
Inmovilizadores cervicales graduables pediátrico
Jabón antiséptico
Jabón quirúrgico 500 ml
Jeringas desechables de 3 ml
Jeringas desechables de 5 ml
Jeringas desechables para insulina de 1 ml
17 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DOTACIÓN | Juego de pericraneales o agujas tipo mariposa 21 G | 3
Juego de pericraneales o agujas tipo mariposa 23 G
Juego de pericraneales o agujas tipo mariposa 25 G
Juego de sabana DESECHABLE
Juegos de férulas de cartón, de plástico o maleables para las extremidades (brazo, antebrazo, pierna y pie)
Kit de sistema ventury adulto con diferentes fracciones inspiradas de oxígeno con su respectiva mascara de oxigeno
Kit de sistema ventury pediátrico con diferentes fracciones inspiradas de oxígeno con su respectiva mascara de oxigeno
Lámpara de mano (linterna) para examen medico
Manguera de conexión para el circuito de oxígeno a las tomas
Mangueras o conectores de oxigeno
Manta térmica aluminizada
Máscara de oxígeno de no rehinalacion con reservorio para adulto
Máscara de oxígeno de no rehinalacion con reservorio pediátrica
Mascara de oxigeno simple adulto
Mascara de oxigeno simple pediátrica
Micro cámara de nebulización con mascarilla adulto
Micro cámara de nebulización con mascarilla pediátrica
MONITOR DE SIGNOS VITALES ECG,SPO2,NIBP Y Temperatura
Paños desechables
Pato plástico de hombre
Pato plástico de mujer
Perilla de succión
Pinza de Maguill
Recipiente guardián debidamente rotulado 0,5 lt
regulador precalibrado con manómetro
Resucitador pulmonar manual adulto.
Resucitador pulmonar manual pediátrico
Riñonera en acero inoxidable
Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de 120 kg. Tiene dos cinturones de sujeción para el paciente y tiene un cinturón de sujeción para su transporte al interior de la ambulancia.
Solución yodada 500 ml
Soluciones hartman o lactato de ringer 500cc
Sonda nasogástrica 10FR
Sonda nasogástrica 12FR
17 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DOTACIÓN | Sonda nasogástrica 14FR | 3
Sonda nasogástrica 16FR
Sonda nasogástrica 18FR
Sonda nasogástrica 20FR
Sonda nasogástrica 22FR
Sonda nasogástrica 4FR
Sonda nasogástrica 6FR
Sonda nasogástrica 8FR
Sondas vesicales foley 14 FR
Sondas vesicales foley 16 FR
Sondas vesicales foley 18 FR
Sondas vesicales foley 20 FR
Sondas vesicales foley 22 FR
Soporte de techo de 2 ganchos
Succionador (aspirador de secreciones) eléctrico con dispositivos para succión
Suero salino normal 0.9% 500cc
Tabla espinal corta.
Tensiómetro con brazalete adulto
Tensiómetro con brazalete pediátrico
Termómetro clínico digital
Tijera de material o corta todo (Tijera de trauma)
Tijera de tejido
Toma de pared para sistema DISS
Trapero
Una Llave boca fija para cambio de cilindro de oxígeno.
Vasos humidificadores simples
Vasos humidificadores ventury
Venda de tela 2x5
Venda de tela 3x5
Venda de tela 4x5
Venda de tela 5x5
Venda de tela 6x5
Venda elástica de 3" por 5 yardas
17 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DOTACIÓN | Venda elástica de 4" por 5 yardas | 3
Venda elástica de 5" por 5 yardas
Vendas de algodón 3X5
Vendas de algodón 4X5
Vendas de algodón 5X5
Vendas de algodón 6X5
Vendas triangulares
18 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | ESTANDAR DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | Un Aditamento supraglótico adulto. Un Aditamento supraglótico pediátrico. | 3
19 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | HERRAMIENTA | Copas de llantas Dos Tacos para boqueo de llantas. Un Alicate con mango aislado. Un gato Un Juego de cable de iniciación. Un Juego de destornilladores (Incluye tipo estrella y tipo pala). Un Juego de Llaves boca fijas milimétricas por 6 unidades. Un Juego de señales reflectivas de emergencia. Un Maletín para albergar equipo de carretera. Un Martillo metálico tipo bola de 250 gramos. Una Cable remolque con gancho de tracción en sus extremos. Una Caja de fusibles con 20 unidades. Una Cuchilla rompe cinturones de seguridad. Una Linterna con pilas. Una Llave de expansión. Una manivela de llave de pernos Una Palanca pate cabra. Una rueda de repuesto Una Tijera Corta todo Una varilla malacate | 3
20 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | MOBILIARIO | Entrepaños de los gabinetes que cuentan con borde ligeramente elevado para evitar que los medicamentos y equipos biomédicos se caigan cuando el vehículo está en movimiento Gabinetes del compartimiento del paciente que son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de material transparente, resistente, con anclajes seguros para evitar su apertura. Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: Azul: sistema respiratorio; rojo: sistema circulatorio; amarillo: pediátrico; verde: quirúrgico y accesorios. | 3
21 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | SISTEMA SONORO Y DE COMUNICACIONES | Parlante de 100 vatios de potencia para el debido funcionamiento de la sirena. Sirena como sistema principal de alerta. Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red de coordinación. | 3
22 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | MATRÍCULA Y SOAT | Con matrícula y Soat | 3

## Hoja1
Alcohol 700 ml
Apósitos de algodón
Apósitos de gasa
Aspirador nasal manual
Atril porta suero de 2 ganchos
Balde
Bata desechable para paciente
Caja de guantes desechables por 50 unidades
Caja de tapabocas
Camilla rodante de altura variable de 2 posiciones, en aluminio
Camilla secundaria para inmovilización espinal larga con correas para asegurar el paciente
Cánula nasal de oxígeno para adulto
Cánula nasal de oxigeno pediátrico
catéter 14 g
catéter 16 g
catéter 18 g
catéter 20 g
catéter 22 g
catéter 24 g
Cepillo de mano
chaleco de extracción vehicular con correas para asegurar el paciente
Chalecos reflectivos
Cilindro de oxigeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de 3 m3
Cilindro de oxigeno medicinal portátil con capacidad total de almacenamiento de 0.5 m3,
Cinta de esparadrapo de 2" por 5 yardas
Cinta de microporo color piel
Dos contenedores para la clasificación y segregación de los residuos (Roja y Verde).
Desfibrilador externo automático, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y
pediátricos, con fecha de vencimiento vigente.
Dextrosa en agua destilada al 10% 500cc
Dextrosas en agua destilada al 5% 500cc
Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno para adultos con su respectiva caja vanity de 12" AMBU PEDIATRICO
Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno para adultos con su respectiva caja vanity de 14" AMBU ADULTO
Dos Torniquetes para el control de hemorragias.
Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños (1 adulto y 1 pediátrico)).
Equipos de macrogoteo
Equipos de microgoteo
Escoba
Extintor para fuego ABC DE 2.26 KG
Flujometro de pared
Fonendoscopio adulto
Fonendoscopio pediátrico
Gafas de bioprotección
Ganchos de cordón umbilical
Glucómetro
Dos Inmovilizador lateral de cabeza
Inmovilizadores cervicales graduables adulto
Inmovilizadores cervicales graduables pediátrico
Jabón antiséptico
Jabón quirúrgico 500 ml
Jeringas desechables de 3 ml
Jeringas desechables de 5 ml
Jeringas desechables para insulina de 1 ml
Juego de pericraneales o agujas tipo mariposa 21 G
Juego de pericraneales o agujas tipo mariposa 23 G
Juego de pericraneales o agujas tipo mariposa 25 G
Juego de sabana DESECHABLE
Juegos de férulas de cartón, de plástico o maleables para las extremidades (brazo, antebrazo, pierna y pie)
Kit de sistema ventury adulto con diferentes fracciones inspiradas de oxígeno con su respectiva mascara de oxigeno
Kit de sistema ventury pediátrico con diferentes fracciones inspiradas de oxígeno con su respectiva mascara de oxigeno
Lámpara de mano (linterna) para examen medico
Manguera de conexión para el circuito de oxígeno a las tomas
Mangueras o conectores de oxigeno
Manta térmica aluminizada
Máscara de oxígeno de no rehinalacion con reservorio para adulto
Máscara de oxígeno de no rehinalacion con reservorio pediátrica
Mascara de oxigeno simple adulto
Mascara de oxigeno simple pediátrica
Micro cámara de nebulización con mascarilla adulto
Micro cámara de nebulización con mascarilla pediátrica
MONITOR DE SIGNOS VITALES ECG,SPO2,NIBP Y Temperatura
Paños desechables
Pato plástico de hombre
Pato plástico de mujer
Perilla de succión
Pinza de Maguill
Recipiente guardián debidamente rotulado 0,5 lt
regulador precalibrado con manómetro
Resucitador pulmonar manual adulto.
Resucitador pulmonar manual pediátrico
Riñonera en acero inoxidable
Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de 120 kg. Tiene dos cinturones de sujeción para el paciente y tiene un cinturón de sujeción para su transporte al interior de la ambulancia.
Solución yodada 500 ml
Soluciones hartman o lactato de ringer 500cc
Sonda nasogástrica 10FR
Sonda nasogástrica 12FR
Sonda nasogástrica 14FR
Sonda nasogástrica 16FR
Sonda nasogástrica 18FR
Sonda nasogástrica 20FR
Sonda nasogástrica 22FR
Sonda nasogástrica 4FR
Sonda nasogástrica 6FR
Sonda nasogástrica 8FR
Sondas vesicales foley 14 FR
Sondas vesicales foley 16 FR
Sondas vesicales foley 18 FR
Sondas vesicales foley 20 FR
Sondas vesicales foley 22 FR
Soporte de techo de 2 ganchos
Succionador (aspirador de secreciones) eléctrico con dispositivos para succión
Suero salino normal 0.9% 500cc
Tabla espinal corta.
Tensiómetro con brazalete adulto
Tensiómetro con brazalete pediátrico
Termómetro clínico digital
Tijera de material o corta todo (Tijera de trauma)
Tijera de tejido
Toma de pared para sistema DISS
Trapero
Una Llave boca fija para cambio de cilindro de oxígeno.
Vasos humidificadores simples
Vasos humidificadores ventury
Venda de tela 2x5
Venda de tela 3x5
Venda de tela 4x5
Venda de tela 5x5
Venda de tela 6x5
Venda elástica de 3" por 5 yardas
Venda elástica de 4" por 5 yardas
Venda elástica de 5" por 5 yardas
Vendas de algodón 3X5
Vendas de algodón 4X5
Vendas de algodón 5X5
Vendas de algodón 6X5
Vendas triangulares