## PRESUPUESTO
OBJETO DEL PROYECTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD CANTIDAD |  |  |  |  | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | RANSPORTE | MANO DE OBRA | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MANO DE OBRA | VR. PARCIAL
SISFV EN COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE MAICAO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1 | Implementación y puesta en funcionamiento de equipos para la operación fotovoltaica
1.1 | Replanteo de obra | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 800 Wp (2 paneles de 400 Wp cada uno) con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de 12 años, producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto RETIE. Incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Suministro e instalación de estructura metálica de soporte de dos (2) paneles. Incluye poste metálico redondo de F 4" x 3 mm espesor, galvanizado en caliente, altura libre de 3 m, marco superior en ángulo y cimentación en concreto con resistencia mínima de 21MPa | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 40A/12/24V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4 | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 150 Ah - 25,6 VDC - 4000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 1000 W, 24 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Suministro e instalación de gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior, para vivienda | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sistema de medición y gestión de energía
2.1 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Suministro e instalación de sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8", bajante en cable de cobre desnudo temple duro No. 4 AWG, con terminales en cobre y tratamiento de suelo | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Instalaciones Internas
3.1 | Instalaciones Internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y cuatro tomacorrientes para vivienda. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Cd: TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPREVISTOS | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD | [6 empty] | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ci: TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU+IVA) | [6 empty] | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cd + Ci: COSTO CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ec: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0
| Pc: PÓLIZA (% CON RESPECTO A LOS COSTOS Cd + Ci ) | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0
| PMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0
| Ct = Cd + Ci + Ec + Pc + PMA: COSTO TOTAL PROYECTO | [11 empty] | 0
|  |  |  | No. USUARIOS | [8 empty] | 317
|  |  |  | VALOR COSTO / USUARIO | [8 empty] | 0

## AIU.
CÁLCULO COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)
ITEM | DESCRIPCION |  | COSTOS DIRECTOS | % INCIDENCIA |  |  | COSTO DIRECTO
1 | ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 0
a. | PERSONAL PROPUESTO |  | 0
| DIRECTOR DE OBRA |  | 0 | 0%
| INGENIERO RESIDENTE |  | 0 | 0%
| PERSONAL OFICINA |  | 0 | 0%
b. | OTROS |  | 0
| GASTOS OFICINA |  | 0 | 0%
| TRANSPORTE PERSONAL |  | 0 | 0%
| VIATICOS |  | 0 | 0%
| TOTAL ADMINISTRACIÓN (a+b) |  | 0 | 0%
2 | IMPREVISTOS
| COSTOS OCASIONADOS POR INCREMENTO PERSONAL Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS |  | 0 | 0%
| TOTAL IMPREVISTOS |  | 0 | 0%
3 | UTILIDAD
| UTILIDAD |  | 0 | 5%
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0 | 0%
| TOTAL UTILIDAD |  | 0 | 5%
| TOTAL A.I.U. (1+2+3) |  | 0 | 5%
GASTOS OFICINA Item Descripción No. Meses Valor
1 | Arrendamiento |  | 9 |  | Mensual Total
[5 empty] | 825000 |  |  | 7425000
2 | Servicios públicos (energía, agua, internet y otros) |  | 9 |  |  |  | 550,000 |  |  | 4,950,000
3 | Celulares |  | 9 |  |  |  | 330,000 |  |  | 2,970,000
4 | Licenciamiento de software |  | 9 |  |  |  | 220,000 |  |  | 1,980,000
5 | Papelería, fotocopias y otros elementos de oficina |  | 9 |  |  |  | 220,000 |  |  | 1,980,000
6 | Elementos de aseo y cafetería |  | 9 |  |  |  | 165,000 |  |  | 1,485,000
7 | Equipo de oficina |  | 9 |  |  |  | 330,000 |  |  | 2,970,000
8 | Seguridad industrial y ocupacional |  | 9 |  |  |  | 220,000 |  |  | 1,980,000
| TOTAL GASTOS OFICINA | [8 empty] | 25,740,000
TRANSPORTE PERSONAL Item Descripción No. Meses No. Personas No. Visitas Valor
1 | Transporte personal para entrar y salir de la obra |  |  |  | 11 | [5 empty] | Parcial Total
[11 empty] | 857224 |  |  | 9429464
2 | Transporte personal dentro de la obra |  | 5 |  | 11 | [5 empty] | 825000 |  |  | 45375000
3 | Transporte profesionales | [6 empty] | 6 |  |  | 857224 |  |  | 5143344
59947808
VIÁTICOS Item Descripción No. Meses No. Personas Valor
1 | Alimentación personal obra |  | 5 |  | 11 |  |  | Mensual Total
[8 empty] | 990000 |  |  | 54450000
2 | Hospedaje personal obra |  | 5 |  | 11 |  |  |  |  | 275,000 |  |  | 15,125,000
3 | Alimentación profesionales |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 990,000 |  |  | 14,850,000
4 | Hospedaje profesionales |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 275,000 |  |  | 4,125,000
| TOTAL VIÁT |  | ICOS | [9 empty] | 88,550,000
DIRECTOR DE OBRA
Item | Descripción |  | No. Meses |  | No. Personas |  |  | % Dedicación |  |  | Factor Prestacional |  |  | Valor
[14 empty] | Salario Mensual |  | Total
1 | Director de Obra |  | 9 |  | 1 |  |  | 50% |  |  | 1.61 |  |  | 4848533 |  | 35127622
Agosto 29 / 2022 https://www.computrabajo.com.co/salarios/directora-de-proyectos
INGENIERO RESIDENTE
Item | Descripción |  | No. Meses |  | No. Personas |  |  | % Dedicación |  |  | Factor Prestacional |  |  | Valor
[14 empty] | Salario Mensual |  | Total
1 | Ingeniero Residente |  | 9 |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 1.61 |  |  | 2657228 |  | 38503234
Agosto 29 / 2022 https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-electricista
PERSONAL OFICINA Valor
Item 1 | Descripción Gerente |  | No. Meses 9 |  | No. Personas 1 |  |  | % Dedicación 50% |  |  | Factor Prestacional 1.61 |  |  | Salario Mensual Auxilio Transporte Total
[14 empty] | 3272464 |  |  | 23709002
2 | Contador |  | 9 |  | 1 |  |  | 50% |  |  | 1.61 |  |  | 2466784 |  |  | 17871850
3 | Asesor Jurídico |  | 9 |  | 1 |  |  | 50% |  |  | 1.61 |  |  | 2559185 |  |  | 18541295
4 | Ingeniero Ambiental |  | 9 |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 1.61 |  |  | 2343473 |  |  | 33956924
5 | Profesional SGSST |  | 9 |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 1.61 |  |  | 1405455 |  | 117172 | 22062865
6 | Ingeniero Civil |  | 9 |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 1.61 |  |  | 2896958 |  |  | 41976921
7 | Trabajador Social |  | 9 |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 1.61 |  |  | 1806625 |  | 117172 | 27875819
8 | Servicios Generales |  | 9 |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 1.61 |  |  | 1000000 |  | 117172 | 16187822
|  |  | TOTAL PERSONAL OFICINA | [13 empty] | 202182498
Agosto 29 / 2022 https://www.computrabajo.com.co/salarios/gerente https://www.computrabajo.com.co/salarios/contadora-publico https://www.computrabajo.com.co/salarios/abogadoa https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-ambiental https://www.computrabajo.com.co/salarios/siso https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-civil https://www.computrabajo.com.co/salarios/trabajador-social https://www.salariominimocolombia.net/
1. COSTOS DE PERSONAL
Item | Descripción | No. Meses |  | No. Personas |  | % Dedicación |  |  | Valor
[9 empty] | Salario Mensual |  |  | Auxilio Transporte |  |  | Total
1.1 | Director Interventoría | 11 |  | 1 |  | 50% |  |  | 4848533 | [5 empty] | 26666932
1.2 | Ingeniero Residente | 11 |  | 1 |  | 100% |  |  | 2657228 | [5 empty] | 29229508
1.3 | Gerente | 11 |  | 1 |  | 50% |  |  | 3272464 | [5 empty] | 17998552
1.4 | Asistente administrativo | 11 |  | 1 |  | 100% |  |  | 1267258 |  |  | 117172 |  |  | 15228730
1.5 | Contador | 11 |  | 1 |  | 50% |  |  | 2466784 | [5 empty] | 13567312
1.6 | Asesor Jurídico | 11 |  | 1 |  | 50% |  |  | 2559185 | [5 empty] | 14075518
1.7 | Ingeniero Ambiental | 11 |  | 1 |  | 100% |  |  | 2343473 | [5 empty] | 25778203
1.8 | Profesional SGSST | 11 |  | 1 |  | 100% |  |  | 1405455 |  |  | 117172 |  |  | 16748897
1.9 | Ingeniero Civil | 11 |  | 1 |  | 100% |  |  | 2896958 | [5 empty] | 31866538 |  |  |  | 34763496
1.1 | Trabajador Social | 11 |  | 1 |  | 100% |  |  | 1806625 |  |  | 117172 |  |  | 21161767
1.11 | Técnico Electricista | 11 |  | 1 |  | 100% |  |  | 1376398 |  |  | 117172 |  |  | 16429270 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/electricista
1.12 | Servicios Generales | 11 |  | 1 |  | 100% |  |  | 1000000 |  |  | 117172 |  |  | 12288892 | https://www.salariominimocolombia.net/
Subtotal Personal | [14 empty] | 241040119
Factor Prestacional | [14 empty] | 1.61
Valor Total Personal | [14 empty] | 388074592
2. VIÁTICOS
Item | Descripción | No. Meses |  | No. Personas |  | Valor
[6 empty] | Mensual |  |  | Total
2.1 | Alimentación personal obra | 6 |  | 2 |  | 990000 |  |  | 11880000
2.2 | Hospedaje personal obra | 6 |  | 2 |  | 275000 |  |  | 3300000
2.3 | Alimentación profesionales | 6 |  | 3 |  | 990000 |  |  | 17820000
2.4 | Hospedaje profesionales | 6 |  | 3 |  | 275000 |  |  | 4950000
Valor Total Viáticos | [8 empty] | 37950000
3. COSTOS TRANSPORTE PERSONAL
Item | Descripción | No. Meses |  | No. Personas |  | No. Visitas |  |  | Valor
[9 empty] | Parcial |  |  | Total
3.1 | Transporte personal para entrar y salir de la obra |  |  | 2 |  |  |  |  | 857224 |  |  | 1714448
3.2 | Transporte personal dentro de la obra | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 825000 |  |  | 9900000
3.3 | Transporte profesionales |  |  |  |  | 6 |  |  | 857224 |  |  | 5143344
Valor Total Transporte Personal | [11 empty] | 16757792
4. COSTOS DE OFICINA
Item | Descripción | No. Meses |  | Valor
|  |  |  | Mensual |  | Total
4.1 | Arrendamiento | 11 |  | 825000 |  | 9075000
4.2 | Servicios públicos (energía, agua, internet y otros) | 11 |  | 550000 |  | 6050000
4.3 | Celulares | 11 |  | 330000 |  | 3630000
4.4 | Licenciamiento de software | 11 |  | 220000 |  | 2420000
4.5 | Papelería, fotocopias y otros elementos de oficina | 11 |  | 220000 |  | 2420000
4.6 | Elementos de aseo y cafetería | 11 |  | 165000 |  | 1815000
4.7 | Equipo de oficina | 11 |  | 330000 |  | 3630000
4.8 | Equipos medición (GPS, multímetro) | 6 |  | 550000 |  | 3300000
4.9 | Seguridad industrial y ocupacional | 11 |  | 220000 |  | 2420000
Valor Total Costos Oficina | [5 empty] | 34760000
5. ESTAMPILLAS, IMPUESTOS Y PÓLIZAS
Item | Descripción | % |  | Valor
5.1 | Impuesto de industria y comercio | 0.80% |  | 4239682
Valor Total Estampillas, Impuestos y Pólizas |  |  |  | 4239682
RESUMEN COSTOS INTERVENTORÍA
Item | Descripción | Valor
1 | Costos de personal | 388074592
2 | Viáticos | 37950000
3 | Costos de transporte de personal | 16757792
4 | Costos de oficina | 34760000
5 | Costo Impuestos | 4239682
6 | Valor Total Costos (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 481782066
7 | Honorarios y retribución (10% * 6) | 48178207
8 | Subtotal Interventoría (6 + 7) | 529960273
9 | IVA (19% * 8) | 100692452
10 | Valor Total Interventoría (8 + 9) | 630652725
Agosto 29 / 2022 | [17 empty] | #REF! #REF! 529,960,273
https://www.computrabajo.com.co/salarios/directora-de-proyectos https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-electricista https://www.computrabajo.com.co/salarios/gerente https://www.computrabajo.com.co/salarios/asistentea-administrativo https://www.computrabajo.com.co/salarios/contadora-publico https://www.computrabajo.com.co/salarios/abogadoa https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-ambiental https://www.computrabajo.com.co/salarios/siso https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-civil https://www.computrabajo.com.co/salarios/trabajador-social