## Balboa
MUNICIPIO: BALBOA LA ENTREGA DEBE HACERSE EN LA ESE DE BALBOA
ITEM | SERVICIO | TIPO DE DOTACIÓN | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO 4X4, GASOLINA. CON DOTACIÓN COMPLETA DE EQUIPOS, ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019, CON DOCUMENTOS Y TRASLADO AL SITIO DE OPERACIÓN. | CANTIDAD
1 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | MODELO | Modelo 2023 o mejor. | 3
2 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DIMENSIONES | Largo: 5080mm Ancho: 1770mm Altura: 1970mm. Distancia entre ejes: 3180mm Altura al piso: 249mm. Tanque de combustible: 24 Gal | 3
3 | URGENCIAS | VEHÍCULOS |  | Tanque de combustible: 24 Gal | 3
4 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | PESO | Peso vacío: 1890kg. Peso bruto vehicular: 3200 kg Capacidad de carga: 1310kg | 3
5 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | MOTOR | Cilindraje: 3956cc Combustible: Gasolina, Potencia máxima 231HP @5200rpm Torque máximo: 360HP@3800rpm, Tecnología: motor VVT-i | 3
6 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | TRANSMISIÓN | Transmisión manual de 5 velocidades + reversa | 3
7 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | SUSPENSIÓN | Delantera: Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos, trasera: Eje rígido con ballestas semielípcticas y amortiguadores telescópicos, barra estabilizadora: frontal | 3
8 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | SEGURIDAD ACTIVA | Faros delanteros: Multireflectores halógenos, Frenos delanteros: Discos ventilados, Frenos traseros: Campana | 3
9 | URGENCIAS | VEHÍCULOS |  | Tecnología frenos: abs | 3
10 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | SEGURIDAD PASIVA | Cinturones de seguridad delanteros: 2 de 3 puntos retráctiles + 1 de 2 puntos fijo | 3
11 | URGENCIAS | VEHÍCULOS |  | Airbags: Dos (2) Frontales | 3
12 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | CARROCERÍA | Piso 100% en caucho anti deslizante, lamina en acero inoxidable en el área de deslizamiento de la camilla, rampa en acero inoxidable para acceso de la camilla, permitiendo su limpieza con cualquier tipo de solución jabonosa, ácida o alcalina, remachados en su totalidad a la carrocería y sellados herméticamente en sus uniones con Sika Flex. Una (1) Silla abatible o fija para el tripulante ubicado en el cabezal de la camilla, con cinturón de seguridad de dos (2) puntos, instalada en la parte izquierda del compartimiento del paciente. Una (1) Banca lateral con tres espaldares individuales con cabecero y cojín tapizado para el personal paramédico equipada con seis (6) cinturones de seguridad y compartimiento interior para albergar equipos de carretera. Esta también pude ser utilizada como segunda camilla cuando así se requiera. Forro interior del techo y laterales parte superior en paneles de fibra de vidrio de 4 milímetros con división en el centro, materiales resistentes al oxido, moho y agentes orgánicos e inorgánicos. Carteras interiores laterales y puertas parte interior en lámina de fibra de vidrio, material resistente a la humedad y a agentes patógenos. Ventana con marco de aluminio, vidrios corredizos incoloros de seguridad según la norma NTC 1467 de ICONTEC con su respectiva chapa. Aislamiento de puertas y techo en icopor de 40 milímetros, de alta densidad. Un (1) Gabinete, consola fabricado en RH piso techo con enchape en Formica resistente al agua, para ubicación del sistema de oxígeno el cual cuenta con visual desde el área del paciente al regulador y manómetro, al igual que para el sistema de succión, y del equipo paramédico; sistema de sustitución de la bala de oxígeno por el área del paciente, y albergar la silla de ruedas y Camilla. Con bordes alzados y portezuelas corredizas de acrílico transparente los cuales serán identificados de acuerdo a su especialidad, así: AZUL: Sistema Respiratorio ROJO: Sistema Circulatorio AMARILLO: Pediátrico VERDE: Quirúrgico y accesorios | 3
13 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | CARROCERÍA - LUCES DE PRIORIDAD Y SISTEMA SONORO | Una (1) Barra de luces de (8) módulos de 28 LED, color rojo Parlante de 100 vatios de potencia Sirena electrónica de (4) tonos, Hom, Wal, Yelp y Phaser, con sistema de perifoneo con control de volumen, según norma NTC 3729. Tanto la barra como la sirena se controlan desde la cabina de conducción y del pito convencional del vehículo. Una (1) Mini barra con (4) módulos de 24 LED de color rojo, ubicada sobre el techo en la parte trasera central. Seis (6) Lámparas LED interiores con luz baja y alta, para brindar excelente iluminación en el área del paciente con su respectivo interruptor de apagado y encendido, protegidas con una lámina en acrílico. Una (1) Lámpara escualizable de luz fría en el área del paciente. Dos (2) Lámparas exploradoras antiniebla delanteras a 12v. Seis (6) Lámparas LED demarcadoras intermitentes color rojo con base, ubicadas en los laterales y parte trasera. Cuatro (4) Lámparas LED de luz fija color blanco con inclinación a 15° ubicadas en los costados de la carrocería. Una (1) Lámpara exploradoras de 12 voltios ubicadas en la parte trasera central del techo de la ambulancia. Una (1) Lámpara LED de cargue ubicada en la parte inferior del compartimiento del paciente, accionada con interruptor de cortesía. Un (1) Pito de reversa e 12 voltios. Un (1) Extractor de olores con corriente a 12 voltios, rejilla en el interior y tapa protectora exterior. Un (1) Porta fusible para el área del paciente. Un (1) Interruptor master para bloquear sistema eléctrico del área del paciente. Un (1) Pasamanos interior en aluminio para el personal acompañante. Una (1) Batería sellada de libre mantenimiento de 100 amperios de acuerdo con la Norma NTC 978 de Icontec. Dos (2) Tomacorrientes a 12 voltios, tipo encendedor de cigarrillos. Cuatro (4) Tomacorrientes dobles a 110 voltios para equipos médicos. Un (1) Toma corriente exterior tipo intemperie para entrada de energía externa. IMPORTANTE: La iluminación del área del paciente se encenderse automáticamente al abrir las puertas traseras. Los interruptores de encendido y apagado irán rotulados de acuerdo a su función. PINTURA/ COLOR En esmalte Poliuretano de color Blanco, permitiendo su visibilidad y fácil identificación. | 3
14 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | CARROCERÍA - SISTEMA ELÉCTRICO | La ambulancia poseerá dos (2) sistemas eléctricos independientes: Sistema Eléctrico 1: Proveniente del vehículo que además extenderá por lo menos dos (2) tomacorrientes bien identificados, protegidos por un breaker independiente de tal manera que un corto circuito producido por un equipo no afecte a los restantes, para conectar equipo 12 voltios ubicados en el área del paciente. Proveniente de un sistema de convertidor de corriente de 12 voltios a 110 voltios, con 1500 vatios y que operara únicamente en el compartimiento del paciente. Habrá cuatro (4) tomacorrientes dobles a 110 voltios en la ambulancia. Sistema Eléctrico 2: El segundo sistema eléctrico será alimentado por dos (2) baterías de acuerdo con la Norma NTC 978 de Icontec, ubicada en el compartimiento del conductor (Original de fábrica) o parte delantera del vehículo y la otra será ubicada en un compartimiento del mueble en la parte lateral izquierda, estas serán recargadas por el alternador original del vehículo. El convertidor estará instalado la parte delantera del vehículo debajo de la silla del acompañante en la cabina de conducción. Toda la instalación de la carrocería se encuentra canalizada y protegida por medio de una coraza. Todos los circuitos serán alimentados por cargas independientes precedidas de una caja porta fusibles (de fácil accesibilidad para su eventual sustitución) previamente calibradas al consumo de su carga con cableado tipo vehicular automotriz y con capacidad de soportar picos por encima del 25% de su carga. Todo el equipo eléctrico del vehículo, funcionara a una tensión nominal de 12 voltios de corriente continua, con polaridad negativa a la masa del vehículo. Tendrá un sistema de desconexión automática al ser alimentado a la red urbana a una tensión de 120v más o menos 10v y frecuencia 60hz. Toma exterior en la carrocería marcada con entrada a 120v más o menos 0.5v con tapa para intemperie tipo bisagra. Tendrá un cable mínimo de 20 mts con extremos adaptados para alimentación. | 3
15 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DOTACIÓN - SEGÚN RESOLUCION 3100 25 DE NOVIENBRE DEL 2019 EQUIPOS PARA TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADA TAB | 1 Sistema de oxígeno medicinal de 3 m (bala de oxígeno) | 3
1 Mascara de oxígeno adulto
1 Mascara de oxígeno pediátrico
1 Flujómetro con acople
1 Vaso humificador simple
2 Vaso humificador Venturi
2 Llave para cambio de pipa
1 Sistema de oxígeno portátil 0.5 m (bala de oxígeno portable), con regulador
1 Silla de ruedas portátil liviana y plegable
1 Barra con ganchos para líquidos parenterales
1 Camilla principal rodante con sistema de anclaje - altura variable de 2 posiciones
1 Atril porta sueros
1 Camilla tipo araña platica larga 3 correas
1 Cánula nasal adulto
1 Cánula nasal pediátrica
1 Conjunto de inmovilización
Inmovilizador lateral de cabeza
1Inmovilizador cervical graduable adulto
2 Inmovilizador cervical graduable pediátrico
2 Inmovilizador de tórax (tabla medio dorso)
1 Inmovilizadores juego de férulas en cartón (brazo, antebrazo, pierna – ante pierna,
1 Vendas de algodón
2 Vendas de gasa
2 Vendas triangulares
15 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DOTACIÓN - SEGÚN RESOLUCION 3100 25 DE NOVIENBRE DEL 2019 EQUIPOS PARA TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADA TAB | 2 Vendas elásticas de diferentes tamaños | 3
3 Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno para
adultos (desechable)
1Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno
pediátrico (desechable)
1Fonendoscopio adulto
1 Fonendoscopio pediátrico
1 Tensiómetro adulto
1 Tensiómetro pediátrico
1 Gafa de bio- protección
1 Mangueras o conectores para oxigeno
2 Mascara laríngea adulto
1 Mascara laríngea pediátrica
1 Mascara oxigeno de no Re inhalación con reservorio adulto
1 Mascara oxigeno de no Re inhalación con reservorio pediátrica
1 Mascara de nebulización adulto
1 Mascara de nebulización pediátrico
1 Sistema Venturi adulto
1Sistema Venturi pediátrico
1 Sondas de aspiración
2 Sondas Foley
2 Sondas Levin o nasogástricas
2 Sondas velatón
2 Linterna de mano para examen medico
1 Cobija para paciente
1 Pinza magilla
1 Botiquín de primeros auxilios
Agujas peri-craneales de diferentes tamaños
5 Alcohol antiséptico
1 Alcohol glicerinado
1 Algodón por 500 gr
1 Apósitos de algodón
2 Apósitos de gasa
2 Baja lenguas por 20 unidades
1 Bata desechable para paciente
2 Caja tapabocas
1 Caja plástica multiusos
15 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DOTACIÓN - SEGÚN RESOLUCION 3100 25 DE NOVIENBRE DEL 2019 EQUIPOS PARA TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADA TAB | 1 Catéter iv de diferentes tamaños | 3
4 Compresa estéril por 5 unidades
1 Cubeta en acero inoxidable
1 Esparadrapo de 2" por 5 yardas
1 Equipo de macro goteo
6 Equipo de micro goteo
3 Gasa de 3x3 pre-cortada por 200 unidades
1 Guantes desechables por 100 unidades
1 Gorros desechables
2 Jabón de manos
1Jabón quirúrgico
1 Jeringas desechables de 1 ml
2Jeringas desechables de 2 ml
2 Jeringas desechables de 3 ml
2 Jeringas desechables de 5 ml
2 Jeringas desechables de 20 ml
2 Jeringas desechables de 50 ml
2 Manta iso-térmica aluminizada
1 Micropore color piel
1 Oclusores para ojo
2Papel higiénico
1 Pato para mujeres
1Pato para hombres
1Riñonera en acero inoxidable
1Sabanas para camilla
2Dextrosa en agua destilada al 5%
2Dextrosa en agua destilada al 10%
1Solución Hartman o lactato de ringer de 500 ml
4Solución salina normal 0.9% de 500 ml
6Solución yodada
1Termómetro digital
1Tijera multiusos o corta todo
1Torniquete para acceso intravenoso en velcro
2 Equipo de parto básico
Ganchos de cordón umbilical
2 Perilla de succión
1 Pinza Rochester rectas
15 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | DOTACIÓN - SEGÚN RESOLUCION 3100 25 DE NOVIENBRE DEL 2019 EQUIPOS PARA TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADA TAB | 1 Tijera de episiotomía | 3
1 Accesorios Basurera plástica roja para desechos peligrosos
1Basurera plástica verde
1Guardián de seguridad
1Elementos de aseo
Balde plástico
1Cepillo de mano
1Delantal plástico
1Escoba plástica
1Trapero
1Herramientas de carretera
Alicate de mango aislado
1 Cable para remolque con ganchos
1 Caja de fusibles de 10 unidades
1 Chalecos reflectivos
2 Cuchilla rompe cinturones
1 Extintores tipo ABC de 5 lb
2Juego de cable de iniciación
1 Juego de llaves boca fija por 6 unidades
1 Juego de destornilladores por 6 unidades
1 Juego de señales reflectivas
1 Lámpara busca direcciones desmontable
1 Linterna con pilas
1 Llave peston de 3 cm de apertura
1 Maletín para equipo de carretera
1Martillo metálico de bola
1 Palanca pate cabra
1 Tacos para bloqueo de llantas
16 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | EQUIPOS MÉDICOS | Monitor de signos vitales con monitoreo de presión, electrodos, temperatura, saturación y pulso. DEA. Desfibrilador externo automático. Succionador de secreciones a 110 vlt. | 3
17 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | OTROS | AIRE ACONDICIONADO Tendrá aire acondicionado tanto en loa cabina del conductor como para el área del paciente esta será por medio de una Instalación de evaporador trasero con rejillas y sus respectivas mangueras. RADIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL Cuenta con sistema de telecomunicaciones de doble vía asignado exclusivamente a la ambulancia que le permite establecer contacto con su central o base de coordinación. CAMARA DE REVERSA Cámara para usar en la parte trasera del vehículo y así poder observar si existe algún obstáculo al momento de parquear dando reversa, incluye los cables necesarios para una conexión simple y rápida. | 3
18 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | EMBLEMAS E IDENTIFICACIÓN | Dos (2) Letreros de “AMBULANCIA” en los costados. Un (1) Letrero de “AMBULANCIA” en la parte delantera en sentido inverso con medidas reglamentarias con el fin de ser leído claramente en un espejo retrovisor a una distancia mínima de 60 metros. Un (1) Letrero de “AMBULANCIA” en la parte trasera. Un (1) Letrero de “AMBULANCIA” en el techo. Cinco (5) Emblemas institucionales instalados en los costados, techo, capot y puerta trasera de la Ambulancia. Un (1) Símbolo Internacional de la “CRUZ DE LA VIDA” instalado en puerta trasera de la Ambulancia. Cuatro (4) Emblemas Protectores de “MISIÓN MEDICA” instalados en laterales y techo de la Ambulancia. Tres (3) Siglas “TAM - TAB”, instaladas en los costados y puerta trasera de la Ambulancia. Tres (3) Números de “PBX” Institucional instalados en los laterales y Puerta Trasera de la Ambulancia. Tres (3) Letreros del nombre del municipio y departamento de ubicación de la institución instalados en los laterales y puerta trasera de la Ambulancia. Calcomanías de “NO FUMAR” y “UTILICE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD” en el compartimiento del paciente y en el compartimiento del conductor. Calcomanía de “CONSERVE SU DISTANCIA” ubicada en la parte trasera de la Ambulancia. Nota: La rotulación, identificación y decoración exterior, se demarcará con cinta reflectiva que cumple con las normas ASTM-4956-93 y ASTM-810. | 3
19 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | PUERTAS | La ambulancia consta de cuatro (4) puertas las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma: Dos (2) puertas laterales en la cabina de conducción originales del vehículo con seguro con llave y acceso por control interno, con una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la señalización es máxima cuando la puerta está abierta. Una (1) Puerta trasera con dos naves y dos vidrios fijos de seguridad polarizados, una manija exterior con su respectiva llave, un Switch de cortesía para indicador de puerta abierta, con una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la señalización es máxima cuando las puertas estén abiertas. Una (1) Puerta lateral derecha con seguro, llave, con vidrios corredizos de seguridad polarizados, dos manijas: interior y exterior y seguro con llave y una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la señalización es máxima cuando la puerta está abierta. Dos (2) Martillos rompen vidrios IMPORTANTE: Todas las puertas de acceso son herméticas con el propósito de evitar la entrada de aire, agua, polvo al interior del vehículo. Según NORMA NTC 1467. | 3
20 | URGENCIAS | VEHÍCULOS | MATRÍCULA Y SOAT | Con matrícula y Soat | 3
ALEXANDER DE JESUS SANCHEZ PAZ GERENTE
E.S.E SUROCCIDENTE
Nit 900145767-8
esesuroccidente@gmail.com www.esesuroccidente-cauca.gov.co Bordo, Cauca

## Hoja2
1 Sistema de oxígeno medicinal de 3 m (bala de oxígeno)
1 Mascara de oxígeno adulto
1 Mascara de oxígeno pediátrico
1 Flujómetro con acople
1 Vaso humificador simple
2 Vaso humificador Venturi
2 Llave para cambio de pipa
1 Sistema de oxígeno portátil 0.5 m (bala de oxígeno portable), con regulador
1 Silla de ruedas portátil liviana y plegable
1 Barra con ganchos para líquidos parenterales
1 Camilla principal rodante con sistema de anclaje - altura variable de 2 posiciones
1 Atril porta sueros
1 Camilla tipo araña platica larga 3 correas
1 Cánula nasal adulto
1 Cánula nasal pediátrica
1 Conjunto de inmovilización
Inmovilizador lateral de cabeza
1Inmovilizador cervical graduable adulto
2 Inmovilizador cervical graduable pediátrico
2 Inmovilizador de tórax (tabla medio dorso)
1 Inmovilizadores juego de férulas en cartón (brazo, antebrazo, pierna – ante pierna,
1 Vendas de algodón
2 Vendas de gasa
2 Vendas triangulares
2 Vendas elásticas de diferentes tamaños
3 Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno para
adultos (desechable)
1Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno
pediátrico (desechable)
1Fonendoscopio adulto
1 Fonendoscopio pediátrico
1 Tensiómetro adulto
1 Tensiómetro pediátrico
1 Gafa de bio- protección
1 Mangueras o conectores para oxigeno
2 Mascara laríngea adulto
1 Mascara laríngea pediátrica
1 Mascara oxigeno de no Re inhalación con reservorio adulto
1 Mascara oxigeno de no Re inhalación con reservorio pediátrica
1 Mascara de nebulización adulto
1 Mascara de nebulización pediátrico
1 Sistema Venturi adulto
1Sistema Venturi pediátrico
1 Sondas de aspiración
2 Sondas Foley
2 Sondas Levin o nasogástricas
2 Sondas velatón
2 Linterna de mano para examen medico
1 Cobija para paciente
1 Pinza magilla
1 Botiquín de primeros auxilios
Agujas peri-craneales de diferentes tamaños
5 Alcohol antiséptico
1 Alcohol glicerinado
1 Algodón por 500 gr
1 Apósitos de algodón
2 Apósitos de gasa
2 Baja lenguas por 20 unidades
1 Bata desechable para paciente
2 Caja tapabocas
1 Caja plástica multiusos
1 Catéter iv de diferentes tamaños
4 Compresa estéril por 5 unidades
1 Cubeta en acero inoxidable
1 Esparadrapo de 2" por 5 yardas
1 Equipo de macro goteo
6 Equipo de micro goteo
3 Gasa de 3x3 pre-cortada por 200 unidades
1 Guantes desechables por 100 unidades
1 Gorros desechables
2 Jabón de manos
1Jabón quirúrgico
1 Jeringas desechables de 1 ml
2Jeringas desechables de 2 ml
2 Jeringas desechables de 3 ml
2 Jeringas desechables de 5 ml
2 Jeringas desechables de 20 ml
2 Jeringas desechables de 50 ml
2 Manta iso-térmica aluminizada
1 Micropore color piel
1 Oclusores para ojo
2Papel higiénico
1 Pato para mujeres
1Pato para hombres
1Riñonera en acero inoxidable
1Sabanas para camilla
2Dextrosa en agua destilada al 5%
2Dextrosa en agua destilada al 10%
1Solución Hartman o lactato de ringer de 500 ml
4Solución salina normal 0.9% de 500 ml
6Solución yodada
1Termómetro digital
1Tijera multiusos o corta todo
1Torniquete para acceso intravenoso en velcro
2 Equipo de parto básico
Ganchos de cordón umbilical
2 Perilla de succión
1 Pinza Rochester rectas
1 Tijera de episiotomía
1 Accesorios Basurera plástica roja para desechos peligrosos
1Basurera plástica verde
1Guardián de seguridad
1Elementos de aseo
Balde plástico
1Cepillo de mano
1Delantal plástico
1Escoba plástica
1Trapero
1Herramientas de carretera
Alicate de mango aislado
1 Cable para remolque con ganchos
1 Caja de fusibles de 10 unidades
1 Chalecos reflectivos
2 Cuchilla rompe cinturones
1 Extintores tipo ABC de 5 lb
2Juego de cable de iniciación
1 Juego de llaves boca fija por 6 unidades
1 Juego de destornilladores por 6 unidades
1 Juego de señales reflectivas
1 Lámpara busca direcciones desmontable
1 Linterna con pilas
1 Llave peston de 3 cm de apertura
1 Maletín para equipo de carretera
1Martillo metálico de bola
1 Palanca pate cabra
1 Tacos para bloqueo de llantas