## Propuesta Económica
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA EJECUCIÓN DE OBRA - TUMACO
OFERENTE: ___________________
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
NOMBRE DEL PROYECTO |  | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE COCO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITE DE COCO Y SU COMERCIALIZACIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE COCOTERO EN LOS MUNICIPIOS DE TUMACO, FRANCISCO PIZARRO (SUBREGIÓN DE PACÍFICO SUR), EL CHARCO, LA TOLA, SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ, OLAYA HERRERA Y MOSQUERA (SUBREGIÓN DE SANQUIANGA), DEPARTAMENTO DE NARIÑO
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA EJECUCIÓN DE OBRA - TUMACO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo de obra arquitectonica | M2 | 291.82 |  | 0
1.2 | Cerramiento provisional en lamina de zinc con parales en madera 2" | M2 | 24 |  | 0
1.3 | Limpieza y descapote del terreno, incluye el retiro de 3 arboles existentes. | M2 | 25 |  | 0
1.4 | Campamento Provisional en tabla chapa y teja livianit No. 7 | GBL | 1 |  | 0
1.5 | Demolición de estructura existente, incluye retiro y disposicion final de escombros. | M2 | 291.82 |  | 0
Subtotal Preliminares |  |  |  |  | 0
2 | CIMENTACION
2.1 | Excavaciones a mano en tierra comun. | M3 | 133.26 |  | 0
2.2 | Excavacion mecanica incluye retiro y disposicion final hasta 5km. | M3 | 119.73 |  | 0
2.3 | Concreto ciclopeo 60% rajon, 40% concreto 2,500 PSI | M3 | 8.64
2.4 | Concreto simple para solado 2500 psi. E = 0,05 m | M2 | 47.02 |  | 0
2.5 | Zapata en concreto reforzado 3,000 PSI para cimentacion. | M3 | 8.02 |  | 0
2.6 | Acero de refuerzo para viga de cimentacion y zapatas | KG | 3133.35 |  | 0
2.7 | Viga de Cimentación 0,30 x 0,40 concreto reforzado, 3000 psi. | M3 | 15.19 |  | 0
2.8 | Relleno recebo común compactado capas 25cm, proctor 95% | M3 | 156.97 |  | 0
Subtotal Cimentación |  |  |  |  | 0
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
3.1 | Columnas tipo 1 de 0,30x0,50 mts en concreto reforzado 3000 psi. | M3 | 26.19 |  | 0
3.2 | Acero de refuerzo para columnas y losas fy=60,000psi | KG | 4660.68 |  | 0
3.3 | Losa o placa de cimentación e=0,10 m, concreto reforzado 3,000psi | M2 | 274.4 |  | 0
3.4 | Placa o Losa de entrepiso e: 0,10m, concreto reforzado 3,000 psi | M2 | 119.9 |  | 0
3.5 | Viga aereas en concreto 3,000 PSI para placa de entrepiso N.+5,00. | M3 | 16.8 |  | 0
3.6 | Acero de refuerzo para vigas nivel N.+5,00 fy=60,000psi | KG | 2437.45 |  | 0
3.7 | Viga aereas en concreto 3,000 PSI N.+8,60 | M3 | 16.27 |  | 0
3.8 | Acero de refuerzo para vigas nivel N.+8,60 fy=60,000psi | KG | 2359.15 |  | 0
3.9 | Escaleras en concreto reforzado 3000 PSI e=0,15m, ancho 1,17mts, huella 30cm contrahuella 17cm, incluye viga de arranque. | M3 | 2.8 |  | 0
3.1 | Meson en concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo. | M2 | 1.8 |  | 0
3.11 | Viga cinta de remate, concreto 3,000 PSI 10*15cm para culata de cubierta. | ML | 141.24 |  | 0
3.12 | Columnetas para culatas de cubierta en concreto 3,000psi | ML | 32.4 |  | 0
3.13 | Acero de refuerzo viguetas y columnetas. Fy=60,000psi | KG | 130.23 |  | 0
3.14 | Carcamo en concreto 3,000 PSI 50*60, espesor 10cm con rejilla en lamina de acero inoxidable microperforada. | ML | 24.51 |  | 0
3.15 | Tanque de almacenamiento en concreto 4,000 PSI impermeabilizado según diseño estructural. | M3 | 30.44 |  | 0
3.16 | Acero de refuerzo para tanque de almacenamiento fy=60,000psi | KG | 5631.4 |  | 0
3.17 | Acero de refuerzo para escaleras en concreto fy=60,000psi | KG | 490 |  | 0
3.18 | Escotilla en concreto reforzado sobre mensula para tanque | UND | 1 |  | 0
3.19 | Escalones en varilla de 1" cada 30cm para acceso a tanque. | UND | 8 |  | 0
Subtotal Estructura en Concreto Reforzado |  |  |  |  | 0
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Mamposteria en ladrillo común en soga | M2 | 730.37 |  | 0
4.2 | Angeo gris en fibra de vidrio enmarcado en perfileria de aluminio 3*1-1/2". | M2 | 33.39 |  | 0
Subtotal Mampostería |  |  |  |  | 0
5 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
5.1 | Tuberia presion de 1" RDE21 | ML | 29.7 |  | 0
5.2 | Tuberia presion de 3/4" RDE11 | ML | 8.93 |  | 0
5.3 | Tuberia presion de 1/2" RDE9 | ML | 25 |  | 0
5.4 | Tuberia presion de 1 1/4" RDE21 | ML | 2.97 |  | 0
5.5 | BUJE PRE 1X3/4 SOLD | UND | 2 |  | 0
5.6 | CODO PRE 90 1" SCH40 | UND | 12 |  | 0
5.7 | CODO PRE 90 1/2 SCH40 | UND | 44 |  | 0
5.8 | CODO PRE 90 3/4 SCH40 | UND | 2 |  | 0
5.9 | UNION PRE 1/2 SCH40 | UND | 1 |  | 0
5.1 | UNION PRE 3/4 SCH40 | UND | 1 |  | 0
5.11 | TEE PRE 1 SCH40 | UND | 2 |  | 0
5.12 | TEE PRE 1.1/4 SCH40 | UND | 1 |  | 0
5.13 | TEE PRE 1/2 SCH40 | UND | 14 |  | 0
5.14 | TEE RED PRE 1X1/2 SCH40 | UND | 10 |  | 0
5.15 | TAPON PRE 1 SCH40 SOLD | UND | 2 |  | 0
5.16 | TAPON PRE 1.1/4 SCH40 SOLD | UND | 1 |  | 0
5.17 | TAPON PRE 1/2 SCH40 SOLD | UND | 7 |  | 0
5.18 | UNION PRE UNIV 1 1/4 SCH40 | UND | 1 |  | 0
5.19 | UNION PRE UNIV 1 SCH40 | UND | 2 |  | 0
5.2 | VALVULA DE BOLA H2OFF 1 - SOLDADA | UND | 1 |  | 0
5.21 | VALVULA DE BOLA H2OFF 1/2 - SOLDADA | UND | 3 |  | 0
5.22 | VALVULA FLOTADOR 3/4" | UND | 1 |  | 0
5.23 | VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" | UND | 1 |  | 0
5.24 | VALVULA CHEQUE 1" | UND | 1 |  | 0
5.25 | REGISTRO RED WHITHE 1" | UND | 1 |  | 0
Subtotal Instalaciones Hidráulicas |  |  |  |  | 0
6 | INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen accesorios y tubería de aguas lluvias)
6.1 | TUBERIA SAN 1.1/2" | ML | 0.93 |  | 0
6.2 | TUBERIA SAN 2" | ML | 4.34 |  | 0
6.3 | TUBERIA VENT 2" | ML | 10.37 |  | 0
6.4 | TUBERIA SAN 3" | ML | 6.71 |  | 0
6.5 | TUBERIA VENT 3" | ML | 2.63 |  | 0
6.6 | TUBERIA SAN 4" | ML | 94.12 |  | 0
6.7 | ADAPT LIMPIEZA SAN 4 | UND | 1 |  | 0
6.8 | CODO SAN 45 2 CXC | UND | 5 |  | 0
6.9 | CODO SAN 45 3 CXC | UND | 1 |  | 0
6.1 | CODO SAN 45 4 CXC | UND | 12 |  | 0
6.11 | CODO SAN 90 2 CXC | UND | 9 |  | 0
6.12 | CODO SAN 90 3 CXC | UND | 1 |  | 0
6.13 | CODO SAN 90 4 CXC | UND | 6 |  | 0
6.14 | UNION SAN 4 | UND | 6 |  | 0
6.15 | ADAPT DE SIFON 1.1/2 BCO | UND | 5 |  | 0
6.16 | BUJE SAN 3X2 SOLD | UND | 21 |  | 0
6.17 | BUJE SAN 4X2 SOLD | UND | 1 |  | 0
6.18 | BUJE SAN 4X3 SOLD | UND | 2 |  | 0
6.19 | CODO SAN 45 2 CXE | UND | 4 |  | 0
6.2 | CODO SAN 45 3 CXC | UND | 1 |  | 0
6.21 | CODO SAN 45 3 CXE | UND | 6 |  | 0
6.22 | CODO SAN 45 4 CXE | UND | 5 |  | 0
6.23 | CODO SAN 90 2 CXC | UND | 2 |  | 0
6.24 | CODO SAN 90 2 CXE | UND | 4 |  | 0
6.25 | SIFON SAN 135 3 | UND | 1 |  | 0
6.26 | SIFON SAN 180 2 | UND | 4 |  | 0
6.27 | YEE RED SAN 3X2 | UND | 2 |  | 0
6.28 | YEE RED SAN 4X2 | UND | 4 |  | 0
6.29 | YEE RED SAN 4X3 | UND | 7 |  | 0
6.3 | YEE SAN 2 | UND | 3 |  | 0
6.31 | YEE SAN 4 | UND | 5 |  | 0
6.32 | Sifon_Piso_2_in: Sifon_Piso_2_in | UND | 6 |  | 0
6.33 | Sifon_Piso_3_in: Sifon_Piso_3_in | UND | 1 |  | 0
6.34 | CAJA_SANITARIA_SENCILLA_80_80_110 | UND | 1 |  | 0
6.35 | SISTEMA SEPTICO INTEGRADO CON CAPACIDAD 10,000 LTS | UND | 1 |  | 0
Subtotal Instalaciones Sanitarias |  |  |  |  | 0
7 | CUBIERTA
7.1 | Perfil metálico PHR para correas 120*60*3mm | KG | 1389 |  | 0
7.2 | Templete para correas en varilla de 1/2" rosacada en ambos extremos | KG | 47.75 |  | 0
7.3 | Teja UPVC Blanca 2mm. | M2 | 236.56 |  | 0
7.4 | Viga canal en concreto reforzado 3,000 PSI | M3 | 10.18 |  | 0
7.5 | Bajante aguas lluvia 4" | ML | 29.01 |  | 0
7.6 | Alfajia en concreo reforzado 3,000 PSI 50*15cm | ML | 52.01 |  | 0
7.7 | Flanche en lamina galvanizada cal. 24 para culatas de fachada y posterior. Desarrollo 30CM. | ML | 54.5 |  | 0
Subtotal Cubierta |  |  |  |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | SALIDAS DE ILUMINACION
8,1,1 | Salida luminaria suspendida HERMETICA 2X25W Max 50W, 120-227V, IP65, incluye tubería PVC/EMT diámetro 1/2 " según se indique en plano,, cable COBRE 12 AWG THHW 75°C, incluye caja, tomacorriente monofásica doble, incluye soporte y accesorios. Montaje Suspender, h=3m, prom cable=7m | UN | 27 |  | 0
8,1,2 | Salida para bala led 24W, 120-227V, IP40, incluye tubería PVC diámetro 1/2" según se indique en plano,, cable 12 AWG THHW CU 75°C , caja, incluye soporte y accesorios. Montaje descolgado, h= 3m, prom cable=3m | UN | 11 |  | 0
8,1,3 | Salida luminari emergencia tipo mikey mause , 120-227V, IP40, incluye tubería PVC diámetro 1/2" según se indique en plano,, cable 12 AWG THHW CU 75°C , caja, incluye soporte y accesorios. Montaje Sobrepuesto muro, h= 3m, prom cable=15m | UN | 8 |  | 0
8,1,4 | Salida para luminaria tipo campana high light 70W, 120-227V, IP65, incluye tubería EMT diámetro 3/4" según se indique en plano,, cable 12 AWG THHW CU 75°C , caja, incluye soportes, poste, brazo metálico, cimentación, obra civil y accesorios, toma corriente. Montaje descolgado, h= 6m, prom cable=7m | UN | 8 |  | 0
8,1,5 | Salida interruptor sencillo, 120 V, 15 A, Instalación en muro, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y accesorios. | UN | 14 |  | 0
8,1,6 | Salida interruptor triple, 120 V, 15 A, Instalación en muro, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y accesorios. | UN | 1 |  | 0
8,1,7 | Salida interruptor doble, 120 V, 15 A, Instalación en muro, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y accesorios. | UN | 3 |  | 0
8,1,8 | suministro e instalación de luminaria para salida en ítems 1,1,1, incluye cable derivación en cable encauchetado COBRE 3x14 AWG, clavija, accesorios de suspensión de la luminaria, demás accesorios necesarios correcto funcionamiento como balastros y drivers. | UN | 27 |  | 0
8,1,9 | suministro e instalación de luminaria para salida en ítems 1,1,2, incluye plafón rosca E27o carcasa de sobreponer y demás accesorios necesarios correcto funcionamiento y montaje como balastros y drivers etc. | UN | 11 |  | 0
8,1,10 | suministro e instalación de luminaria para salida en ítems 1,1,3, incluye plafón rosca E27 o carcasa de sobreponer y demás accesorios necesarios correcto funcionamiento y montaje como balastros y drivers etc. | UN | 8 |  | 0
8,1,11 | suministro e instalación de luminaria para salida en ítems 1,1,4 pendiente estudio de iluminación, incluye carcasa de conexión en brazo y demás accesorios necesarios correcto funcionamiento y montaje como balastros y drivers etc. | UN | 8 |  | 0
8.2 | SALIDAS DE TOMACORRIENTES
8,2,1 | Salida tomacorriente monofásica doble polo a tierra, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, Instalación en muro, incluye tubería PVC/EMT diámetro de 1/2" según se indique en plano, cable 12 AWG THHW cu 75°C, caja, soporte y accesorios. | UN | 32 |  | 0
8,2,2 | Salida tomacorriente Bifásica sencilla con polo a tierra, contacto fijo, 220 V, 30 A, para maquinas, incluye tubería PVC/EMT diámetro de 1/2" según se indique en plano, cable 12 AWG THHW CU 90°C, caja, soporte y accesorios. | UN | 19 |  | 0
8,2,3 | Salida tomacorriente trifasica sencilla con polo a tierra, contacto fijo, 220 V, 50 A, para maquinas, incluye tubería PVC/EMT diámetro de 1/2" según se indique en plano, cable 12 AWG THHW CU 90°C, caja, soporte y accesorios. | UN | 2 |  | 0
8,2,4 | Salida tomacorriente monofásica doble polo a tierra y falla a tierra GFCI, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, para uso general, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" según se indique en plano, cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y accesorios. | UN | 1 |  | 0
8,2,5 | Marquillas + troquel de identificación en acrílico en acrílico o cinta plastificada para tomas normales. | UN | 54 |  | 0
8.3 | SALIDAS EQUIPOS ESPECIALES
8,3,1 | Salidas para extractores 3#12 Cu THHN en coraza metálica LT de 3/4". Incluye accesorios de coraza metálica LT de 3/4". Prom= 5m | UN | 7 |  | 0
8.4 | DUCTOS Y TUBERÍAS
8,4,1 | Canalización de tubería en 1Ø1.1/4" PVC desde cuarto de planta de emergencia y tablero de produccionl. | ML | 18 |  | 0
8,4,2 | Canalización de tubería en 1Ø2" PVC desde cuarto de planta de emergencia a medidor ORL | ML | 40 |  | 0
8.5 | CABLEADO ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS
8,5,1 | Alimentador en 3X6+1x6N+1x10T Cu AWG THHW L75°C | ML | 25 |  | 0
8,5,2 | Alimentador en 3X2+1x2N+1x8T Cu AWG THHW L75°C | ML | 50 |  | 0
8.6 | CAJAS DE PASO RED ELÉCTRICA
8,6,1 | Caja de paso en mampostería de 40x40 | UN | 2 |  | 0
8.7 | TABLEROS Y CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
8,7,1 | Tablero de 18 circuitos trifásicos enchufable para incrustar/sobreponer con puerta y chapa plástica, sin espacio para totalizador 250A | UN | 1 |  | 0
8,7,2 | Tablero de 30 circuitos trifásicos enchufable para incrustar/sobreponer con puerta y chapa plástica, sin espacio para totalizador 250A | UN | 1 |  | 0
8.8 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
8,8,1 | Interruptor enchufable 1x20A | UN | 11 |  | 0
8,8,2 | Interruptor enchufable 2x20A | UN | 6 |  | 0
8,8,3 | Interruptor enchufable 2x20A | UN | 3 |  | 0
8.9 | TABLEROS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y ARMARIOS DE MEDIDA
8,9,1 | Tablero de transferencia General 15KVA 208V, incluye transferencia automática de 3X70A Magnético protocolo de comunicaciones y demás elementos de protección y control según especificaciones del diagrama unifilar, o disponible en el mercado, debe incluir el DPS indicado en el plano. | UN | 1 |  | 0
8.1 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
8,10,1 | Interconexión entre SPT y a los bornes de neutro trasferencia, planta E, medidor energía, y estructura del edificio en cable de cobre No.2/0 desnudo | ML | 15 |  | 0
8,10,2 | Gabinete de interconexión de tierras de 30x20x12 cm, incluye dos barras de Cu de 1¼" x 3/16" x 20 cm, pretaladrados | UN | 1 |  | 0
8,10,3 | Caja en mampostería de 30x30x30 cmts, con marco y tapa para inspección de los electrodos de puesta a tierra | UN | 3 |  | 0
8,10,4 | Puntos de unión con conector bimetálico acero-cobre certificado para uso, entre estructura edificio y sistema de puesta tierra | UN | 2 |  | 0
8,10,5 | Suministro e instalación de varilla 5/8 x 2.40 mts en caja 30x30cm. | UN | 3 |  | 0
8,10,6 | Punto de soldadura exotérmica en electrodo de puesta a tierra | UN | 5 |  | 0
8.11 | SUMINISTROS
8,11,1 | Suministro e instalación de Grupo Electrógeno de 20 kVA en cuarto 220/120 V, 3Ø Stand-By, debe incluir todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, ductos de desfogue, garantías y demás características solicitadas en diagrama unifilar, también como las adecuaciones de insonorización en caso de que se requiera y en el cuarto que sean necesarias a la altura de nariño | GL | 1 |  | 0
Subtotal Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  | 0
9 | ACABADOS DE PISOS Y TECHOS
9.1 | Pulido de concreto con equipo tipo helicoptero | M2 | 302.26 |  | 0
9.2 | Limpieza mamposteria | M2 | 825.2016 |  | 0
9.3 | Impermeabilización de fachadas | M2 | 19.226 |  | 0
9.4 | Pañete en mortero 1:3 para muros en baños | M2 | 135.0182 |  | 0
9.5 | Pintura epoxica gris 25 micrones sobre piso esmaltado y sobre mamposteria en muros de primer piso. | M2 | 846.0232 |  | 0
9.6 | Pintura en vinilo blanco sobre muros de baños | M2 | 85.26 |  | 0
9.7 | Cielo raso en PVC para baños y cocina | M2 | 41.25 |  | 0
9.8 | Alistado de piso para baños | M2 | 22.17 |  | 0
9.9 | Enchape para baños en piso y muro ceramica blanca 30*30 linea institucional. | M2 | 75.242 |  | 0
9.1 | Media caña en mortero 1:3 | ML | 131 |  | 0
Subtotal Acabados de pisos y techos |  |  |  |  | 0
10 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
10.1 | Suministro e instalación de lavamanos blanco de colgar (incluye griferia) | UND | 3 |  | 0
10.2 | Suministro e instalación de lavamanos blanco para discapacitados (incluye griferia) | UND | 1 |  | 0
10.3 | Suministro e instalación de lavaplatos (incluye griferia) | UND | 1 |  | 0
10.4 | Suministro e instalación de sanitario (incluye accesorios de conexión) | UND | 3 |  | 0
10.5 | Suministro e instalación de sanitario tipo push(incluye accesorios de conexión) | UND | 1 |  | 0
10.6 | Juego de incrustaciones para baño, incluye barra toallera, porta rollo, jabonera, argolla y gancho para toalla. | UND | 4 |  | 0
Subtotal instalación de aparatos sanitarios |  |  |  |  | 0
11 | PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS
11.1 | Puerta principal tipo P1 en vidrio templado y accesorios en acero inoxidable. 1,08*2,10 | UND | 1 |  | 0
11.2 | Puerta en aluminio proyectante color natural y vidrio 4mm. Incluye puertas P2, P3, P4, P5, P7 y P8. | M2 | 27.3 |  | 0
11.3 | Puerta enrollable de láminas de aluminio extrusionado de 3x3, apertura manual | UND | 1 |  | 0
11.4 | Ventanas en aluminio tipo corredera serie 744 color natural. Ventanas tipo V1, V2 y V4 | M2 | 11.484 |  | 0
11.5 | Persianas en aluminio linea proyectante perfil ALN315. Ventanas V3, V5, V6, V7 y V8. | M2 | 15.304 |  | 0
11.6 | Persiana en aluminio para fachada, marco 10*4 y rejilla ALN315 serie proyectante. | M2 | 33.388 |  | 0
11.7 | Barras en acero inoxidable para baño discapacitados | JG | 1 |  | 0
11.8 | Baranda en tuberia metalica, pasamanos en 2" y parales en 1-1/2" según diseño arquitectonico con acabado en pintura electrostatica para balcon de 2do nivel y escaleras. | ML | 39.25 |  | 0
11.9 | Espejos en vidrio 4mm ancaldo con silicona estructural sobre enchape. | M2 | 3.4 |  | 0
Subtotal puertas, ventanas y barandas |  |  |  |  | 0
12 | EQUIPOS
12.1 | Extractor tipo hongo en aluminio 0,75hp-2500cfm tipo industrial, dimensiones 77,5*90,5cm | UND | 1 |  | 0
12.2 | Ducto en poliestireno reforzado con fibra de vidrio , diametro 24, espesro 4mm con acabado en esmalte. | ML | 1.5 |  | 0
12.3 | Extractor axial de aire tipo industrial para instalacion en muro. HXB 500H o similar. | UND | 7 |  | 0
12.4 | Equipo de presion para suministro de agua potable tipo hidrotimetrico Hydro-MAC potencia 1,0HP succion 1-1/4" descarga 1" | UND | 1 |  | 0
Subtotal equipos |  |  |  |  | 0
13 | URBANISMO
13.1 | Plantas tipo Juncos o junquera para siembra en zona de proceso de fitorremediacion. | UND | 38 |  | 0
13.2 | Cama de grava 3/4 limpia para cama de plantas en zona de fitorremediacion | M3 | 2.72 |  | 0
13.3 | Rampa en concreto 3000 PSI (3 Rampas, incluye andenes). | M3 | 2.61 |  | 0
13.4 | Andenes en concreto 3.000 PSI | M2 | 12.58 |  | 0
13.5 | Conexión servicios (energía y agua) | GBL | 1 |  | 0
13.6 | Certificacion RETIE | GBL | 1 |  | 0
Subtotal Urbanismo |  |  |  |  | 0
14 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
14.1 | Aseo, limpieza general y retiro de sobrantes | M2 | 367.29 |  | 0
Subtotal aseo, limpieza |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO (SUMATORIA SUBTOTALES capitulos 1 al 14) |  |  |  |  | 0
| AIU | Administración |  |  | 0
|  | Imprevistos |  |  | 0
|  | Utilidad |  |  | 0
|  |  | IVA 19% / Utilidad | 19% | 0
TOTAL AIU |  |  |  | 0% | 0
Medidas de Bioseguridad COVID |  |  |  |  | 0
TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | 0
Nombre del Proponente: |  |  | _________________________________________
Nombre Representante Legal: |  |  | _________________________________________
Documento de Identidad: |  |  | _________________________________________
Firma: |  |  | _________________________________________
Fecha: |  |  | _________________________________________
Nota 1: Se deben diligenciar las celdas en color blanco sobre las columnas de Valor Unitario y Valor Total Nota 2: Se informa que por facilidad de los proponentes la entidad publica publicará el formato de Propuesta Económica en versión excel. No obstante, es preciso aclarar que el proponente solo deberá presentar el formato de la propuesta económica en versión PDF y debidamente, ya que la evaluación que la entidad realiza será respecto del contenido de los formatos cargados en PDF en el formato oficial establecido, firmado y publicado para la licitación en proceso. Nota 3: La propuesta económica se deberá redondear a dos decimales, cuando el tercer decimal sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del decimal y cuando el tercer decimal sea inferior a 5 se aproximará por defecto al decimal anterior. Nota 4: El porcentaje (%) del AIU entendido como la suma del porcentaje de la Administración, los Imprevistos y la Utilidad no podrá superar el 32,17% indicado en el Anexo Formulario de Presupuesto Oficial. En caso de que en el AIU existan diferencias de numeros entre los valores y los porcentajes debido a los decimales, regirán los porcentajes.