## Hoja1
Anexo No. 17 Oferta Económica
TABLA No. 01 SERVICIOS FIJOS
Servicio | Componente | Especificaciones Generales | Cantidad | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Valor Mensual del Servicio SIN IVA
SERVIDORES EN LA NUBE | Servidor de Aplicaciones (PORTAL) | 20 GB Vram, 6 Vcores, Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux 7.4 Espacio requerido en Disco 2 TB Debe soportar los siguientes hipervisores Microsoft Windows Server, Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Oracle Solaris, Vmware y Citrix XenServer Debe contar con: NGINX 1.10.1, PHP V7.0, APEX | 1 | Este servicio deberá ser prestado según los requerimientos y necesidades que determine PA-FCP Contemplar dentro de la oferta servicios de firewall y antivirus para los servidores en la nube Disponibilidad mínima equivalente al 99.90% o mejor
| Servidor de Base de Datos (PORTAL) | 22 GB Vram, 4 Vcores, Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux 7.4 Espacio requerido en Disco 2 TB Debe soportar los siguientes hipervisores Microsoft Windows Server, Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Oracle Solaris, Vmware y Citrix XenServer | 1
| Servidor para servicios corporativos | 64 GB VRam, 4 VCores, Sistema Operativo Windows server 2012 R2 - 64 bits Espacio requerido en Disco 2 TB, Servicios requeridos en los servidores corporativos Directorio Activo – autenticación Impresión, DHCP DNS, correo electrónico Se deben incluir las configuraciones y soporte requeridos para el correcto funcionamiento del DA y todos los servicios indicados | 1
| Espacio Requerido en Nube | 8 TB Data, índices y logs, archivos de usuario | Global
BASES DE DATOS | Licenciamiento SQL SERVER | Marca: SQL SERVER Tipo licencia: Standard: servidor 2019 Cantidad: Una (1) La oferta debe incluir los servicios necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha de las licencias requeridas de Standard: servidor 2019 | Global | La oferta debe incluir los servicios necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha de las licencias requeridas de Standard: servidor 2019.
BACKUP | Rotación y retención | Durante procesos de adición masiva a las bases de datos o aquellos solicitados por la supervisión Backup de archive logs Backup export diario de la base de datos. Full backup semanal de la base de datos. Rotación de dos semanas Backup mensual de la base de datos Backup Semanal de sistema operativo y aplicaciones. Backup adicional de sistema operativo y aplicaciones después de cambios o modificaciones. Se debe hacer backup a todos los servidores que entregue el proveedor En conjunto con la supervisión del contrato se realizarán revisiones periódicas y ajustes requeridos al esquema de backup | Global | Cumplir con los ANS de 95,00%.
| Backup equipos de oficina y servidores corporativos | Al inicio de la operación, el esquema de backup puede ser: diario de forma diferencial diario y un backup full semanal. Este esquema debe ser revisado y acordado con la supervisión del contrato al comienzo de la operación, se debe hacer backup a los equipos solicitado en el capítulo equipos de oficina y adicional 13 equipos de propiedad del FCP, a la fecha los equipos de oficina tienen aproximadamente 4 TB de información | Global
CANALES DE COMUNICACIÓN | Conexión a internet. | Un canal de internet dedicado de 40 Mbps, con redundancia equivalente al canal principal, para la conexión a internet en la sede de EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 71 – 73) | Global | Suministrar los canales de datos MPLS y de acceso a internet dedicados detallados en el presente pliego, tanto principal como de Backup en configuración Activo/Pasivo Cumplir con los ANS de disponibilidad 99.7% Monitorear la correcta prestación del servicio El servicio se prestará utilizando como medio físico la fibra óptica
| Conexión dedicada desde EL CONSORCIO FCP hasta las instalaciones de la FIDUPREVISORA | Un canal MPLS dedicado de 10 Mbps, con redundancia equivalente al canal principal para la conexión entre FIDUPREVISORA (Calle 72 # 10 - 03) y EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 71 – 73)
| Conexión a internet. Dirección Ejecutiva del FCP | Un canal de internet dedicado de 30 Mbps, con redundancia equivalente al canal principal, para la conexión a internet en la sede de la Dirección Ejecutiva del FCP (Edificio World Trade Center, Calle 100 # 8A-55 Torre C Oficina 815)
| IP Públicas | •Dos (2) pool de mínimo cinco (5) direcciones IP públicas cada uno
COMUNICACIONES UNIFICADAS – LAN - WLAN | Comunicaciones unificadas | Mensajería instantánea y presencia Comunicaciones de voz sobre IP Colaboración que incluya Correo de voz, Agendamiento de reuniones y chat. Sistema de Gestión del servicio Terminales IP para los usuarios. | Hasta 40 usuarios | Proveer, instalar, configurar, administrar, soportar, gestionar y monitorear todos los elementos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la solución ofrecida. Incluir todo el licenciamiento requerido por la solución ofrecida, el cual deberá mantenerse en su última versión durante el tiempo de vigencia del contrato. La solución ofrecida debe ser fácil de usar, intuitiva, para que cada usuario pueda sacar el máximo rendimiento y no constituya una dificultad en el trabajo. Garantizar la movilidad de los empleados, facilitando transferencias de documentos, teleconferencias y llamadas de video sin importar dónde se encuentren y desde diferentes dispositivos. Indicar si el ancho de banda solicitado es suficiente para cubrir las aplicaciones ofrecidas. Disponer de una aplicación de administración centralizada que permita hacer gestión vía Web. Permitir la encriptación de información y comunicaciones. Implementar el servicio LAN mediante switches capa 3 que permitan la administración y segmentación de la red. Realizar la configuración de las VLAN indicadas por el FCP. Proveer los patchcord CAT 6A de administración y de área de trabajo requeridos para la conexión de todos los puntos del servicio, dejando disponibilidad de un 5% adicional para contingencias. En las oficinas del FCP se contará con cableado pasivo CAT 6A, de construcción reciente y que incluye los puntos para instalación de los Access Point (AP), que deberán ser alimentados por POE desde los switches, cada punto de red dispone de una toma de datos y una toma doble para potencia regulada, además de una toma doble de energía normal no regulada. Suministrar los elementos requeridos para la consola de administración para servidores y demás equipos que se instalen en los CD de PA- FCP. Los switches deberán dar servicio a los equipos de ofimática, servidores, Access Point (AP), impresoras, teléfonos IP. SWITCHES Y ACCESS POINTS Los switches y Access Points se pueden monitorear y administrar de manera centralizada El fabricante debe ser reconocido en el mercado colombiano. El fabricante debe contar con servicio de soporte local Es deseable que los Access Points y switches sean del mismo fabricante La gestión de los equipos se hace mediante un software del mismo fabricante La gestión de los equipos se hace mediante un software del mismo fabricante El proponente deberá colocar una solución de protección de red con características de Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad informática perimetral que incluye filtro de paquetes, control de aplicaciones, administración de ancho de banda (QoS), VPN IPSec y SSL, IPS, prevención contra amenazas de virus, spyware, bien como controles de transmisión de datos y acceso a internet Debe soportar controles por zona de seguridad. Debe realizar controles de políticas por puerto y protocolo Deberá permitir establecer políticas de ruteo que permitan que la decisión de ruteo sea basada en campos del paquete (MATCH) como IP-Source/Puerto (TCP o UDP) IP-Destino/Puerto (TCP o UDP) y/o Qos (priority). La decisión de ruteo debe tomar la acción de seleccionar el gateway a utilizar (next-hop). Sebe permitir QoS basado en políticas para marcación de paquetes (diffserv marking). Cumplir con los ANS de disponibilidad 99.6%
| LAN - WLAN | Servicios de conectividad LAN (Switches) y WLAN (Access Point). Actualmente se tienen las siguientes capacidades: Sede Dirección Ejecutiva: 3 Switches x 24 puertos y 3 AP Sede Consorcio FCP: 4 Switches x 24 puertos y 2 AP Se debe incluir Firewall según la solución ofrecida por el proveedor | Global
SERVICIO DE UPS (ENERGÍA REGULADA) | Servicio UPS | Servicio flexible, debe prestarse de tal manera que se brinde redundancia para la alimentación de servidores y equipos activos del rack Capacidad mínima/máxima estimada para servidores y equipos activos del rack: 3KVA/6 KVA en la sede del Consorcio FCP 2018 y 1KVA/3/KVA en la sede de la Dirección Ejecutiva. Capacidad mínima/máxima estimada para áreas de trabajo: 10KVA/14 KVA en la sede del Consorcio FCP 2018 y 2KVA/6KVA en la sede de la Dirección Ejecutiva. Se deben incluir las PDU necesarias El servicio debe incluir todos los elementos necesarios para su instalación y correcta operación en el cuarto de equipos En las dos sedes en donde se prestará el servicio, se dispone de las instalaciones eléctricas de acometida y de circuitos eléctricos regulados y no regulados, sin embargo, si durante la visita técnica o verificación de diseños se estima que se deben intervenir los tableros o acometida, esto debe incluirse en la oferta del servicio | Global | Suministrar, configurar, monitorear y soportar la totalidad de los equipos y componentes necesarios para la prestación del servicio Monitoreo permanente del servicio Cumplir con los ANS de disponibilidad 99.6%
SERVICIO DE EQUIPOS DE OFICINA (EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS) | Equipos de Oficina | Equipos de escritorio Windows Tecnología: INTEL Procesador: Core i5 2.4 GHZ, Novena generación o superior Número de núcleos:4 Memoria: 8 GB Disco duro: 500 GB Puertos: USB - HDMI o Display Port- (SVGA), USB Tipo C - LAN Monitor: 24 pulgadas Mouse: Ergonómico, 3 botones Teclado: español, ergonómico Sistema Operativo: Windows Ofimática: Office 365 E3 Antivirus: Symantec/Kaspersky/Mcafee/Forticlient Seguridad: Software de encriptación para envío de archivos | Hasta 52 | Los equipos con los que se preste este servicio deben ser nuevos o con factura de compra del año inmediatamente anterior a la fecha de firma de contrato. Se debe incluir para los equipos de oficina seguro por todo riesgo para los portátiles Todos los equipos que conformen el servicio deberán contar con el software debidamente licenciado, bajo alguna de las modalidades aceptadas por su fabricante. Brindar soporte necesario para la correcta prestación del servicio, el cual deberá ser en una modalidad de 10x5. Remplazar de manera inmediata aquellos equipos que se determine por parte de la supervisión que no son aptos para la prestación del servicio, sin ningún costo adicional. Los equipos que conforman el servicio deben ser de marca reconocida en el mercado. Incluir en el servicio los insumos para las impresoras (no se debe incluir el papel). El servicio de impresión y copiado debe realizar el control de impresión, copia y escáner, retención de trabajos de impresión en servidor y permita la liberación con clave de usuario, realizar la autenticación de usuario mediante el servidor, incluya políticas de impresión, maneje cuotas de impresión, envíos automáticos de informes y reportes de consumo en periodos configurables. Cumplir con los ANS de Tiempo de Categorización de Solicitudes 95% Cumplir con los ANS de Gestión de incidentes 95% Cumplir con los ANS de Gestión de Requerimiento 95%
|  | Portátil Windows Tecnología: INTEL Procesador: Core i5, 2.4 GHz Novena generación o superior Número de núcleos: 4 Memoria RAM: 8 GB Disco duro: 500 GB Puertos: USB - HDMI o Display Port- (SVGA), USB Tipo C - LAN/WLAN Pantalla LED, 1920x1024, 14 pulgadas Accesorios para portátiles Mouse Ergonómico, 3 botones (inalámbrico) Monitor LED, 27 pulgadas (1920 x 1080) Teclado Español, ergonómico Sistema Operativo: Windows Ofimática: Office 365 E3 Antivirus: Symantec/Kaspersky/Mcafee/ Forticlient Seguridad: Software de encriptación para envío de archivos | Hasta 13
|  | Bases Para Monitores Equipos de Escritorio Se requieren bases graduables en altura para los equipos de escritorio de la Dirección Ejecutiva | Hasta 5
|  | Licenciamiento de PC o portátil de propiedad del PA-FCP (Antivirus, Office 365) e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales | Hasta 13
|  | Licencias de correo Office 365 e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales | Hasta 7
|  | Impresoras tipo laser blanco y negro. Incluye: Impresión, fotocopiado, scanner Volumen total estimado de impresión mensual: 45.000 (TOTAL) Conexión a la red LAN | Hasta 3
|  | Impresora Color Incluye: Impresión, copia, scanner Trabajo tipo oficina mediano Volumen total estimado de impresión mensual: 5000 (TOTAL) Conexión a la red LAN | Hasta 2
SERVICIO DE PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL PARA SALA DE JUNTAS | SOLUCIÓN AUDIOVISUAL PARA SALAS DE JUNTAS | Sala de juntas 20 personas | 1 | Los equipos que conforman el servicio deben ser de marca reconocida en el mercado. El servicio se debe prestar con equipos deben ser nuevos o con factura de compra del año inmediatamente anterior a la fecha de firma de contrato Incluir en el servicio todos los componentes de hardware y software para la correcta prestación de los servicios audiovisuales, incluyendo el servicio de televisión TDT. Resolución mínima de visualización 3840 x 2160 Tamaño de los televisores uno (1) de 86 pulgadas y los demás de 65 pulgadas. Proveer conectividad para diferentes formatos como VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, MiniDisplay Port, Thunderbolt, USB, USB Tipo C. Conectividad LAN y Wifi. Incluir pantalla plana de presentación audiovisual de dimensiones adecuadas para una sensación visual óptima. Incluir implementación de software para reserva de salas. Se requiere servicio de televisión comercial Descripción técnica del servicio de este documento. En la sala principal de la Dirección Ejecutiva y en la sala principal del Consorcio, debe instalarse un sistema de audio/video que permita de manera transparente el establecimiento de sesiones de videoconferencia (origen o destino) con diferentes servicios de teleconferencia, teniendo como mínimo: Vídeo, Skype empresarial y personal, Teamviwer, Webex, Zoom. Se debe entregar adicional dos (2) sistemas de video conferencia portables
|  | Sala de juntas 16 personas | 1
|  | Sala de juntas 10 personas | 1
|  | Sala de juntas 8 personas | 1
|  | Servicio de televisión comercial plan básico con dos (2) decodificadores para la dirección ejecutiva. | Global
VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS SIN IVA (sumatoria de los servicios de la Tabla No. 01 - Columna "F")
VALOR IVA
VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO * 12 meses
TABLA No. 02
Precios de otros ítems que pueden ser requeridos por el PA-FCP durante la ejecución del contrato
| Ítem |  | Cantidad | (CAMPO A DILIGENCIAR) Valor mensual INCLUIDO IVA | Valor maximo permitido INCLUIDO IVA
| Usuario adicional Telefonía IP Gama alta |  | 1 |  | 169841
| Usuario adicional Telefonía IP Gama media |  | 1 |  | 127634
| Usuario adicional sólo cuenta de correo |  | 1 |  | 38743
| Licenciamiento de PC o portátil de propiedad del PA-FCP (Antivirus, Office 365) e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales |  | 1 |  | 133642
| Equipos de escritorio de iguales características |  | 1 |  | 251782
| Portátil de iguales características, con monitor, teclado y mouse |  | 1 |  | 258330
| Unidad de rack para hosting |  | 1 |  | 414517
| Servidor de Aplicaciones de iguales características |  | 1 |  | 1040691
| Servidor de Base de Datos de iguales características |  | 1 |  | 1834059
| Vcore adicional en servidor en la nube |  | 1 |  | 32208
| VRAM en servidor en la nube |  | 1 GB |  | 91749
| Almacenamiento en la nube |  | 500 GB |  | 24897
| Disco duro en servidor corporativo |  | 500 GB |  | 151540
| Disco duro en servidor corporativo |  | 1TB |  | 155604
| RAM en servidor corporativo |  | 1 GB |  | 461033
| Sistema de Video Conferencia Portatil con conexión bluetooth |  | 1 |  | 223701
| Valor impresión hoja tamaño carta adicional al volúmen especificado |  | 1 |  | 38
| Valor impresión hoja tamaño oficio adicional al volúmen especificado |  | 1 |  | 79
| Impresoras tipo laser blanco y negro de iguales caracteristicas |  | 1 |  | 1008890
| Valor hora hombre para desarrollo de sotware en Drupal 9 |  | 1 |  | 317333
| Valor hora hombre para desarrollo de sotware en .Net Core |  | 1 |  | 317333
| Valor hora hombre para analisis y diseño del sistema informacion del FCP |  | 1 |  | 317333
NOTA 1: La cantidad de vcore de esta tabla está calculada con base en procesadores INTEL XEON E5 v3 de 2.3 GHz. El oferente deberá garantizar la equivalencia con base en la infraestructura que provisione
NOTA 2: Los servicios ofrecidos deben ser prestados cumpliendo con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico TIC
NOTA 3: El proponente debe tener en cuenta que al momento de determinar el valor de su propuesta económica deberá diligenciar de manera completa el formato establecido; so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA.
NOTA 4: El Comité Evaluador deberá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar sobre el Anexo Oferta Económica. En todo caso, si como consecuencia de la corrección aritmética realizada por el Comité Evaluador, el VALOR TOTAL de la propuesta del proponente varía con respecto a lo señalado por él, la propuesta será RECHAZADA.
NOTA 5: El valor de la propuesta debe presentarse en pesos colombianos, y no debe utilizar centavos; por lo tanto, el valor total de la propuesta económica, deben presentarse en números enteros, es decir, el oferente deberá aproximar al peso, ya sea por exceso, si la suma es mayor a 0.51, o por defecto, si la suma es menor o igual a 0.51. En caso de no presentarse en números enteros el Comité Evaluador, realizará la aproximación teniendo en cuenta los criterios antes señalados.
NOTA 6: La NO presentación de la propuesta económica o el no cumplimiento de las condiciones referidas incurrirán en causal de rechazo.
NOTA 7: En todo caso el valor de propuesta económica (TABLA No. 01 - VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS FIJOS IVA INCLUIDO * 12 meses) no podrá superar la suma de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE PESOS ($1.939.322.880), so pena de RECHAZO de la propuesta.
NOTA 8: Los valores ofertados en la tabla No. 2 (PRECIOS DE OTROS ITEMS QUE PUEDEN SER REQUERIDOS POR EL PA - FPC DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO), no podran superar el valor maximo por item permitido iva incluido, estipulado en la columna con titulo "VALOR MAXIMO PERMITIDO IVA INCLUIDO", so pena de RECHAZO de la propuesta.
NOTA 9: Se aclara que la propuesta económica debe tener en cuenta todos los costos e impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar para la ejecución del contrato
Nombre del proponente _______________________________________ NIT: ________________________________________________ Nombre del Representante Legal ____________________________________ C. C. No. __________________ de _______________ Firma_____________________________________ Fecha _____________________________________________